装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称   龙运汽车站项目

申报单位  福州龙运汽车客运南站有限责任公司 （盖章）

主管部门   福州市城乡建设局

申报时间    2023  年      月      日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | □居住建筑 ☑公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 龙运汽车站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福建省福州市仓山区城门镇永南路，火车南站东北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑 面积 （m2） |  | 主体 结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 1#主站房 | ☑ 装配式 混凝土 □ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构 | 4896.62 |  | 30 |  | 10 | 6 |  | 9 |  | 55 | 无 |
|  | 3#综合楼 |  | 9867.87 |  | 31 |  | 10 | 0 |  | 9 |  | 50 | 无 |
| 建设单位 |  | 福州龙运汽车客运南站有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市仓山区盖山投资区（高旺路2号） |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350007 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  | 福建省港航建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市台江区江滨中大道356号福建港口集团大厦 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350004 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 负责人 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  | 中建海峡建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市马尾区中建海峡商务广场A座 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 中建海峡建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市马尾区中建海峡商务广场A座 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 中建海峡建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市马尾区中建海峡商务广场A座 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 驿涛工程集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市晋安区连江北路404号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350011 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  | 中建科技(福州)有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市闽清县云龙乡后垅村中建海峡绿色产业园1号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350800 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2022年04月~2022年8月 | 图纸设计 |
| 建设准备阶段 | 2022年11月~2023年1月 | 场地道路平整等前期准备 |
| 建设实施阶段 | 2023年2月~2023年12月 | 基础、主体、装修 |
| 竣工验收阶段 | 2024年1月~2024年3月 | 竣工验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本工程位于福建省福州市仓山区城门镇永南路，火车南站东北侧，地上总计容建筑面积26904.85平方米，其中1#主站房地上计容建筑面积为4896.62平方米，3#综合楼地上计容建筑面积为9867.87平方米，共占地上总计容面积的（4896.62+9867.87）/26904.85=54.88%，满足福州市人民政府文件《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综〔2017〕1164号）的要求。 1、单体概况 (1)本项目1#主站房采用装配式混凝土结构，其地上2层，无地下室，建筑高度为15.75m。 (2)本项目3#综合楼采用装配式混凝土结构，其地上8层，地下1层，建筑高度为33.60m。 2.结构设计概况 本项目1#主站房主体结构合理使用年限为50年，建筑结构的安全等级为二级；建筑抗震设防类别为重点设防类(乙类)，所在地区的抗震设防烈度为七度，设计基本地震加速度为0.10g，设计地震分组：第三组，场地类别Ⅰ类。 本项目3#主站房主体结构合理使用年限为50年，建筑结构的安全等级为二级；建筑抗震设防类别为标准设防类(丙类)，所在地区的抗震设防烈度为七度，设计基本地震加速度为0.10g，设计地震分组：第三组，场地类别Ⅲ类。 上部结构体系及抗震等级：1#（钢构部分除外）、3#均为二级框架结构；1#钢构部分均为三级钢框架结构。 3.图审概况 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查，审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司，合格证编号:3501042011259991-TX-002。 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．主体结构应用情况 1.1 水平预制构件应用情况 拟建龙运汽车站项目1#主站房、3#综合楼预制水平构件采用预制叠合板，预制水平构件中预制部品部件的应用比例计算结果如下： 楼号; 水平预制构件计算投影面积（㎡）; 建筑外轮廓面积（扣除洞口等）（㎡）; Q1b; 水平构件得分. 1#主站房; 7928.460; 9836.339（含坡屋面投影面积）; 80.60; 30. 3#综合楼; 7745.534; 9684.061; 79.98; 30. 1.2 设计标准化、模数化应用情况 本项目1#主站房、3#综合楼不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸，不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，此项得0分； 1.3 部品部件通用化应用情况 本项目相同尺寸为4245x2310的预制板共计153块（3#综合楼），部品通用化得分为1分。1#主站房得分为0分。 1.4 主体结构得分总结 1#主站房主体结构总得分为30+0+0=30分； 3#综合楼主体结构总得分为30+0+1=31分。 |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 2.1围护墙应用情况 拟建龙运汽车站项目1#主站房采用玻璃幕墙配合ALC外墙、3#综合楼采用玻璃幕墙，围护墙采用非承重围护墙非砌筑且比例≥80%。围护墙满足“工厂生产，现场安装，干法施工”的建造方式。本项得分为10分。 楼号; 非承重围护墙非砌筑墙体的外表面积（㎡）; 非承重围护墙外表面积（㎡）; Q2a; 围护墙非砌筑得分. 1#主站房; 2698.52; 3214.84; 83.94; 10. 3#综合楼; 4172.24; 5195.50; 80.30; 10. 2.2围护墙和内隔墙得分总结 1#主站房围护墙和内隔墙总得分为10分； 3#综合楼围护墙和内隔墙总得分为10分。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 3.1 全装修应用情况 本项目全装修满足下列要求: 建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 龙运汽车站项目1#主站房采用全装修施工及交付，因此根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》，1#主站房采用全装修得分为6分；3#综合楼得分为0分。 3.2装修和设备管线得分总结 在装修和设备管线项目中，1#主站房得6分；3#综合楼得0分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 4.1 BIM技术应用情况 本项目1#主站房、3#综合楼在设计阶段采用BIM技术，在设计阶段提供符合国家《建筑信息模型设计交付标准》建模细度达到LOD3.0的全专业BIM模型，依据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行)》得分1分。装配式混凝土结构提供满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检测报告得分2分， 1#主站房、3#综合楼应用施工阶段BIM技术，提供LOD4.0的BIM模型，得3分。 4.2可追溯管理系统应用情况 采用可追溯管理系统，得2分。 4.3项目组织形式情况 采用工程总承包模式，得分1分。 4.4 技术创新得分总结 1#主站房技术创新总得分为3+3+2+1=9分； 3#综合楼技术创新总得分为3+3+2+1=9分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福州龙运汽车客运南站有限责任公司，成立于2004年，位于福建省福州市，是一家以从事道路运输业为主的企业。企业注册资本7109万人民币，实缴资本7109万人民币，并已于2019年完成了股权融资。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| / | / | / | / |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 龙运汽车站项目位于福州市仓山区城门镇永南路南侧，火车南站北侧。 其中1#主站房、3#综合楼主体结构类型为装配整体式框架结构。装配式方案采用预制叠合板、非承重围护墙非砌筑（1#主站房玻璃幕墙及ALC外墙板、3#综合楼玻璃幕墙）、精装修（仅1#主站房）、装配式钢结构屋面（仅1#主站房）等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）和《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综〔2017〕1164号）文关于装配式建筑的要求，建筑装配率不低于50%，装配式建筑面积不低于地上总计容建筑面积的50%，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 结论： (1) 该工程装配式建筑面积为地上总计容建筑面积的54.88%，满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号文相关规定。 (2) 该工程装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，1#楼主站房、3#楼综合楼装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》 (闽建【2020】4号）的相关规定，同意该工程设计阶段预认定为装配式建筑。 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |