附件5

装配式建筑评价申请表

（设计阶段预评价）

报建编号      3501112005280101

项目名称   IP产品及运营中心项目

申报单位  福建德弘智汇信息科技有限公司 （盖章）

主管部门        福州市城乡建设局

申报时间    2023  年  6  月  19   日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | □居住建筑 公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | 设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | IP产品及运营中心项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福建省福州市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑 面积 （m2） |  | 主体 结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 主楼(AB座) | ☑ 装配式 混凝土 □ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构 | 45744.27 |  | 32.0 |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50.0% | 不评级 |
| 建设单位 |  | 福建德弘智汇信息科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市晋安区鼓山镇福光路71号南侧办公楼四层405室-2C |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  | / |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | 无 |  |  |
| 联系人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | 无 |  |  |
| 设计单位 |  | 容海川城乡规划设计有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 太原市尖草坪区滨河西路3号中创新大厦五层、六层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 030000. 18914211181. 13559187842. |
| 负责人 |  | 黄书培. | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 福建建工装配式建筑研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市鼓楼区杨桥中路148号 陆庄庭苑4号楼17层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350025 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 福建贺科建设有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市晋安区岳峰镇横屿路11号东二环泰禾城市广场（一期）3#楼18层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 监理单位 |  | 福建省城乡建设股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市台江区鳌峰街道曙光支路16号恒丰大厦2513-35 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 部品部件生产单位 |  | / |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2021.6~2022.8 | 方案设计，施工图设计，装配式设计 |
| 建设准备阶段 | 2021.6~2022.3 | 前期报建手续，施工许可证办理，现场安全文明施工临时设施等 |
| 建设实施阶段 | 2022.4~2024.6 | 桩基，土方，基坑支护，地下室，主体结构，幕墙，消防水电，电梯设备，室外景观绿化 |
| 竣工验收阶段 | 2024.7~2024.10 | 结构初验，人防，国土，规划，消防等专项验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本项目位于福建省福州市，地块总用地面积6921.69m2，总建筑面积88520.33m2，其中主楼(AB座)（计容建筑面积：45744.27m2）为装配式建筑，结构体系为框架-剪力墙结构，合计计容建筑面积69187.3m2，装配式建筑的建筑面积占比为45744.27/69187.3=66.1%，占比大于50.0%，满足福州市市人民政府文件[2017]1164号文及土地出让合同的要求即装配式建筑的建筑面积不少于总建筑面积的50.0%。 1、单体概况 本项目主楼(AB座)为装配式建筑，其中 主楼(A座)地下2层，地上14层，主楼(B座)地下2层，地上12层，建筑高度为A座：58.60m、B座：52.95m，结构体系为框架-剪力墙结构。 2.结构设计概况 主楼(AB座)主体结构合理使用年限为50年，建筑结构的安全等级为二级；建筑抗震设防类别为标准设防类，所在地区的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g，设计地震分组：第三组，场地类别III类，特征周期0.65sec；50年一遇的基本风压为0.70KN/㎡，地面粗糙度B类。 上部结构体系及抗震等级：主楼(AB座)为框架-剪力墙结构，框架抗震等级为三级，剪力墙抗震等级为二级。 3.主要控制性计算结果 楼栋; 主楼(A). 周期（秒）; Tx; 1.7947. Ty; 1.7711. Tg; 1.6147. 剪重比; X向; 2..00. Y向; 2.00. 层间位移角; X向; 1/827. Y向; 1/885. 规定水平力作用下的最大扭转位移比; X向; 1.31. Y向; 1.41. 4. 本项目结构设计计算所采用的计算程序 本项目采用北京盈建科软件有限公司编制的YJK软件（版本:4.0）计算。 5.图审概况 本项目施工图设计文件已通过图审机构审查合格，图审机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司，合格证编号：3501112005280101-TX-002 ；基坑支护、燃气工程等另行送审。 |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 主体结构应用情况 水平构件中预制部品部件采用叠合楼板、全预制悬挑板，本项目主楼(AB座)二层到屋面层楼板均采用叠合楼板，五至十四层采用全预制悬挑板+铝单板成品线条，叠合板拼缝处采用密拼连接，叠合板采用（60mm预制+60mm现浇）。 水平构件中预制部品部件应用比例及评价分值详见下表： 水平构件中预制部品部件应用比例统计表. 评价单元; 各楼层中水平预制部品部件的水平投影面积之和（m2）; 各楼层建筑外轮廓面积之和（扣除孔洞）（m2）; 预制部品部件的应用比例Q1b(%); 评价分值. 主楼(AB座); 38141.2; 46521.26; 82.00; 32.0. 设计标准化、模数化：本项目主楼(AB座)轴线尺寸均为1M基本模数整倍数；楼梯间开间尺寸为3000mm，进深轴线尺寸为6600mm均符合扩大模数2M、3M整倍数；主楼(AB座)五至十四层层高为4050mm；不符合1M基本模数整倍数。本项目主楼(AB座)设计标准化、模数化存在扣分项，得-2.0分。 部品部件通用化：本项目主楼(AB座)存在轮廓尺寸4.09mX2.40m相同的叠合板个数为690个，大于200个，得2.0分; 各评价单元主体结构得分（最高50分）汇总表. 评价项; 混凝土外挂墙板; 梁、板、楼梯、空调板等水平构件; 现浇竖向构件采用装配式模板; 设计标准化、模数化; 部品部件通用化; 减震隔震技术集成应用; 最低分值. 评价要求; 50%≤比例≤80%; 70%≤比例≤90%; 比例≥70%; 存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸; 存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸; 存在不符合1M基本模数整倍数的层高; 100≤轮廓尺寸相同的预制混凝土梁、板类构件个数≤200; 60≤轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯类构件个数≤120; 评价单元应用减震、隔震部件且技术措施符合现行国家及福建省相关技术标准. 评价分值; 10～25*; 20～40*; 5; -2; -2; -2; 1～2*; 1～2*; 5; 30. 主楼 (A座); 比例; -; 82.00%; -; -; -; -2; 100%; -; -. 得分; 0; 32.0; 0; 0; 0; -2; 2; 0; 0; 32.0. 结论：主楼(AB座)主体结构得32.0分，大于30分，满足主体结构部分的分值不低于30分的要求。 |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 本项目主楼(AB座)内隔墙采用非砌筑，其应用比例大于80.0%，并由建设单位提供内隔墙非砌筑承诺函，承诺施工阶段内隔墙的非砌筑墙体的应用比例大于80.0%，满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）中的相关规定，围护墙及其余部分内隔墙采用砌筑施工，则围护墙和内隔墙应用项各评价单元均得10分，满足围护墙和内隔墙部分的分值不低于10 分的要求。 内隔墙中非砌筑墙体的应用比例统计表. 评价单元; 各楼层内隔墙中非砌筑墙体的墙面面积之和（m2）; 各楼层内隔墙墙面总面积（m2）; 内隔墙中非砌筑墙体的应用比例Q2c(%); 评价分值. 主楼(AB座); 9379.22; 11672.82; 80.35%; 10. |
| 3．装修和设备管线应用情况 本项目主楼(AB座)未采用全装修；未采用干式工法楼面、地面；未采用集成厨房；未采用集成卫生间；未采用管线分离技术，则装修和设备管线应用各评价单元均不得分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 ①本项目主要技术创新应用情况：本项目主楼(AB座)设计阶段及施工阶段均应用BIM技术，并采用可追溯管理系统。设计阶段提供完整的设计阶段BIM技术应用资料，并由建设单位提供施工阶段BIM技术应用、可追溯管理系统承诺函，承诺IP产品及运营中心项目-主楼(AB座)施工阶段按《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定采用BIM技术应用及可追溯管理系统。则设计阶段BIM技术应用，评价单元得3分；施工阶段BIM技术应用，评价单元得3分；可追溯管理系统，评价单元得2分。技术创新项主楼(AB座)各评价单元合计得分为8分，满足技术创新的分值不低于5分的要求。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 1.建设单位基本概况： 福建德弘智汇信息科技有限公司 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人，每单位填写一名人员） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| - 成本分析 本项目采用装配式建造的楼栋，成本增加主要影响因素有：机械费：大型预制构件运输、吊装等增加费用；材料费：构件连接材料等增加费用；预制构件生产：生产模具费用、设备成本摊销、生产人员等的增加；其他费用：深化设计、人工培训等。另外装配式建筑在二次砌体墙、内墙抹灰、外保温、现场模板、支撑、人工等方面的费用大大降低。 在目前体量小、标准化水平不足的情况下，装配式建筑相对于传统施工方式增量成本 较高，未来达到较大生产规模且形成完善的标准化体系时，装配式建筑建设成本将与传统现浇方式持平。 - 用工分析 与传统施工方式相比，本项目装配建筑用工量减少,由于现场钢筋绑扎、混凝土浇筑、支模、临时支撑等大大减少，相应的用工量也减少，同时由于装配式建筑预制构件的吊装，相应吊装工有所增加。 3、用时分析 本项目主体结构安装标准层施工速度约为5天，与同类结构采用传统现浇方式建造基本相同，但本项目可减少叠合板底室内抹灰等的时间。但随着工人的熟练程度、信息化技术、设备磨合度、现场管理水平等方面的提高，装配式结构施工的速度将得到有效提升。 4 、四节一环保分析 装配式建筑与同等规模的传统现浇建筑相比，大大减少了施工现场木方、模板、 管等原材的使用及混凝土的浇注量，减少了施工中部分人力投入，可有效降低噪声与 空气污染的产生，增加了绿色施工效益。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| (1) 本项目装配式建筑的建筑面积占比为45744.27/ 69187.3=66.11%，大于总建筑面积的50.0%，自评满足福州市人民政府文件[2017]1164号文及土地出让合同的要求。 (2) 本项目主楼(AB座)装配式建筑设计阶段预评价相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各评价单元装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，自评本项目主楼(AB座)设计阶段预评价为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| (1) 本项目装配式建筑的建筑面积占比为66.11%，大于总建筑面积的50.0%，满足福州市人民政府文件[2017]1164号文及土地出让合同的要求。 (2) 本项目主楼(AB座)装配式建筑设计阶段预评价相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，评价单元装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，本项目主楼(AB座)设计阶段预评价为装配式建筑。 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| 我局于X月X日收到经福州市城乡建设局同意报送的《福建德弘智汇信息科技有限公司关于IP产品及运营中心项目（主楼(AB座)）福建省工业化建筑（设计阶段）认定的申请函》，我局于X月XX日上午以视频会议的方式组织各方召开评审会。会议情况如下： 一、根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》第六条，建设业主福建德弘智汇信息科技有限公司向我局申请认定。我局在15个工作日内组织召开认定会，申请材料内容完备、会议程序符合要求。会前业主声明承诺对所提交材料的真实性负责。 二、根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》第七条，我局邀请省级建筑产业现代化专家委员会成员组成评审组，XXX（XX公司，XX工程师）为评审组组长，XXX（XX公司，X工程师X）、XXX（XX公司，XX工程师）为评审组成员，评审组组成符合要求。会前评审组成员签署《关于工业化建筑（设计阶段）认定评审组诚实守信的声明》声明非与本项目有关机构的人员，承诺对评审工作的公平、公正负责。 三、根据《IP产品及运营中心项目（主楼(AB座)）装配式建筑（设计阶段）认定专家论证意见》，专家组明确本项目相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各评价单元装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，本项目主楼(AB座)设计阶段预评价为装配式建筑。 福州市城乡建设局 盖章: 年 月 日 |  |  |  |