福建省福州儿童医院门诊综合楼项目

装配式建筑（设计阶段预评价）专家意见

2023年10月27日，福州市城乡建设局根据福建省福州儿童医院的申请，组织召开“福建省福州儿童医院门诊综合楼项目” 装配式建筑设计阶段预评价工作。会议参加人员包括福州市城乡建设局、专家组成员、建设单位、设计单位、施工单位及深化设计单位等单位的相关专技人员。

项目简况如下：本项目位于福建省福州市鼓楼区，地上建筑面积19479.46㎡。其中门诊综合楼采用装配式建造方式，采用装配式建造的建筑面积19145.65/19479.46=98.3%＞50%，满足招标文件及相关政府文件要求。主要预制构件为钢结构、钢筋桁架楼承板、非砌筑内隔墙。

本项目预制装配式建造的装配率详下表：

| 评价项 | 预制装配式建造内容 | 评价分值 |
| --- | --- | --- |
| 主体结构 （Q1） | 钢结构、钢筋桁架楼承板 | 38 |
| 围护墙和内隔墙（Q2） | 非砌筑内隔墙 | 10 |
| 装修和设备管线 （Q3） | 全装修 | 6 |
| 技术创新 （Q4） | 设计阶段BIM技术应用、施工阶段BIM技术应用、采用工程总承包模式 | 7 |
| 装配率（%） |  | 61 |

本项目已通过施工图审查,审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司，合格证编号: 3501021801300130-TX-001。

评审专家审阅了建设单位提交的资料，经评审，形成以下意见：

（1）本项目采用《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建[2020]4号）进行装配式建筑预评价；

（2）本项目门诊综合楼采用装配式建造方式，采用装配式建造的建筑面积19145.65/19479.46=98.3%＞50%，满足招标文件及相关政府文件要求；

（3）本项目门诊综合楼装配式建筑设计阶段预评价相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，装配率为61%，评价单元装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，本项目门诊综合楼设计阶段预评价为装配式建筑，达到一星装配式建筑标准。

专家名单：

洪  志   嘉博联合设计股份有限公司         高级工程师

吕胜利   金强(福建)建材科技股份有限公司   高级工程师

蔡仁武   福建左海科技有限公司               工程师

2023年 10月27日