装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称   横屿小学

申报单位   福州市城乡建总集团有限公司  （盖章）

主管部门   福州市城乡建设局

申报时间      年        月        日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | □居住建筑 ☑公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 横屿小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福州市晋安区横屿路南侧，东峰路东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 装配式建筑 面积 （m2） |  | 主体 结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 1A#楼 | R 装配式 混凝土 £ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构 | 8543.93 |  | 30.9 |  | 10 | 6 |  | 8 |  | 55 | / |
|  | 2A#楼 |  | 4901.66 |  | 30.3 |  | 10 | 6 |  | 8 |  | 54 | / |
|  | 3A#楼 |  | 2646.64 |  | 30.1 |  | 10 | 6 |  | 8 |  | 54 | / |
| 建设单位 |  | 福州市城乡建总集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市仓山区连江南路136号建总大厦1、3、8、9、10、11、12、13层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350007 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  | / |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 负责人 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 联系人 |  | / |  |  |
| 设计单位 |  | 福建省建筑设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市工业路526号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 福建省建筑设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市工业路526号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 福建建工集团有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 福州市建筑设计院有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市高新区乌龙江南大道26号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  | 福建建泰建筑科技有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市连江县兴港路8号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2023年 6 月~2023年 9 月 | 施工图 |
| 建设准备阶段 | 2023年 5 月 | 场地“四通一平”等前期准备 |
| 建设实施阶段 | 2023年 5 月~2024年 6月 | 基础、主体、装修、机电、景观等 |
| 竣工验收阶段 | 2024年6 月 | 竣工验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本项目位于福州市晋安区横屿路南侧，东峰路东侧，项目总建筑面积40116.47㎡，包含1#楼、2#楼、3#楼，S1#门卫，S2#门卫，项目含1层地下室。该工程1A#楼、2A#楼、3A#楼为装配式建筑，合计装配式建筑计容面积为16092.23㎡。项目计容建筑面积为30409.82㎡，采用装配式建筑面积占比为52.9%。满足福州市人民政府文件《关于大力发展装配式建筑的实施意见》（榕政综（2017）1164）号文的要求。 1、单体概况 本项目1A#楼采用装配式钢筋混凝土结构，其地上6层，地下1层，建筑高度为23.8m，2A#楼采用装配式钢筋混凝土结构，其地上6层，地下0层，建筑高度为23.45m，3A#楼采用装配式钢筋混凝土结构，其地上2层，地下1层，建筑高度为16.25m。 2.结构设计概况 1A#楼、2A#楼、3A#楼主体结构合理使用年限为50年，建筑结构的安全等级为一级；建筑抗震设防类别为重点设防类，所在地区的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g，设计地震分组：第三组，场地类别Ⅱ类，特征周期0.45sec；50年一遇的基本风压为0.70KN/㎡，地面粗糙度B类。 上部结构体系及抗震等级：1A#楼、2A#楼、3A#楼的抗震等级为二级，抗震构造措施的抗震等级为二级。 3.主要控制性计算结果 楼栋; 1A#楼. 周期（秒）; Tx; 1.11. Ty; 1.09. Tg; 0.98. 剪重比; X向; 4.52%. Y向; 4.30%. 层间位移角; X向; 1/762. Y向; 1/809. 规定水平力作用下的最大扭转位移比; X向; 1.17. Y向; 1.16. 楼栋; 2A#楼. 周期（秒）; Tx; 1.10. Ty; 1.09. Tg; 0.98. 剪重比; X向; 4.33%. Y向; 3.90%. 层间位移角; X向; 1/891. Y向; 1/745. 规定水平力作用下的最大扭转位移比; X向; 1.03. Y向; 1.38. 楼栋; 3A#楼. 周期（秒）; Tx; 0.67. Ty; 0.69. Tg; 0.61. 剪重比; X向; 2.22%. Y向; 2.60%. 层间位移角; X向; 1/968. Y向; 1/882. 规定水平力作用下的最大扭转位移比; X向; 1.26. Y向; 1.14. 4. 本项目结构设计计算所采用的计算程序 本项目采用北京盈建科软件有限公司编制的 YJKS 软件（版本:5.2.0）计算。 5.图审概况 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司，合格证编号: ：3501112202280101-TX-005。 |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．主体结构应用情况 水平构件中预制部品部件采用钢筋混凝土叠合板。应用比例及评价分值详见下表： 水平构件中预制部品部件应用比例统计表. 评价单元; 各楼层中水平预制部品部件的水平投影面积之和（m2）; 各楼层建筑外轮廓面积之和（m2）; 预制部品部件的应用比例Q1b(%); 评价分值. 1A#楼; 8025.76; 9922.97; 80.9%; 30.9. 2A#楼; 4316.23; 5509.41; 78.3%; 28.3. 3A#楼; 2402.56; 2999.98; 80.1%; 30.1. 设计标准化、模数化：本项目1#教学楼、2#教学楼、3#艺体楼轴线尺寸均为1M基本模数整倍数；1A#楼楼梯间开间尺寸及进深尺寸不符合扩大模数2M、3M整倍数，应扣2分；2A#楼、3A#楼楼梯间开间尺寸及进深尺寸均符合扩大模数2M、3M整倍数；层高均符合1M基本模数整倍数。本项目设计标准化、模数化1A#楼应扣2分;2A#楼、3#楼不存在扣分项。1A#楼部品部件通用化构件个数为126个，可加1.3分；2A#楼部品部件通用化构件个数为300个，可加2分。 结论：1A#楼主体结构得30.9-2+2=30.9分，2A#教学楼主体结构得28.3+0+2=30.3分，3A#楼主体结构得30.1+0+0=30.1分，满足主体结构部分的分值不低于30分的要求。 |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 采用装配式内隔墙，其所占比例≥80%。装配式内隔墙计算结果如下： 内隔墙中非砌筑墙体的应用比例统计表. 评价单元; 各楼层内隔墙中非砌筑墙体的墙面面积之和（m2）; 各楼层内隔墙墙面总面积（m2）; 内隔墙中非砌筑墙体的应用比例Q2c(%); 评价分值. 1A#楼; 1263.825; 1435.685; 88.0%; 10. 2A#楼; 705.5; 749.02; 94.2%; 10. 3A#楼; 821.452; 1022.154; 80.4%; 10. 根据《福建省装配式建筑装配率计算细则》围护墙和内隔墙总计可得10分。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 本项目1A#楼、2A#楼、3A#楼采用全装修；未采用干式工法楼面、地面；未采用集成厨房；未采用集成卫生间；未采用管线分离技术。 根据《福建省装配式建筑装配率计算细则》装修和设备管线应用情况可得6分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 本项目在设计阶段和施工阶段均采用BIM技术，在设计阶段提供完整的设计阶段BIM技术应用资料，并由建设单位提供施工阶段BIM技术应用和可追溯管理系统应用承诺函，承诺横屿小学项目，1A#楼、2A#楼、3A#楼施工阶段按依据《福建省装配式建筑评价标准》（DBJ/T 13-426-2023）的相关规定采用BIM技术应用和可追溯管理系统应用。 则设计阶段BIM技术应用，共计得分3分。 施工阶段BIM技术应用，共计得分3分。 采用可追溯管理系统，得1分。 采用工程总承包模式，得1分。 根据《福建省装配式建筑评价标准》（DBJ/T 13-426-2023），技术创新共计得分8分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福州市城乡建总集团有限公司，注册资本叁拾亿圆整，集团提供兴办国内大、中型桥梁、中高等级公路，隧道及配套工程的实业，建设管理及建后的经营管理及房地产开发。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 本项目主要应用了装配式钢筋混凝土结构、装配式内隔墙、BIM技术、EPC工程总承包，较全面的执行了《福建省装配式建筑评价标准》（DBJ/T 13-426-2023）；装配式建造方式可以降低噪声污染、减少建筑垃圾、减少施工降尘，给项目带来较好的综合效益。本项目装配式设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价标准》（DBJ/T 13-426-2023）和《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综〔2017〕1164号）文关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |