附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号       3501022107080101

项目名称         中泰商务中心

申报单位     福州中泰投资有限公司     （盖章）

主管部门       福州市城乡建设局

申报时间   2024  年   04  月   19  日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  |  |  | □居住建筑 ☑公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  |  |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 中泰商务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  |  |  | 福建省福州市鼓楼区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 |  |  | 计容面积（m2） | 主体结构Q1得分 |  |  | 围护墙和内隔墙Q2得分 |  |  |  | 装修与设备管线Q3得分 | 技术创新Q4得分 | 单体建筑装配率（%） |  | 评价 等级 |
|  | 1#楼 | ☑装配式混凝土建筑 □装配式钢结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 |  |  | 24147.61 | 32.2 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 8 | 50 |  | / |
| 建设单位 |  |  |  |  | 福州中泰投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福建省福州市鼓楼区五凤街道屏西路30号华大综合楼2层208室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350003 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 代建单位 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  | / |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  | / |  |
| 联系人 |  |  |  |  | / |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  | / |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 福建博宇建筑设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福州市鼓楼区软件园A区6号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 深化设计单位 |  |  |  |  | 福建博宇建筑设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福州市鼓楼区软件园A区6号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 福建省富星建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福建省南平市延平区环城南路10号4单元301室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 353000 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 厦门住总建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福建省厦门市思明区湖滨北路10号新港广场-北楼F2层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 361021 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |
| 联系人 |  |  |  |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶 段 |  |  |  | 起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  | 2023/1/15-2023/6/30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目方案，扩初，施工图设计 |  |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  |  | 2023/7/1-2024/1/30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目报批，建设单位进场准备 |  |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  |  | 2024/1/31-2025/3/15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目实际施工 |  |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  | 2025/3/16-2025/4/30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程预验收，竣工验收 |  |  |  |  |
| 三、单位工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福州市鼓楼区天泉路东侧,江厝路南侧,福飞南路西侧,二环路北侧,嘉达纺织出让地块二。 本工程总建筑面积为41607.84㎡，计入容积率的建筑面积为30032.16㎡，由1栋16层高层办公楼、3栋多层商业楼和一个两层地下室组成。其中1#楼为装配式建筑，装配式建筑的计容面积为24147.61㎡，装配式建筑的比例为80.40%，结构体系：装配式钢筋混凝土结构。本项目1#楼预制构件均为预制叠合板、预制挑板、预制楼梯、钢雨披和装配式非承重围护墙，1#楼装配率为50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司，合格证编号:3501022107080101-TX-002。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、主体结构应用情况 1.1、本项目1#楼主体结构预制构件为预制叠合板、预制挑板、预制楼梯、钢雨披。 水平构件中预制部品部件的应用比例应计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 18459.83; 22833.37; 80.9%; 30.9. 1.2、本项目1#楼标准化及模数化中轴线尺寸均符合1M基本模数整倍数，楼梯间开间及进深轴线尺寸均符合扩大模数2M、3M整倍数，层高不符合1M基本模数整倍数，得分为-2分； 1.3、本项目1#楼均有叠合板轮廓尺寸为3945x2520的预制叠合板总个数为230，轮廓尺寸相同的预制构件个数≥200，得分为2.0分； 1.4、本项目1#楼轮廓尺寸为2880x1330（高度为1550）的预制混凝土楼梯构件个数为78，构件总个数大于60且小于120，得分为1.3分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构总得分为：1#楼为32.2分。 |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 本项目1#楼采用装配式非承重围护墙，装配式非承重围护墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式非承重围护墙面积(㎡); 围护墙总面积(㎡); 装配式非承重围护墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 9986.72; 10517.40; 95.0%; 10. 本项目1#楼装配式非承重围护墙应用比例大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式围护墙得分为10分。 |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目均未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术， 在设计阶段提供： 建模精度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分； 满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，得 2 分; 在施工阶段提供（详建设单位承诺函）： 评分项相关的预制构件深化设计BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得2分； 与围护墙和内隔墙、装修和设备管线评价得分项相关的深化设计BIM模型，得1分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯管理系统（详建设单位承诺函），得分2分； 本项目技术创新应用1#楼总得分均为6+2=8分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福州中泰投资有限公司，成立于2020年05月14日成立 ，主要经营：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；非居住房地产租赁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |  |  | 承担主要工作 |  |  |  |  |  |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福州市鼓楼区天泉路东侧,江厝路南侧,福飞南路西侧,二环路北侧,嘉达纺织出让地块二。 1#楼结构类型为装配式钢筋混凝土结构。 装配式方案采用钢筋桁架叠合板、预制挑板、预制楼梯、钢雨披、装配式非承重围护墙等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |