2025年度第四批一星级绿色建筑标识项目

| 序号 | 项目 名称 | 申报 单位 | 认定 标准 | 标识 星级 | 项目 所在 地 | 建筑 类型 | 申报建筑面积(万㎡) | 关键技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑运行阶段碳排放强度 | 围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷） | 严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例 | 节水器具用水效率等级 | 建筑隔声性能 | 室内主要空气污染物浓度 | 全装修 | 绿地率 | 年径流总量控制率 | 可再生能源提供的热水比例 | 可再生能源提供的空调用冷量和热量比例 | 可再生能源提供电量比例 | 非传统水源利用率 | 绿色建材应用比例 |
| 1 | 福建省水土保持科教园 | 福建省水土保持试验站（福建省水土保持监测站）、 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019（2024年版） | ★ | 福州市晋安区 | 公共建筑 | 1.12 | 11.02kgCO2/ (m2•a) | — | — | 100%达到二级 | 满足低限要求 | 比国家标准GB/T 18883限值降低46.5% | 全装修质量符合国家标准规定 | 35.55% | 75% | — | — | — | — | 43.75% |