2025年度第五批一星级绿色建筑标识项目

	序号
	项目

名称
	申报

单位
	认定

标准
	标识

星级
	项目

所在

地
	建筑

类型
	申报建筑面积(万㎡)
	关键技术指标

	
	
	
	
	
	
	
	
	建筑运行阶段碳排放强度
	围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷）
	严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例
	节水器具用水效率等级
	建筑隔声性能
	室内主要空气污染物浓度
	外窗气密、水密、抗风压性能
	全装修
	绿地率
	年径流总量控制率
	可再生能源利用率
	非传统水源利用率
	绿色建材应用比例

	1

	福州第二技师学院公共实训基地5#楼
	福州第二技师学院、福建省建筑设计研究院有限公司
	《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
	★
	福清市
	公共建筑
	0.31
	/
	围护结构热工性能提高 5.77%
	—
	100%达到二级
	房间隔声性能达到低限值；楼板撞击声隔声性能达到低限值
	比国家标准GB/T 18883限值降低57.50%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	23.16%,达到规划指标115.80%
	75%
	—
	—
	—

	2
	福州软件园D区软件信息产业基地-中2#楼
	福州市鼓楼区建信投资有限公司、福建省建筑设计研究院有限公司
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
	★
	鼓楼区
	公共建筑
	0.32
	1.70kgCO2/

(m2•a)
	围护结构热工性能提高43.33%
	—
	100%达到一级
	房间隔声性能达到低限值；楼板撞击声隔声性能达到低限值
	比国家标准GB/T 18883限值降低41.83%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	20.27%，达到规划指标104.64%
	—
	—
	—
	—

	3
	璞郦公馆（17#、19#、20#、21#楼）
	福州龙湖冠寓置业有限公司、福建星原建设工程发展有限公司
	《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
	★
	仓山区
	住宅建筑
	3.27
	11.14kgCO2/

(m2•a)
	建筑供暖空调负荷降低8.77%
	—
	100%达到三级
	房间隔声性能达到低限值；楼板撞击声隔声性能达到低限值
	比国家标准GB/T 18883限值降低21.25%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	30.56%，达到规划指标101.86%
	75.55%
	—
	—
	—


