## Sheet1
附件2：
建筑施工特种作业人员实操考核场地自评表
自评单位名称： 地址： 负责人及联系电话： 经办人及联系电话：
序号 | 评估内容 |  | 具体要求 | 自评结论 | 备注
一 | 基本条件 |  | 1、拥有固定的办公场所和实训基地，有完善的管理制度
2、配备有不少于3人的专职管理人员负责基地日常管理及特种作业设备、设施和器材维护
3、基地内交通便利、干净、整洁、卫生，符合消防、环保要求
4、基地场地区域划分。标示明晰且互不干扰
5、配有常用医疗药品，配足防护围栏、梯子和各种警示牌、挂图及消防器材
6、设有监控室并在考核专用场地范围内配备有监控摄像头
7、基地周边交通发达，搭乘地铁、公交前往非常方便
二 | 设备、设施和器材配备 | 建筑电工 | 1、专用场地：不小于200㎡ ，且不少于10个工作台。 2、具有三相四线制的低压供电系统。 3、设备与器材：施工现场临时用电配电箱（总配电箱、分配电箱、开关箱）2套，模拟模板至少10套，用电设备（三相鼠笼异步电动机、照明灯具、漏电保护器）、电气元器件、电缆、导线若干且满足培训学员人数要求的数量。 4、仪器：万用表、兆欧表（绝缘电阻测试仪）、漏电保护器测试仪、接地电阻测试仪至少2套。 5、工具：试电笔、十字口螺丝刀（大小均有）、一字口螺丝刀（大小均有）、电工钳、电工刀、剥线钳、尖嘴钳、扳手、钢板尺、钢卷尺、千分尺、计时器等。 6、个人安全防护用品：安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等至少5套。 7、其他：心肺复苏模拟人、施工用电系统组装图纸、消防器材。
|  | 建筑架子工 （普通脚手架） | 1、专用场地：具备搭设宽4跨、高3步的双排落地扣件式钢管脚手架和模板支架的建筑物或构筑物面积不少于400m2。 2、器材：Φ48×3.5（长6 m、5 m、4 m、3 m、2 m、1.5 m）的钢管若干；扣件（直角扣件、旋转扣件、对接扣件）若干；垫木、底座、脚手板（木脚手板、钢脚手板或者竹脚手板）、挡脚板、密目式安全网、安全平网、系绳、铅丝若干且满足考生考试需要。 3、工具：钢卷尺、扳手、扭力扳手至少3套、计时器等。 4、个人安全防护用品：安全帽、安全带、防滑鞋等。 5、其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料。
二 | 设备、设施和器材配备 | 建筑架子工 （附着升降脚手架） | 1、专用场地：具备搭设三套升降机构的附着升降脚手架的建筑物或构筑物。 2、设备：三套升降机构和相配套的控制箱。 3、器材： 按2组搭设，每组2个机位需要的材料配齐。 4、工具：钢卷尺、小钢锯、水平尺、线锤、钢丝钳、电工工具、计时器、电动扳手至少4把等。 5、个人安全防护用品：安全帽、安全带、防滑鞋等。 6、其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料。
|  | 建筑架子工 （高处作业吊篮） | 1、专用场地：具备安装高处作业吊篮的建筑物或构筑物及实操安全要求的场地，占地面积不少于200㎡。 2、设备：成套高处作业吊篮（含悬挂机构、提升机、吊篮、安全锁、提升钢丝绳、安全钢丝绳等）零部件。 3、仪器与工具：扳手、扭力扳手、卷尺、计时器。 4、个人安全防护用品：安全帽、安全带、手套等。 5、其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料。
|  | 建筑起重司索信号工 | 1、专用场地：同建筑起重机司机（塔式起重机）考核要求。 2、器具：起重吊运指挥信号用红、绿色旗，指挥用对讲机、哨子，不同规格钢丝绳、绳卡，滑轮组，麻绳（或化学纤维绳），计时器。 3、工具：扳手。 4、个人安全防护用品：安全帽、手套等。 5、其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料。
|  | 建筑起重机械司机（塔式起重机） | 1、专用场地：《建筑起重机械司机（塔机起重机）安全操作技能考核标准（试行）》中塔式起重机司机所示要求，并满足实际操作安全要求的场地，占地面积不小于1000㎡且周边不得有障碍物。 2、设备：起升高度在20m以上的固定式QTZ系列塔式起重机。 3、器具：边长1000×1000×1000mm水箱，起重吊运指挥信号用红、绿色旗，指挥用对讲机、哨子，计时器。 4、个人安全防护用品：安全帽、手套等。 5、其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料。
|  | 建筑起重机械安装拆卸工 （塔式起重机） | 1、专用场地：满足塔式起重机最小安装高度及实操安全要求的场地，占地面积不少于500㎡，且周边及高空不得有电线等障碍物。 2、设备：成套QTZ型塔式起重机（含基础节、5节以上标准节、起重臂、平衡臂、塔帽等）零部件；安装塔机用辅助起重设备。 3、仪器与工具：水平仪、经纬仪、万用表、拉力器、卷尺、专用扳手、吊具、索具、卸扣、铁锤、计时器。 4、个人安全防护用品：安全帽、安全带、手套等。 5、其他：与考核内容相关实物、图示、影像资料。
三 | 结论 | 场地内可考核的工种 | 建筑电工□ 建筑架子工（普通脚手架）□ 建筑架子工（附着升降脚手架）□ 建筑架子工（高处作业吊篮）□ 建筑起重司索信号工□ 建筑起重机械司机（塔式起重机）□ 建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）□ 自评人（签名）： 负责人（签名）： 单位（公章）