## 附表1-2
附件1
建筑施工重点检查事项清单
序号 | 检查类别 | 重点检查事项 | 检查内容 | 检查结果 |  |  | 隐患描述 | 是否重大隐患 |  | 整改要求 | 整改时限
|  |  |  | 是 | 否 | 不涉及 |  | 是 | 否
1 | 建筑施工 | 企业主体责任落实 | 企业主要负责人未按要求每月至少1次带队检查；未建立企业重大事故隐患台账清单，实行闭环管理
2 |  |  | 未建立健全全员安全生产岗位责任制，明确从主要负责人到一线从业人员（包括劳务派遣人员、实习生等）的安全生产岗位责任；未按规定设置安全生产管理机构或者配备专兼职安全生产管理人员
3 |  |  | 未按要求对本企业生产经营项目和场所外包外租（包括委托、合作等类似方式）情况组织开展1次全面排查。重点检查是否存在承包承租方不具备安全生产条件或者相应资质以及双方未签订安全生产协议、安全生产管理职责不清等问题
4 |  |  | 项目经理、总监、专职安全生产管理人员未在岗履职。
5 |  |  | 企业未建立安全培训教育制度，未按规定对管理人员和施工人员进行安全培训教育并建立安全培训档案（重点查安全生产管理“三类人员”和特种作业人员的继续教育记录）。未按要求组织“新安法”学习培训。
6 | 建筑施工 | 施工安全管理 | 建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动
7 |  |  | 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作
8 |  |  | 建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业
9 |  |  | 危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证
10 | 建筑施工 | 基坑工程 | 对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等,未采取专项防护措施；
11 |  |  | 基坑土方超挖且未采取有效措施；
12 |  |  | 深基坑施工未进行第三方监测；
13 |  |  | 有下列基坑坍塌风险预兆之一，且未及时处理： 1.支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值； 2.基坑侧壁出现大量漏水、流土； 3.基坑底部出现管涌； 4.桩间土流失孔洞深度超过桩径。
14 | 建筑施工 | 模板工程 | 模板工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求；
15 |  |  | 模板支架承受的施工荷载超过设计值;
16 |  |  | 模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求。
17 | 建筑施工 | 脚手架工程 | 脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求；
18 |  |  | 未设置连墙件或连墙件整层缺失；
19 |  |  | 附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用；
20 |  |  | 附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效、被人为拆除破坏；
21 |  |  | 附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的2/5或大于6米。
22 | 建筑施工 | 起重机械及吊装工程 | 塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备未经验收合格即投入使用，或未按规定办理使用登记；
23 |  |  | 塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求；
24 |  |  | 施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求；
25 |  |  | 起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查；
26 |  |  | 建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏；
27 |  |  | 施工升降机防坠安全器超过定期检验有效期，标准节连接螺栓缺失或失效；
28 |  |  | 建筑起重机械的地基基础承载力和变形不满足设计要求。
29 | 建筑施工 | 高处作业 | 钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形不满足设计要求，钢结构、网架安装用支撑结构未按设计要求设置防倾覆装置;
30 |  |  | 单榀钢桁架（屋架）安装时未采取防失稳措施；
31 |  |  | 悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上,且未做可靠连接。
32 | 建筑施工 | 有限空间作业 | 有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训,未执行“先通风、再检测、后作业”原则
33 |  |  | 有限空间作业时现场未有专人负责监护工作
34 | 建筑施工 | 施工临时用电 | 特殊作业环境（隧道、人防工程，高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境）照明未按规定使用安全电压
35 | 建筑施工 | 拆除工程 | 拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求
36 | 建筑施工 | 暗挖工程 | 作业面带水施工未采取相关措施，或地下水控制措施失效且继续施工
37 |  |  | 施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现裂缝，且有不断增大趋势，未及时采取措施
38 | 建筑施工 | 消防安全 | 消防安全责任制的未落实：未按规定建立消防安全责任制度和考核、奖惩制度
39 |  |  | 未按要求编制消防预案；是否按规定组织应急演练。
40 |  |  | 汲取近期违规动火引发的重特大事故教训，未组织开展1次全员安全警示教育活动
41 |  |  | 未落实动火审批管理；电焊工未持证作业；电工未持证作业（建筑电工）
42 |  |  | 严格落实消防安全措施检查和作业过程监督
43 |  |  | 未对电气焊设备进行全面安全检查，存在带病作业，用淘汰或危及安全的电气焊设备
44 |  |  | 施工现场消防设施、设备未设置：未按规定设置符合要求的消防设施、配备符合标准的消防设备；未按规定设置防火警示标识
| 检查人员： | [5 empty] | 检查时间：