“南谨公馆”项目

1#楼、2#楼、3#楼、9#楼

工业化建筑设计阶段认定专家论证意见

2020年8月26日，福州融柠置业有限公司在福州市组织召开“南谨公馆”项目工业化建筑设计阶段认定专家论证会，会议由福州融柠置业有限公司主持，评审专家、施工图审查单位和设计单位参加了会议。

项目简况如下：本项目位于福州市仓山区永南路以南,火车南站东侧，项目总计容建筑面积为101808㎡。其中1#、2#、3#、9#楼采用预制装配式混凝土结构，装配式楼栋总计容建筑面积51672.84>101808x50%=50904㎡,满足土地出让合同预制装配式建筑总计容面积不小于项目总计容面积50%的要求。

各单体预制装配内容及装配率详下表：

|  | 评价项 | 1#楼 | 2#楼 | 3#楼 | 9#楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构 | 水平构件、采用装配式模板 | 28.1 | 28.4 | 28.4 | 28.3 |
|  | 装配式建筑设计标准化、模数化 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 部品部件通用化 | 4 | 4 | 3.7 | 4 |
| 围护墙和内隔墙 | 内隔墙非砌筑 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 装修和设备管线 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技术创新 | 设计阶段BIM | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 施工阶段BIM | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 可追溯系统 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 总计 |  | 50.1 | 50.4 | 50.1 | 50.3 |
| 装配率（%） |  | 50% | 50% | 50% | 50% |

本项目施工图设计文件已通过审查机构审查。

审查机构：福建垒智施工图审查有限公司

合格证编号:3501042004240101-TX-003

与会专家听取了嘉博联合设计股份有限公司及建设单位对本工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1) 本项目预制装配式建筑面积大于总计容建筑面积的50%，满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号文相关规定，且满足本项目土地出让合同相关要求。

(2) 本工程1#、2#、3#、9#楼装配式建筑设计符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建【2020】4号文的相关规定，主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分得分均满足最低分要求，各单体装配率均大于50%，同意本工程设计阶段认定为工业化建筑。

专家名单：

福建省建筑工程技术中心         郑卫基    教授级高工

福州市建筑设计院有限责任公司   翁锦华    教授级高工

福建省城投科技有限公司         蔡仁武      工程师

2020年 8月26日