岚湖小学项目

工业化建筑设计阶段认定专家论证意见

2020年4月23日，福州市建设发展集团有限公司在福州市组织召开岚湖小学项目工业化建筑设计阶段认定专家论证会，会议由福州市建设发展集团有限公司主持，评审专家和设计单位参加了会议。

项目简况如下：本项目位于福州市仓山区城门镇樟岚村，项目总计容面积为18630.34㎡。其中1#、2#教学综合楼采用预制装配式混凝土结构，装配式楼栋总计容面积15100.57>18630.34x50%=9315.17㎡,满足土地出让合同预制装配式建筑总计容面积不小于项目总计容面积50%的要求。各单体预制装配内容及预制率详下表：

| 单体名称 | 预制装配内容 | 预制率 | 总预制率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#、2#教学综合楼 | 预制叠合楼板、预制叠合梁、预制楼梯 | 20.26% | 30.26% |
|  | 室内装修一体化施工并实现成品房交付使用、系统门窗、装配式内墙板 | 10% |  |

本项目施工图设计文件已通过审查机构审查。

审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司

合格书编号: 3501041806280101-TX-001

与会专家听取了翰林（福建）勘察设计有限公司及建设单位对本工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1) 本项目预制装配式建筑面积大于总计容建筑面积的50%，预制装配式混凝土结构的单体建筑预制率大于30%，满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号相关规定，且满足中华人民共和国国有建设用地划拨决定书（编号：35010020200323H009）相关要求。

(2) 本项目装配式结构设计符合《福建省工业化建筑认定管理（试行）办法》(闽建〔2015〕6号)的相关规定，同意本项目上述楼栋设计阶段认定为工业化建筑。

与会专家意见如下：

- 进一步完善BIM和承诺函的相关内容。

- PC节点大样图中应补充完善叠合梁节点大样。

- 采用系统门窗应在建筑说明中予以体现。

专家名单：

福建省建筑工程技术中心         郑卫基    教授级高工

福建省建筑设计研究院有限公司   曾志攀    教授级高工

福州国伟建设设计有限公司       胡贤忠    教授级高工

2020年 4月23日