福建省妇产医院

工业化建筑设计阶段认定专家论证意见

2019年11月04日，福建省妇产医院(筹)在福州市组织召开“福建省妇产医院”项目工业化建筑设计阶段认定专家论证会，会议由福建省妇产医院(筹)主持，评审专家、项目建设单位、设计单位等派员参加了会议。

本工程基本简况如下：本项目位于福建省福州市晋安区，总建筑面积177094.37m2,其中地上计容建筑面积122453.17 m2。本次采用装配式方式建造的建筑单体为医疗综合楼，建筑高度为68.95m，结构体系为装配式混凝土结构。采用装配式建造的计容建筑面积为74604m2> 122453.17*50%= 61226.59m2，满足采用工业化建造的建筑面积不应小于新建建筑面积50%的要求。

各单体预制装配式建造内容及预制率详下表：

| 单体名称 | 预制装配式建造内容 |  |  | 综合预制率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗综合楼 | 预制叠合板、预制叠合次梁、预制地垄墙盖板 | 装配式内隔墙 | 全装修 | 20.52 |
| 预制率（%） | 14.48 | 1.04 | 5.0 |  |

本工程施工图已通过施工图审查，审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司,合格证编号: FJSSJZ-19-03834。

与会专家听取了福建省建筑设计研究院有限公司及建设单位对本工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

（1）本工程医疗综合楼采用装配式方式建造，采用工业化建造的建筑面积不小于新建建筑面积50%，预制装配式混凝土结构的单体建筑预制率不低于20%，满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号文的相关规定。

（2）本工程医疗综合楼装配式结构设计符合《福建省工业化建筑设计认定管理（试行）办法》的相关规定，同意本工程设计阶段认定为工业化建筑。

专家意见：

（1）连体结构现浇混凝土体积应计入混凝土总体积。

专家名单：

福建省建筑工程技术中心             郑卫基  教授级高工

福州市建筑设计院                   翁锦华  教授级高工

福建正博建筑科技有限公司           林珠清  高工

2019年11月04日