“俊海云筑（一区）”项目A2#楼、A3#楼、A5#楼、A7#~A9#楼、A11#~A13#楼、A16#楼、A21#~A23#楼、C1#~C3#楼、C5#~C9#楼

工业化建筑设计阶段认定专家论证意见

2020年6月22日，福建日出瑞海置业有限公司在福州市组织召开“俊海云筑（一区）”项目工业化建筑设计阶段认定专家论证会，会议由福建日出瑞海置业有限公司主持，评审专家,施工图审查单位和设计单位参加了会议。

项目简况如下：本项目位于福州市仓山区福泉高速福州连接线与站后路交叉口西侧。项目总计容面积为347775.86㎡。其中A2#楼、A3#楼、A5#楼、A7#楼、A8#楼、A9#楼、A11#楼、A12#楼、A13#楼、A16#楼、A21#楼、A22#楼、A23#楼、C1#楼、C2#楼、C3#楼、C5#楼、C6#楼、C7#楼、C8#楼、C9#楼采用预制装配式混凝土结构，装配式楼栋总计容面积178322.74㎡>347776.86x50%=173887.93㎡,满足土地出让合同预制装配式建筑总计容面积不小于项目总计容面积50%的要求。各单体预制装配内容及预制率详下表：

| 单体名称 | 预制装配内容 | 预制率 | 综合预制率 |
| --- | --- | --- | --- |
| A2#、A21#楼 | 叠合楼板、预制楼梯、预制挑板 | 15.10% | 20.10% |
|  | 室内装修一体化施工并实现成品房交付使用 | 5% |  |
| C2#、C6#、C9#楼 | 叠合楼板、预制楼梯、预制挑板 | 15.33% | 20.33% |
|  | 室内装修一体化施工并实现成品房交付使用 | 5% |  |
| C3#、C5#、C7#、C8#楼 | 叠合楼板、预制楼梯 | 15.27% | 20.27% |
|  | 室内装修一体化施工并实现成品房交付使用 | 5% |  |
| C1#楼 | 叠合楼板、预制楼梯 | 15.29% | 20.29% |
|  | 室内装修一体化施工并实现成品房交付使用 | 5% |  |
| A7#、A8#楼 | 叠合楼板、预制楼梯 | 15.12% | 20.12% |
|  | 室内装修一体化施工并实现成品房交付使用 | 5% |  |
| A11#楼 | 叠合楼板、预制楼梯 | 15.56% | 20.56% |
|  | 室内装修一体化施工并实现成品房交付使用 | 5% |  |
| A12#楼 | 叠合楼板、预制楼梯 | 15.33% | 20.33% |
|  | 室内装修一体化施工并实现成品房交付使用 | 5% |  |
| A16#楼 | 叠合板、叠合梁、预制楼梯 | 15.18% | 20.18% |
|  | 室内装修一体化施工并实现成品房交付使用 | 5% |  |
| A3#、A5#、A9#楼 | 叠合板、叠合梁、预制楼梯 | 15.10% | 20.10% |
|  | 室内装修一体化施工并实现成品房交付使用 | 5% |  |
| A13#楼 | 叠合板、叠合梁、预制楼梯 | 15.45% | 20.45% |
|  | 室内装修一体化施工并实现成品房交付使用 | 5% |  |
| A22#、A23#楼 | 叠合板、叠合梁、预制楼梯 | 15.42% | 20.42% |
|  | 室内装修一体化施工并实现成品房交付使用 | 5% |  |

本项目施工图设计文件已通过审查机构审查。

审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司

合格书编号: 3501042003090191-TX-001

与会专家听取了嘉博联合设计股份有限公司及建设单位对本项目的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

- 本项目预制装配式建筑面积大于总计容建筑面积的50%，装配式楼栋的建筑高度（含地铁运用库高度）均大于60米，预制装配式混凝土结构的单体建筑预制率均大于20%，满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号相关规定，且满足本项目土地出让合同相关要求。

- 本项目装配式结构设计符合《福建省工业化建筑认定管理（试行）办法》(闽建〔2015〕6号)的相关规定，同意本项目上述楼栋设计阶段认定为工业化建筑。

- 建设方补充“室内装修一体化施工并实现成品房交付使用”承诺函文件。

专家名单：

福建省建筑工程技术中心         郑卫基    教授级高工

福州市建筑设计院               翁锦华    教授级高工

福建省城投科技有限公司         蔡仁武    工程师

2020年 6月22日