“瑞岳华庭”项目1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、8#楼、10#楼、11#楼、12#楼装配式建筑设计阶段评价专家评审意见

2021年01月29日，福建省五建晋岳房地产有限公司在福州组织召开瑞岳华庭1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、8#楼、10#楼、11#楼、12#楼工业化建筑设计阶段认定专家论证会，会议由福建省五建晋岳房地产有限公司主持，专家组成员、建设单位(福建省五建晋岳房地产有限公司)、设计单位（福建省第五建筑工程公司）、施工单位（福建省第五建筑工程公司）各参建单位代表参加了会议。

工程简况如下：瑞岳华庭项目位于福州市晋安区三环快速路与登云路交叉口东南角。项目计入容积率的建筑面积为74262.37㎡。其中1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、8#楼、10#楼、11#楼、12#楼采用BIM技术实行建筑、结构、机电设备一体化设计，工业化方式建造，其装配式建筑面积为37223.97㎡，占项目总计容建筑面积的50.12%。

各单体建筑预制装配内容及装配率详下表：

|  | 评价项 | 1#楼 | 2#楼 | 3#楼 | 5#楼 | 8#楼 | 10#楼 | 11#楼 | 12#楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构 | 水平构件 | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 27.3 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.1 |
|  | 装配式建筑设计标准化、模数化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 部品部件通用化 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 围护墙和内隔墙 | 内隔墙非砌筑 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 装修和设备管线 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技术创新 | 设计阶段BIM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 施工阶段BIM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 可追溯系统 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 项目组织方式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 总计 |  | 50.0 | 50.1 | 50.1 | 50.3 | 50.1 | 50.2 | 50.2 | 50.1 |
| 装配率（%） |  | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |

该工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司，合格证编号：3501112008170107-TX-002;

与会专家听取了福建省第五建筑工程公司及建设单位对本工程的介绍，同时设计院对专家组提出的问题进行了解答。经专家组研究讨论，形成以下意见：

(1) 该工程预制装配式建筑面积大于总计容建筑面积的50%，符合《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见》榕政综〔2017〕1164号文相关规定，且满足该项目土地出让合同相关要求。

(2) 该工程1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、8#楼、10#楼、11#楼、12#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各单体建筑装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定。

同意该工程1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、8#楼、10#楼、11#楼、12#楼设计阶段评价为装配式建筑。

专家名单：

郑卫基  福建省建筑工程技术中心                教授级高工

洪  志  嘉博联合设计股份有限公司                   高工

林珠清  福建省建筑科学研究院有限责任公司           高工

2021年01月29日