附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称          玖序公馆

申报单位 福州元顺房地产开发有限公司 （盖章）

主管部门      福州市城乡建设局

申报时间   2020  年   09   月   05   日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  | ☑居住建筑 □公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  | ☑设计阶段评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 玖序公馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  | 福建省福州市仓山区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 | 建筑面积（m2） | 主体结构Q1得分 |  |  | 围护墙和内隔墙Q2得分 |  |  | 装修与设备管线Q3得分 | 技术创新Q4得分 | 单体建筑装配率（%） |  | 评价 等级 |
|  | 1号楼 | ☑装配式混凝土建筑 □装配式钢结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 | 10788.26 | 33.3 |  |  | 10 |  |  | 0 | 8 | 51 |  |  |
|  | 3号楼 |  | 11622.69 | 34.9 |  |  | 10 |  |  | 0 | 8 | 53 |  |  |
|  | 5号楼 |  | 14367.72 | 34.5 |  |  | 10 |  |  | 0 | 8 | 53 |  |  |
|  | 11号楼 |  | 13438.24 | 34.5 |  |  | 10 |  |  | 0 | 8 | 53 |  |  |
|  | 12号楼 |  | 13812.88 | 35.4 |  |  | 10 |  |  | 0 | 8 | 53 |  |  |
|  | 13号楼 |  | 13812.38 | 35.4 |  |  | 10 |  |  | 0 | 8 | 53 |  |  |
| 建设单位 |  |  | 福州元顺房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 福建省福州市仓山区金山大道213号金河社区综合楼二层218室 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350007 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 代建单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  | 福建博宇建筑设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市鼓楼区软件大道89号软件园A区6号楼4层 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 深化设计单位 |  |  | 福建省城投科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州仓山区聚春园会展酒店B栋6层 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 福建平祥建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 厦门市思明区台东路62号406单元 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 361008 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 福建宏业建设监理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市晋安区珠宝路2号珠宝城1#楼B区第三层西北侧 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350005 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  | 金强（福建）建材科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州长乐市潭头镇金强工业区 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350200 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶 段 |  | 起止时间 |  | 计划安排内容 |  |
| 设计阶段 |  | 2020.04.20-2020.06.19 |  | 项目方案，扩初，施工图设计 |  |
| 建设准备阶段 |  | 2020.06.20-2020.07.21 |  | 项目报批，建设单位进场准备 |  |
| 建设实施阶段 |  | 2020.07.22-2021.09.09 |  | 项目实际施工 |  |
| 竣工验收阶段 |  | 2021.09.10-2021.10.30 |  | 工程预验收，竣工验收 |  |
| 三、单位工程概况 |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福州市仓山区洪榕路南侧，融信大卫城北侧，葛屿新苑东侧。 本工程总建筑面积为198695.45㎡，计入容积率的建筑面积为153334.98㎡，由12栋高层住宅、5栋单层配套用房、6栋多层商业服务网点和1栋历史建筑组成。其中1号楼、3号楼、5号楼、11号楼、12号楼、13号楼为装配式建筑，装配式建筑的计容面积为77774.16㎡，装配式建筑的比例为50.72%，结构体系：装配整体式剪力墙结构。本项目1号楼预制构件为预制叠合板、预制楼梯、预制挑板、预制盖板，3号楼、5号楼、11号楼、12号楼、13号楼预制构件为预制叠合板、预制楼梯。1号楼装配率为51%， 3号楼、5号楼、11号楼、12号楼、13号楼装配率为53%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司，合格证编号:3501042003230101-TX-002。 |  |  |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |  |  |
| 1、主体结构应用情况 1.1、本项目1号楼、3号楼、5号楼、11号楼、12号楼、13号楼均采用装配式模板，装配式模板应用比例分别为：1号楼为93.32%，3号楼为92.77%，5号楼为93.90%，11号楼为92.59%，12号楼为94.61%，13号楼为93.98%，装配式模板应用比例均大于70%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定装配率评价分值均可得5分。 1.2、本项目1号楼预制构件为预制叠合板、预制楼梯、预制挑板、预制盖板，3号楼、5号楼、11号楼、12号楼、13号楼预制构件为预制叠合板、预制楼梯。 水平构件中预制部品部件的应用比例应计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 1号楼; 9649.02; 12813.57; 75.3%; 25.3. 3号楼; 9846.45; 12968.22; 75.9%; 25.9. 5号楼; 12524.21; 16596.87; 75.5%; 25.5. 11号楼; 11107.9; 14705.78; 75.5%; 25.5. 12号楼; 11628.67; 15223.33; 76.4%; 26.4. 13号楼; 11640.80; 15236.60; 76.4%; 26.4. 1.3、本项目1号楼、3号楼、5号楼、11号楼、12号楼、13号楼标准化及模数化均满足要求，得分0分； 1.4、本项目1号楼叠合板轮廓尺寸为2010x2720的预制叠合板个数为138, 轮廓尺寸相同的预制构件个数大于100，得分为1分；3号楼、5号楼、11号楼、12号楼、13号楼叠合板轮廓均有尺寸为1705x3320的预制叠合板，总个数为768，轮廓尺寸相同的预制构件个数大于200，得分2分； 4.6、本项目1号楼、3号楼、5号楼、11号楼、12号楼、13号楼轮廓尺寸为1180x3080的预制混凝土楼梯构件总个数为476，构件总个数大于120，得分2分。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构总得分分别为：1号楼为33.3分，3号楼为34.9分，5号楼为34.5分，11号楼为34.5分，12号楼为35.4分，13号楼为35.4分。 |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 本项目1号楼、3号楼、5号楼、11号楼、12号楼、13号楼均采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 1号楼; 5197.8; 6385.99; 81.39%; 10. 3号楼; 7330.92; 9092.136; 80.63%; 10. 5号楼; 8787.18; 10824.76; 81.18%; 10. 11号楼; 7969.14; 9813.72; 81.20%; 10. 12号楼; 8544.36; 10405.68; 82.11%; 10. 13号楼; 8622.12; 10483.44; 82.25%; 10. 本项目1号楼、3号楼、5号楼、11号楼、12号楼、13号楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分均为10分。 |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |  |  |
| 4、技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术，在设计阶段提供主体结构、装配式模板、装配式内隔墙的全专业BIM模型，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯系统，得分2分； 本项目技术创新应用1号楼、3号楼、5号楼、11号楼、12号楼、13号楼总得分均为6+2=8分。 |  |  |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |  |  |
| 福州元顺房地产开发有限公司,2020年03月10日成立，经营范围包括房地产开发经营；物业管理。 |  |  |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 |  | 职 称 |  | 承担主要工作 |
| 陈侃 | 建筑所所长 |  | 助力工程师 |  | 项目负责人 |
| 蔡仁武 | 部门经理 |  | 工程师 |  | PC深化设计负责人 |
| 杨淑洲 | 项目经理 |  | 工程师 |  | 项目负责人 |
| 陈江华 | 技术负责人 |  | 中级工程师 |  | 项目技术负责人 |
| 卢泽 | 项目负责人 |  | / |  | 预制构件厂负责人 |
| 李梁浩 | 总监理工程师 |  | 工程师 |  | 项目负责人 |
| 黄承平 | 技术中心负责人 |  | 高工 |  | 建设单位技术负责人 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福州市仓山区洪榕路南侧，融信大卫城北侧，葛屿新苑东侧。结构类型为装配式混凝土剪力墙结构。 装配式方案采用钢筋桁架叠合板、预制楼梯、预制挑板、预制盖板、装配式内隔墙等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件3：

装配式建筑评价申报材料清单

一、设计阶段预评价应提供的材料

1．装配式建筑评价申请表；

2．国有土地出让合同复印件（加盖建设单位公章）；

3．用地规划、工程规划许可证复印件（加盖建设单位公章）；

4．通过图审机构审查合格后的施工图图纸（建筑、结构、电气、给排水、暖通、室内装修等专业，含装配式建筑专项设计文件）；

5．施工图审查合格文件复印件（加盖建设单位公章）；

6．装配式模板配模设计图；

7．非砌筑墙体深化设计图纸；

8．评价得分项所需的IFC格式BIM模型；

9．装配率计算书；

10．其它证明材料。

应用装配式模板、全装修、施工阶段BIM技术、可追溯管理系统、绿色建筑标识以及装配式混凝土路面、围墙、路缘石、检查井等事项在设计阶段预评价时可提供承诺书。

二、施工阶段评价应提供的材料

1．装配式建筑评价申请表；

2．项目施工图、竣工图（建筑、结构、电气、给排水、暖通、室内装修等专业，含装配式建筑专项设计说明书）及设计变更文件，预制构件深化设计图纸，装配式模板配模设计图、内隔墙深化设计图纸；

3．项目实景照片；

4．技术创新得分项证明材料；

5．评价得分项所需的IFC格式BIM模型；

6．装配式建筑施工过程中的视频资料，包括预制构件现场吊（安）装、套筒连接或灌浆、装配式模板安装等。视频资料应体现项目技术负责人与监理人员旁站、受力结构构件（或施工部位）位置信息牌、灌浆孔编号及过程施工信息；

7．装配率计算书；

8．设计阶段专家评审意见；

9．部品部件供货合同、进场质量验收文件以及部品部件生产单位供货完成证明；

10．其它证明材料。