附件2

装配式建筑评价申请表

报建编号       3501042005270101

项目名称          城市之光

申报单位    福州市榕泽房地产有限公司

主管部门        福州市城乡建设局

申报时间    2021   年        月      日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | R居住建筑 £公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | R设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 城市之光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 仓山区金山大道与三环路交叉口东北侧，地铁4号线洪塘停车场盖上及周边地块。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑 面积 （m2） |  | 主体 结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 1#S1#楼 | R 装配式 混凝土 □ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构 | 9810.77 |  | 30.1 |  | 10 | 6 |  | 5 |  | 51 |  |
|  | 2#S3#楼 |  | 11888.18 |  | 31.0 |  | 10 | 6 |  | 5 |  | 52 |  |
|  | 3#S6#楼 |  | 10048.27 |  | 30.2 |  | 10 | 6 |  | 5 |  | 51 |  |
|  | 5#楼 |  | 10108.8 |  | 30.7 |  | 10 | 6 |  | 5 |  | 52 |  |
|  | 6#楼 |  | 10139.64 |  | 30.5 |  | 10 | 6 |  | 5 |  | 52 |  |
|  | 7#楼 |  | 9328.73 |  | 30.4 |  | 10 | 6 |  | 5 |  | 51 |  |
|  | 8#楼 |  | 7340.74 |  | 30.3 |  | 10 | 6 |  | 5 |  | 51 |  |
|  | 9#楼 |  | 7336.43 |  | 30.2 |  | 10 | 6 |  | 5 |  | 51 |  |
|  | 10#楼 |  | 7296.77 |  | 30.3 |  | 10 | 6 |  | 5 |  | 51 |  |
|  | 11#楼 |  | 7409.78 |  | 30.5 |  | 10 | 6 |  | 5 |  | 52 |  |
|  | 12#楼 |  | 7294.52 |  | 30.5 |  | 10 | 6 |  | 5 |  | 52 |  |
|  | 18#楼 |  | 7341.24 |  | 30.3 |  | 10 | 6 |  | 5 |  | 51 |  |
|  | 19#楼 |  | 8803.74 |  | 30.6 |  | 10 | 6 |  | 5 |  | 52 |  |
|  | 20#楼 |  | 8803.65 |  | 306 |  | 10 | 6 |  | 5 |  | 52 |  |
|  | 21#楼 |  | 7166.12 |  | 30.8 |  | 10 | 6 |  | 5 |  | 52 |  |
|  | 22#楼 |  | 7166.12 |  | 30.8 |  | 10 | 6 |  | 5 |  | 52 |  |
|  | 23#楼 |  | 4706.82 |  | 30.4 |  | 10 | 6 |  | 5 |  | 51 |  |
|  | 25#楼 |  | 4705.2 |  | 30.4 |  | 10 | 6 |  | 5 |  | 51 |  |
|  | 35#楼 |  | 4700.51 |  | 30.4 |  | 10 | 6 |  | 5 |  | 51 |  |
|  | 36#楼 |  | 4700.3 |  | 30.4 |  | 10 | 6 |  | 5 |  | 51 |  |
|  | 45#楼 |  | 10121.6 |  | 30.2 |  | 10 | 6 |  | 5 |  | 51 |  |
| 建设单位 |  | 福州市榕泽房地产有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市台江区振武路68号万科金域中1号楼商业3层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  | 嘉博联合设计股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市晋安区长乐北路116号立洲大厦11层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 嘉博联合设计股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市晋安区长乐北路116号立洲大厦11层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 中建四局发展有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省厦门市湖里区金边路568号航空古地石材广场A区2号楼 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 福州弘信工程监理有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 晋安区新店镇磐石路18号时代广场1号楼东区二层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  | 未确定 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2021.5.1-2021.6.30 | PC设计深化 |
| 建设准备阶段 | 2021.7.1-2021.12.9 | PC模具生产以及试装 |
| 建设实施阶段 | 2021.12.10-2023.5.30 | PC安装施工 |
| 竣工验收阶段 | 2023.6.1-2024.6.30 | 主体结构验收,质监验收等 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本项目位于仓山区金山大道与三环路交叉口东北侧，地铁4号线洪塘停车场盖上及周边地块。 本项目总建筑面积为452086.44㎡，计入容积率的建筑面积为318927.57㎡。其中1#S1#楼、2#S3#楼、3#S6#楼、5#-12#楼、18#-23#楼、25#楼、35#楼、36#楼、45#楼为装配式建筑，装配式建筑的计容面积为159957.08㎡，装配式建筑的比例为50.15%，结构体系：装配整体式混凝土结构。本项目预制构件为预制叠合板、预制楼梯、预制凸窗盖板、装配式内墙板，1#S1#楼、3#S6#楼、7#-10#楼、18#楼、23#楼、25#楼、35#楼、36#楼、45#楼装配率均为51%，2#S3#楼、5#-6#楼、11#-12#楼、19#-22#楼装配率均为52%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。 审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司 合格证编号:3501042005270101-TX-001;3501042005270101-TX-003 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．主体结构应用情况 1.1、本项目1#S1#楼、2#S3#楼、3#S6#楼、5#-12#楼、18#-23#楼、25#楼、35#楼、36#楼、45#楼预制构件为预制叠合板、预制楼梯、预制凸窗盖板、装配式内墙板。 水平构件中预制部品部件的应用比例计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 1#S1#楼; 7480.6; 10527.0; 71.06%; 21.1. 2#S3#楼; 9179.5; 12752.0; 71.98%; 22.0. 3#S6#楼; 7475.9; 10495.6; 71.23%; 21.2. 5#楼; 8291.6; 11569.2; 71.67%; 21.7. 6#楼; 8270.8; 11561.4; 71.54%; 21.5. 7#楼; 7579.5; 10613.3; 71.41%; 21.4. 8#楼; 6058.7; 8501.2; 71.27%; 21.3. 9#楼; 6058.7; 8511.5; 71.18%; 21.2. 10#楼; 6058.7; 8495.4; 71.32%; 21.3. 11#楼; 6073.6; 8497.0; 71.48%; 21.5. 12#楼; 6073.6; 8489.0; 71.55%; 21.5. 18#楼; 6058.7; 8495.4; 71.32%; 21.3. 19#楼; 7039.0; 9561.9; 73.61%; 23.6. 20#楼; 7039.0; 9561.9; 73.61%; 23.6. 21#楼; 5767.3; 7811.4; 73.83%; 23.8. 22#楼; 5767.3; 7811.4; 73.83%; 23.8. 23#楼; 3732.1; 5226.1; 71.41%; 21.4. 25#楼; 3732.1; 5226.1; 71.41%; 21.4. 35#楼; 3732.1; 5226.1; 71.41%; 21.4. 36#楼; 3732.1; 5226.1; 71.41%; 21.4. 45#楼; 8239.1; 11568.2; 71.22%; 21.2. 1.2、现浇竖向构件采用装配式模板,其应用比例及评价分值详见下表： 楼栋; 柱、承重墙等主体结构竖向构件施工中采用装配式模板的现浇混凝土体积之和(㎡); 柱、承重墙等主体结构竖向构件混凝土总体积(㎡); 柱、承重墙等主体结构竖向构件施工中装配式模板的应用比例Q1b(%); 装配率 评价分值. 1#S1#楼; 955.52; 1275.05; 74.9%; 5. 2#S3#楼; 1233.49; 1556.87; 79.2%; 5. 3#S6#楼; 1098.46; 1413.7012; 77.7%; 5. 5#楼、6#楼; 1304.94; 1443.79; 90.4%; 5. 7#楼; 1190.33; 1329.18; 89.6%; 5. 8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼、18#楼; 834.77; 1043.68; 80.0%; 5. 19#楼、20#楼、21#楼、22#楼; 7039.0; 9561.9; 73.61%; 5. 23#楼、25#楼、35#楼、36#楼; 632.93; 795.56; 79.6%; 5. 45#楼; 1323.33; 1484.22; 89.2%; 5. 1.3、本项目1#S1#楼、2#S3#楼、3#S6#楼轮廓尺寸为3120x1390的预制叠合板个数为238;5#-12#楼、18#楼、45#楼轮廓尺寸为3320x1930的预制叠合板个数为1110;19#-22#楼轮廓尺寸为2920x1660的预制叠合板个数为376;23#25#35#36#轮廓尺寸为5120x1940的预制叠合板个数为384。各楼栋轮廓尺寸相同的预制混凝土板类构件个数均大等于200，得分2分。 1.4、本项目5#-7#楼、45#楼轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯个数为160；1#S1#楼、2#S3#楼、3#S6#楼、8#-12#楼、18#楼、23#楼、25#楼、35#楼、36#楼轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯个数为584；19#-22#楼未采用预制楼梯。1#S1#楼、2#S3#楼、3#S6#楼、5#-12#楼、18#楼、23#楼、25#楼、35#楼、36#楼、45#楼轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯类构件个数均大等于120，得分2分；19#-22#楼轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯类构件个数为0，得分0分。 1.5、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸；不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸；不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，本项目设计标准化、模数化均满足要求，此项不扣分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构总得分分别为：1#S1#楼为30.1分，2#S3#楼为31.0分，3#S6#楼为30.2分，5#楼为30.7分，6#楼为30.5分，7#楼为30.4分，8#楼为30.3分，9#楼为30.2分，10#楼为30.3分，11#楼为30.5分，12#楼为30.5分，18#楼为30.3分，19#楼为30.6分，20#楼为30.6分，21#楼为30.8分，22#楼为30.8分，23#楼为30.4分，25#楼为30.4分，35#楼为30.4分，36#楼为30.4分，45#楼为30.2分。 |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 本项目1#S1#楼、2#S3#楼、3#S6#楼、5#-12#楼、18#-23#楼、25#楼、35#楼、36#楼、45#楼均采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 1#S1#楼; 7375.0; 9190.7; 80.24%; 10. 2#S3#楼; 9130.9; 11136.2; 80.64%; 10. 3#S6#楼; 7220.3; 8954.0; 81.61%; 10. 5#楼; 7643.8; 9397.8; 81.34%; 10. 6#楼; 7643.8; 9397.8; 81.34%; 10. 7#楼; 6979.1; 8585.8; 81.29%; 10. 8#楼; 5220.9; 6048.1; 86.32%; 10. 9#楼; 5220.9; 6048.1; 86.32%; 10. 10#楼; 5220.9; 6048.1; 86.32%; 10. 11#楼; 5220.9; 6048.1; 86.32%; 10. 12#楼; 5220.9; 6048.1; 86.32%; 10. 18#楼; 5220.9; 6048.1; 86.32%; 10. 19#楼; 7423.1; 8886.1; 83.54%; 10. 20#楼; 7423.1; 8881.7; 83.58%; 10. 21#楼; 5995.6; 7203.4; 83.23%; 10. 22#楼; 5995.6; 7204.1; 83.23%; 10. 23#楼; 3584.1; 4320.1; 82.96%; 10. 25#楼; 3584.1; 4320.1; 82.96%; 10. 35#楼; 3584.1; 4320.1; 82.96%; 10. 36#楼; 3584.1; 4320.1; 82.96%; 10. 45#楼; 7643.8; 9351.9; 81.74%; 10. 本项目1#S1#楼、2#S3#楼、3#S6#楼、5#-12#楼、18#-23#楼、25#楼、35#楼、36#楼、45#楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分均为10分。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目1#S1#楼、2#S3#楼、3#S6#楼、5#-12#楼、18#-23#楼、25#楼、35#楼、36#楼、45#楼均采用全装修施工，因此此项得分为6分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。在设计阶段提供主体结构、装配式内隔墙的全专业BIM模型并提供满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分3分；在施工阶段提供与装配式主体结构评价得分相关的预制构件深化设计BIM模型，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分2分。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目1#S1#楼、2#S3#楼、3#S6#楼、5#-12#楼、18#-23#楼、25#楼、35#楼、36#楼、45#楼技术创新总得分均为5分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福州市榕泽房地产有限公司成立于2020年05月08日，注册地位于福州市仓山区建新镇金山大道618号金山工业区桔园洲66栋楼二层201-1室，法定代表人为任振中。经营范围包括房地产开发经营；房地产中介服务；物业管理；物业服务；建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；工程项目管理服务。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 董维铃 | 项目经理 | 助理工程师 | 项目负责人 |
| 洪志 | 设计负责人 | 高级工程师 | PC深化设计负责人 |
| 周翔宇 | 项目经理 | 工程师 | 项目负责人 |
| 郭世军 | 总监 | 高级工程师 | 项目负责人 |
| 蔡志坤 | PC现场负责人 | 工程师 | 项目负责人 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 本项目用地位于仓山区金山大道与三环路交叉口东北侧，地铁4号线洪塘停车场盖上及周边地块。结构体系：1#S1#楼、2#S3#楼、3#S6#楼、5#楼、6#楼为装配整体式剪力墙结构，7#-12#楼、18#-23#楼、25#楼、35#楼、36#楼、45#楼为装配整体式框支剪力墙结构。 装配式方案采用钢筋桁架叠合板、预制楼梯、预制凸窗盖板、装配式内隔墙等较成熟的体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |