附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号                                    .

项目名称             郦城花园               .

申报单位    福州元昌房地产开发有限公司  （盖章）

主管部门          福州市城乡建设局          .

申报时间      2021  年  01  月    日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  |  | ☑居住建筑 R公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  |  | ☑设计阶段评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 郦城花园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  |  | 福州市仓山区三江口片区福厦高速连接线东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 |  | 建筑面积（m2） | 主体结构Q1得分 |  |  | 围护墙和内隔墙Q2得分 |  | 装修与设备管线Q3得分 |  |  | 技术创新Q4得分 | 单体建筑装配率（%） | 拟申请等级 |
|  | 1# | ☑装配式混凝土建筑 □装配式钢结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 |  | 7518.38 | 32.3 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 8 | 50 |  |
|  | 2# |  |  | 7518.38 | 32.3 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 8 | 50 |  |
|  | 3# |  |  | 7518.38 | 32.3 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 8 | 50 |  |
|  | 5# |  |  | 7518.38 | 32.3 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 8 | 50 |  |
|  | 9# |  |  | 7248.80 | 32.3 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 8 | 50 |  |
|  | 11# |  |  | 7279.65 | 32.3 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 8 | 50 |  |
|  | 12# |  |  | 7248.80 | 32.3 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 8 | 50 |  |
|  | 13# |  |  | 6116.94 | 32.0 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 8 | 50 |  |
|  | 22# |  |  | 7518.38 | 32.1 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 8 | 50 |  |
|  | 23# |  |  | 6053.21 | 32.1 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 8 | 50 |  |
|  | 25# |  |  | 5104.03 | 32.7 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 8 | 51 |  |
|  | 26# |  |  | 5254.05 | 32.3 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 8 | 50 |  |
|  | 27# |  |  | 7251.95 | 32.3 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 8 | 50 |  |
|  | 28# |  |  | 7251.95 | 32.3 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 8 | 50 |  |
| 建设单位 |  |  |  | 福州元昌房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福建省福州市仓山区城门街道鳌里路204号302单元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 嘉博联合设计股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福州市晋安区长乐北路116号立洲大厦11层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 深化设计单位 |  |  |  | 嘉博联合设计股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福州市晋安区长乐北路116号立洲大厦11层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 福建宏盛建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福州市台江区国货西路148号亚华大厦16层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 厦门市思明区湖滨南路20号1101、1102室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  |  | 金强（福建）建材科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福州市长乐区潭头镇二刘村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 |  |  |  | 起止时间 |  |  |  |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  | 2020年10月-2020年12月 |  |  |  |  |  |  |  | 项目方案，扩初，施工图设计 |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  |  | 2020年12月-2021年1月 |  |  |  |  |  |  |  | 项目报批，建设单位进场准备 |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  |  | 2021年2月-2021年12月 |  |  |  |  |  |  |  | 项目实际施工 |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  | 2022年9月-2022年10月 |  |  |  |  |  |  |  | 项目竣工验收 |  |  |  |
| 三、单位工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目用地位于福州市仓山区三江口片区福厦高速连接线东侧。 本项目总建筑面积为210361.17㎡，计入容积率的建筑面积为191639.29㎡，本项目地块B由13栋楼组成；地块C由1栋楼组成，21#楼为三层九班幼儿园，无地下室；地块D由25栋楼组成。其中1#、2#、3#、5#、9#、11#、12#、13#、22#、23#、25#、26#、27#、28#楼为装配式建筑，合计14栋单体，装配式建筑的计容面积为96401.28㎡，装配式建筑的比例为50.30%，结构体系：装配整体式剪力墙结构。本项目预制构件为预制叠合板、预制楼梯、预制凸窗盖板，25#楼装配率为51%，其余楼栋装配率均为50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。 审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司， B、C地块合格证编号号:3501042007200105-TX-002 D地块合格证编号号:3501042007200105-TX-003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、主体结构应用情况 1.本项目1#、2#、3#、5#、9#、11#、12#、13#、22#、23#、25#、26#、27#、28#楼均采用装配式模板，装配式模板应用比例分别为：1#楼为86.89%，2#楼为86.89%，3#楼为86.89%，5#楼为86.89%，9#楼为87.04%，11#楼为85.64%，12#楼为87.04%，13#楼为82.69%，22#楼为86.89%，23#楼为84.40%，25#楼为80.37%，26#楼为81.97%，27#楼为86.98%，28#楼为86.98%，装配式模板应用比例均大于70%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定装配率评价分值均可得5分。 2.本项目各楼栋预制构件均为预制叠合板、预制楼梯、预制凸窗盖板。 水平构件中预制部品部件的应用比例应计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 1#2#3#5#; 6397.37; 8729.5; 73.28; 23.3. 9#12#; 6134.67; 8372.9; 73.27; 23.3. 11#; 6170.95; 8417.6; 73.31; 23.3. 13#; 5161.68; 7066.9; 73.04; 23.0. 22#; 6397.37; 8750.3; 73.11; 23.1. 23#; 5123.15; 7012.5; 73.06; 23.1. 25#; 4514.81; 6128.3; 73.67; 23.7. 26#; 4474.57; 6104.7; 73.30; 23.3. 27#28#; 6134.97; 8374.2; 73.26; 23.3. 3.本项目所有楼栋叠合板编号为A-3DBS-7（0.88t）系列轮廓尺寸为3320x1740的预制叠合板个数为1330，轮廓尺寸相同的预制构件个数大于200，得分2分； 4.本项目所有楼栋轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯PCLT1构件个数总和为160，PCLT2构件个数总和为256，轮廓尺寸相同的预制楼梯个数均大于120，得分2分； 5.本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸；不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸；不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，符合设计标准化、模数化要求，此项不扣分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构总得分分别为：1#2#3#5#楼为32.3分，9#12#楼为32.3分，11#楼为32.3分，13#楼为32.0分，22#楼为32.1分，23#楼为32.1分，25#楼为32.7分，26#楼为32.3分，27#28#楼为32.3分。 |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 本项目1#、2#、3#、5#、9#、11#、12#、13#、22#、23#、25#、26#、27#、28#楼均采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 1#2#3#5#; 5773.3; 7176.1; 80.45; 10. 9#12#; 5652.4; 6980.1; 80.98; 10. 11#; 5415.9; 6741.2; 80.34; 10. 13#; 4490.6; 5587.9; 80.36; 10. 22#; 5773.3; 7176.1; 80.45; 10. 23#; 4843.3; 6006.7; 80.63; 10. 25#; 4032.4; 5024.7; 80.25; 10. 26#; 4240.8; 5279.7; 80.32; 10. 27#28#; 5654.7; 6979.9; 81.01; 10. 本项目1#、2#、3#、5#、9#、11#、12#、13#、22#、23#、25#、26#、27#、28#楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分均为10分。 |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术，在设计阶段提供主体结构、装配式内隔墙的全专业BIM模型，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯系统，得分2分； 本项目技术创新应用： 总得分为6+2=8分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福州元昌房地产开发有限公司为龙湖集团控股子公司，龙湖集团1993年创建于重庆，发展于全国，业务涵盖地产开发、商业运营、租赁住房、智慧服务四大主航道业务，并积极试水养老、产城等创新领域。 2009年，龙湖集团控股有限公司（股份代码：960）于香港联交所主板上市。2019年，集团营业额1510.3亿元，收获境内外全投资级的民营房企最佳信用评级。截至2019年底，集团业务遍布全国7大城市群，50余个城市。集团连续10年获得“财富中国500强”，连续8年获得“中国房地产开发企业综合实力10强”，3次入选“福布斯亚太区最佳上市公司50强”，2次荣登“福布斯全球上市公司2000强”。 自1997年开发首个住宅项目重庆龙湖花园南苑以来，龙湖已累计开发项目800余个，累计开发面积近1亿平方米，先后有5个项目荣获中国房地产综合开发行业最高奖项“广厦奖”，12个项目荣获中国土木工程最高奖项“詹天佑奖”。2019年合同销售额2425.0亿元，继续稳站行业前十。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、工程总承包、设计、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职 务 |  |  |  | 职 称 |  |  |  | 承担主要工作 |  |  |  |  |
| 陈春宇 |  |  | 总建筑师 |  |  |  | 高级工程师 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 洪志 |  |  | PC深化所所长 |  |  |  | 高级工程师 |  |  |  | PC深化设计负责人 |  |  |  |  |
| 林文彬 |  |  | 监理单位项目负责人 |  |  |  | 高级工程师 |  |  |  | 项目总负责 |  |  |  |  |
| 林文彬 |  |  | 总监理工程师 |  |  |  | 高级工程师 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 姚清难 |  |  | 土建专业监理 |  |  |  | 工程师 |  |  |  | 现场土建专业 |  |  |  |  |
| 马庆余 |  |  | 水电专业监理 |  |  |  | 工程师 |  |  |  | 现场水电专业 |  |  |  |  |
| 朱鹏 |  |  | 监理员 |  |  |  | 监理员 |  |  |  | 现场旁站、记录 |  |  |  |  |
| 黄见伟 |  |  | 项目经理 |  |  |  | 中级工程师 |  |  |  | 建设单位项目负责人 |  |  |  |  |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目用地位于福州市仓山区三江口片区福厦高速连接线东侧。结构体系：装配整体式剪力墙结构。 装配式方案采用钢筋桁架叠合板、装配式内隔墙等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（征求意见稿）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

装配式建筑评价申报材料清单

- 设计阶段评价应提供以下材料：

- 装配式建筑评价申请表（附件2）；

- 国有土地出让合同复印件（加盖建设单位公章）；

- 用地规划许可证复印件（加盖建设单位公章）；

- 通过图审机构审查合格后的施工图图纸（建筑、结构、电气、给排水、暖通、室内装修等专业，含装配式建筑专项设计文件）；

- 施工图审查合格文件复印件（加盖建设单位公章）；

- 装配式模板配模设计图（若有）；

- 非砌筑墙体深化设计图纸；

- 评价得分项所需的IFC格式BIM模型（若有）；

- 装配率计算书；

- 其它证明材料。

应用装配式模板、全装修、施工阶段BIM技术、可追溯管理系统、绿色建筑标识以及装配式混凝土路面、围墙、窨井等事项在设计阶段评价时可以提供承诺书。

二、施工阶段评价应提供以下材料：

- 装配式建筑评价申请表；

- 项目施工图、竣工图（建筑、结构、电气、给排水、暖通、室内装修等专业，含装配式建筑专项设计说明书）及设计变更文件，预制构件深化设计图纸，装配式模板配模设计图（若有）、内隔墙深化设计图纸（若有）；

- 项目实景照片；

- 技术创新得分项证明材料；

- 评价得分项所需的IFC格式BIM模型（若有）；

- 装配式建筑施工过程中的视频资料，包括预制构件现场吊（安）装、套筒连接或灌浆（若有）、装配式模板安装（若有）等。视频资料应体现项目技术负责人与监理人员旁站、受力结构构件（或施工部位）位置信息牌、灌浆孔编号及过程施工信息。

- 装配率计算书；

- 设计阶段专家评审意见；

- 部品部件供货合同和进场质量验收文件；

- 其它证明材料。