附件2

福建省工业化建筑认定申请报告

（设计阶段）

项 目 名 称  五四北岭下塘省直单位公共租赁住房项目

单位工程名称 1#楼、2#楼、3#、5#楼、6#楼、7#楼、

8#楼、9#楼、10#楼

建 设 单 位   福建省机关事务管理局

福建北岭建设发展有限公司

主 管 部 门     福州市城乡建设局

申 报 时 间

福建省住房和城乡建设厅编制

| 一、单位工程基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、建筑类型 | √住宅 □公建 □住宅/公建 （选项打√） |  |  |  |
| 2、上部结构类型 | 钢筋混凝土结构√ 钢结构□ （选项打√） |  |  |  |
| 3、建筑面积及层数 | 1#楼计容建筑面积:6659.24平方米； 2#楼计容建筑面积:6673.64平方米； 3#楼计容建筑面积:6659.26平方米； 5#楼计容建筑面积:6680.52平方米； 6#楼计容建筑面积:6737.27平方米； 7#楼计容建筑面积:6679.27平方米； 8#楼计容建筑面积:6707.09平方米； 9#楼计容建筑面积:6669.38平方米； 10#楼计容建筑面积:6749.38平方米； 1~10#总计容面积为60215.05平方米，本项目总计容建筑面积：135351.85平方米; 本项目总建筑面积为172954.92平方米。 |  |  |  |
|  | 1#、2#、3#地上层数：18层 地下层数：1层 5# 地上层数：18层 地下层数：无 6#~10#楼 地上层数：18层 地下层数：1层 |  |  |  |
| 4、工程造价(万元) | 129346.66万元 |  |  |  |
| 5、计划开工时间 | 2019年12月12日 | 计划竣工时间 | 2022年6月12日 |  |
| 6、建设单位 | 福建省机关事务管理局 福建北岭建设发展有限公司 | 传 真 |  |  |
| 通 讯 地 址 | 福建省福州市晋安区鼓山镇福光路71号南侧办公楼四层409室-2A | 邮 编 |  |  |
| 项目负责人 |  | 手 机 |  |  |
| 联 系 人 |  | 手 机 |  |  |
| 7、设计单位 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 项目负责人 |  |  |
| 8、拆分设计单位 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 项目负责人 |  |  |
| 二、单位工程概况 |  |  |  |  |
| 项目位于福州市晋安区新店镇象峰村岭下塘，地处福州城市北部，自然生态环境优良。南接中心城区，北倚绵延430平方公里的“福州后花园”北峰。现状为坡地，地块中部有一小山丘。其东面、北面和西面均为山岭，南面为城市居住空间。基地东面、北面和南面紧邻规划道路，西侧为福建人才公寓。 项目建筑用地面积67676㎡，由20栋高层住宅及2栋邻里商业（1A#、3A#），1栋配套公共服务设施楼，5栋独立设备用房，2栋门卫，2栋独立垃圾集散间组成。 项目总建筑面积172954.92平方米，计容建筑面积135351.85平方米，不计容面积37603.07平方米，总户数1956户（合6846人），机动车总停车数872辆，非机动车总停车数4240辆。 地下室为地下一层，为非机动车停车、机动车停车、设备用房及人防地下室，共停机动车785辆，非机动车750辆。地下室总建筑面积31421.82平方米。 其中1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼采用工业化方式建造，计容建筑面积：60215.05平方米。结构体系:1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼均为框架-剪力墙结构。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。 审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司 合格证编号：3501021911120101-TX-008 |  |  |  |  |
| 三、建筑工业化技术应用简介 |  |  |  |  |
| - 工业化建筑设计情况 本工程所遵循的现代产业化设计标准规范，其中主要包括： 《住宅建筑模数协调标准》 GB/T 50002-2013 《装配式混凝土建筑技术标准》 GB/T 51231-2016 《装配式混凝土结构技术规程》 JGJ1-2014 《福建省工业化建筑认定管理（试行）办法》 《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》 DBJ 13-216-2015 本工程1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼采用装配式建造，楼栋数量满足《福州市人民政府办公厅文件办理告知单》（2020年1月23日文）；各单体建筑预制率不小于20%，满足《福州市人民政府办公厅文件办理告知单》（编号：GZ2019CJ01463号）。 1#~10#除部分楼板、楼梯构件采用预制构件外，其余结构构件为现浇，经计算，1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼单体预制率均大于20%（已计算各层的线条、压顶梁、构造柱、女儿墙的混凝土量），其中采用全装修预制率计入5%。 建筑、结构、机电设备、室内装修一体化设计情况： 在进行建筑结构设计过程中，充分考虑设备管线布置走线，避免管线交叉，同时考虑室内装修，提前在叠合楼板,预制墙体中预留孔洞和接线盒等工作。 BIM技术应用情况： 采用BIM技术创建预制叠合板、预制楼梯等构件库，进行土建模型和建筑模型的搭建，同时进行各专业内部及专业间碰撞分析，并进行优化。采用BIM设计，通过BIM三维建模，进行构件拆分归并，对结构钢筋碰撞等三维检核，力求达到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |  |
| - 预制构件拆分设计情况 本项目整体预制方案如下：拟采用叠合楼板、预制楼梯； 叠合楼板： 普通楼层采用叠合楼板。 设计原则： - 1）、叠合板尺寸、重量满足运输要求； - 2）、为避免施工误差导致叠合板拼缝之间形成缝隙影响外观，本工程选择双向叠合楼板； - 3）、考虑工厂吊装及电气管线施工方便，除了阳台板和屋面板，其余楼板采用70预制+70现浇叠合板。（屋面板为70预制+100现浇、阳台板为70预制+60现浇） 预制楼梯： 斜梯段采用预制梯板。 设计原则：楼梯与主体采用高端固定铰支座，低端滑动铰支座的节点做法。 |  |  |  |  |
| 三、申报单位意见 |  |  |  |  |
| 1、是否符合现行国家和我省建筑产业现代化相关标准规范的设计要求。 √是 □否（选项打√） 2、是否实行建筑、结构、机电设备一体化设计，且采用BIM技术设计。 √是 □否（选项打√） 3、是否实行室内装修与建筑、结构、机电设备一体化设计。 √是 □否（选项打√） 4、是否使用预制外墙板。 □是 √否（选项打√） 5、是否使用预制内墙板。 □是 √否（选项打√） 6、是否使用整体式卫生间。 □是 √否（选项打√） 7、是否使用整体式厨房。 □是 √否（选项打√） 8、是否使用系统门窗产品。 □是 √否（选项打√） 9、申请本单位工程的预制率： 20 %。 其中，预制外墙板增加 0 %， 预制内墙板增加 0 %， 室内装修一体化施工并实现成品房交付使用增加 5 %， 全面使用整体式厨房增加 0 %， 全面使用整体式卫生间增加 0 %， 全面使用系统门窗增加 0 %。 - 本单位工程的建筑面积： 60215.05 平方米（不包含按规定不计入建筑面积的预制外墙或叠合外墙的预制部分面积 0 平方米）。 |  |  |  |  |
| 四、设区市住房城乡建设主管部门设计阶段认定意见 |  |  |  |  |
| 盖章: 年 月 日 |  |  |  |  |

注：福建省工业化建筑认定申请报告（设计阶段）一式六份。其中，抄送同级城乡规划主管部门和国土资源主管部门各一份，抄报省住建厅产业办一份。