附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称        首开香颂花园

申报单位    福州首开福泰投资有限公司   （盖章）

主管部门      福州市城乡建设局

申报时间   2021  年   06   月   18   日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  | ☑居住建筑 □公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  | ☑设计阶段评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 首开香颂花园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  | 福建省福州市晋安区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 | 计容面积（m2） |  | 主体结构Q1得分 |  |  | 围护墙和内隔墙Q2得分 |  |  | 装修与设备管线Q3得分 |  | 技术创新Q4得分 |  | 单体建筑装配率（%） |  | 评价 等级 |
|  | 6#楼 | ☑装配式混凝土建筑 □装配式钢结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 | 7545.29 |  | 31.3 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 9 |  | 50 |  |  |
|  | 8#楼 |  | 7209.20 |  | 31.0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 9 |  | 50 |  |  |
|  | 9#楼 |  | 8632.39 |  | 31.2 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 9 |  | 50 |  |  |
|  | 10#楼 |  | 8566.90 |  | 31.6 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 9 |  | 51 |  |  |
|  | 11#楼 |  | 6963.34 |  | 31.9 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 9 |  | 51 |  |  |
|  | 12#楼 |  | 9126.57 |  | 31.9 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 9 |  | 51 |  |  |
| 建设单位 |  |  | 福州首开福泰投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市鼓楼区东街83号中庚青年广场21层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 代建单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 负责人 |  | / |  |
| 联系人 |  |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 联系人 |  | / |  |
| 设计单位 |  |  | 福州市规划设计研究院集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市高新区海西园高新大道一号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350108 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 深化设计单位 |  |  | 福建省城投科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手机 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市仓山区城门镇龙岗路6号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350004 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 福建省二建建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 福建省福州市鼓楼区冶山路105号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 福州弘信工程监理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市晋安区新店镇磐石路18号时代广场1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350011 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  | 福建省城投科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 仓山区聚春园会展酒店B栋6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 |  |  |  | 起止时间 |  |  |  |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  | 2020年11月~2021年4月 |  |  |  |  |  |  |  | 项目方案，扩初，施工图设计 |  |  |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  |  | 2021年4月~2021年6月 |  |  |  |  |  |  |  | 项目报批，建设单位进场准备 |  |  |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  |  | 2021年7月至2023年11月 |  |  |  |  |  |  |  | 项目实际施工 |  |  |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  | 2023年12月至2023年5月 |  |  |  |  |  |  |  | 项目竣工验收 |  |  |  |  |  |

| 三、单位工程概况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目位于福建省福州市晋安区鹤林路南侧、前横路东侧，鹤林片区。 本工程总建筑面积为120784.46㎡，计入容积率的建筑面积为90707.27㎡，由11栋住宅、多栋商业及配套组成。其中6#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼 共6栋楼为装配式建筑，装配式建筑的计容面积为48043.69㎡，装配式建筑的比例为52.97%，结构体系：装配整体式混凝土结构。本项目预制构件为预制叠合板、预制楼梯、预制挑板、预制盖板等，各单体装配率均大于50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司，合格证编号:3501112101290106-TX-002。 |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| - 主体结构应用情况 1.1、本项目中6#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼的预制构件为预制叠合板、预制楼梯、预制挑板、预制盖板。 水平构件中预制部品部件的应用比例应计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 6#楼; 6871.28; 8791.60; 78.16; 28.2. 8#楼; 6499.23; 8441.84; 76.99; 27.0. 9#楼; 7622.27; 9870.91; 77.22; 27.2. 10#楼; 7672.94; 9887.12; 77.61; 27.6. 11#楼; 6501.55; 8138.84; 79.88; 29.9. 12#楼; 8298.8; 10647.17; 77.94; 27.9. 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构总得分分别为：6#楼为28.20分，8#楼为27.00分，9#楼为27.20分，10#楼为27.60分，11#楼为29.90分，12#楼为27.90分。 1.2、本项目6#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼标准化及模数化均满足要求，得分0分。 1.3、本项目6#楼、11#楼、12#楼叠合板轮廓尺寸为2820x1680的预制叠合板个数为231；8#楼、9#楼、10#楼叠合板轮廓尺寸为2720x1655的预制叠合板个数为360，轮廓尺寸相同的预制构件个数大于200，得分2分； 1.4、本项目6#楼轮廓尺寸2080x1180相同的预制混凝土楼梯构件个数64, 8#楼、9#楼、10#楼、12#楼轮廓尺寸2470x1280相同的预制混凝土楼梯构件个数144，11#楼轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯构件个数小于60个，6#楼得分1.1分，11#楼得分0分，8#楼、9#楼、10#楼、12#楼得分2分； |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 本项目6#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 6#楼; 5334.46; 6610.66; 80.69; 10. 8#楼; 4697.34; 5867.41; 80.06; 10. 9#楼; 5882.25; 7265.5; 80.96; 10. 10#楼; 5251.25; 6485.35; 80.97; 10. 11#楼; 4795.00; 5951.27; 80.57; 10. 12#楼; 5858.85; 7314.45; 80.10; 10. 本项目6#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分均为10分。 |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |
| 4、技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术， 在设计阶段提供： 建模精度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分； 满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，得 2 分; 在施工阶段提供（详建设单位承诺函）： 评分项相关的预制构件深化设计BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得2分； 内隔墙BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得1分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯系统（详建设单位承诺函），得分2分； 4.3、本项目采用工程总承包模式，得分1份 本项目技术创新应用6#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼得分为6+2+1=9分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 首开地产是北京首都开发控股（集团）有限公司的行业品牌。首开地产品牌涵盖企业30多年的发展历程以及房地产开发和持有型物业经营全部业务领域。作为首开地产品牌的载体，北京首都开发股份有限公司2001年3月在上海证交所挂牌上市(股票代码：600376，简称首开股份)，连续入围沪深房地产上市公司TOP10、国有房地产企业品牌价值TOP10、连续10年跻身“中国房地产百强企业”TOP 10、连续三年荣获"责任地产10强"第1名、财富创造能力TOP10。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、工程总承包、设计、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
|  | 项目经理 | 高级工程师 | 设计单位项目负责人 |
|  | 部门经理 | 工程师 | PC深化设计负责人 |
|  | 厂长 | 工程师 | 构件生产负责人 |
|  | 项目经理 | 工程师 | 施工单位项目经理 |
|  | 项目负责人 | 工程师 | 建设单位项目负责人 |
|  | 总监 | 工程师 | 监理单位总监 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 本项目位于福建省福州市晋安区鹤林路南侧、前横路东侧，鹤林片区。结构类型为装配式整体混凝土结构。 装配式方案采用钢筋桁架叠合板、预制楼梯、预制挑板、装配式内隔墙等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（征求意见稿）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |