附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号      3501112106090111     .

项目名称        新城卓越公馆       .

申报单位  福州新城恒卓置业有限公司 （盖章）

主管部门      福州市城乡建设局      .

申报时间    2021  年   8  月  31   日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  | 居住建筑 □公共建筑 □其他 （选项打，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  | 设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 新城卓越公馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  | 福州市晋安区坂中路北侧，龙头路东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 |  | 结构类型 | 建筑面积 (m2) |  |  | 主体结构Q1 得分 |  |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 |  |  |  | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术创新Q4 得分 |  | 单体建筑装配率(%) | 评价等级 |
|  | 2#楼 |  | 装配式混凝土 □装配式钢结构 □装配式木结构 □装配式混合结构 | 9411.43 |  |  | 32.2 |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 8 |  | 50 | / |
|  | 3#楼 |  | 装配式混凝土 □装配式钢结构 □装配式木结构 □装配式混合结构 | 8385.18 |  |  | 32.3 |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 8 |  | 51 | / |
|  | 6#楼 |  | 装配式混凝土 □装配式钢结构 □装配式木结构 □装配式混合结构 | 10442.49 |  |  | 32.1 |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 8 |  | 50 | / |
|  | 9#楼 |  | 装配式混凝土 □装配式钢结构 □装配式木结构 □装配式混合结构 | 11176.41 |  |  | 32.0 |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 8 |  | 50 | / |
| 建设单位 |  |  | 福州新城恒卓置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 福建省福州市晋安区秀峰路188号闽台广告创意园8号楼5 层515室-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  | 上海中福建筑设计院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市台江区长汀街 23 号升龙环球 中心 702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350002 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  |  | 上海中福建筑设计院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市台江区长汀街 23 号升龙环球 中心 702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | 350002 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 福建卓越建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 福清市音西镇西门卓越路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 福建省建设工程管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市鼓楼区梁厝路1号华雄大厦2号楼7层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  | 待定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 |  |  | 起止时间 |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、单位工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该工程地上计容建筑面积为78404.90㎡，其中2#楼、3#楼、6#楼、9#楼为装配式建筑，计容建筑面积为39415.51㎡，采用装配式建筑面积占比为39415.51/78404.90*100%=50.27%>50%。预制构件为预制叠合楼板、预制悬挑板、预制飘窗盖板、预制楼梯、装配式内隔墙，2#楼装配率为50%，3#楼装配率为50%，6#楼装配率为50%，9#楼装配率为50%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、主体结构应用情况 1）本项目装配式楼栋2#楼、3#楼、6#楼、9#楼采用钢筋桁架叠合板、预制悬挑板、预制飘窗盖板、预制楼梯。 水平构件中预制部品部件的应用比例计算结果如下： 楼号; 预制部件水平投影面积（m2）; 外轮廓面积（扣除洞口）（m2）; Q1b. 2#楼; 8234.21; 10529.04; 78.2%. 3#楼; 7201.88; 9198.77; 78.3%. 6#楼; 9205.41; 11791.76; 78.1%. 9#楼; 9557.89; 12246.36; 78.0%. 根据内插法： 2#楼本项得分=20+（78.2-70）/（90-70）*（40-20）=28.2； 3#楼本项得分=20+（78.3-70）/（90-70）*（40-20）=28.3； 6#楼本项得分=20+（78.1-70）/（90-70）*（40-20）=28.1； 9#楼本项得分=20+（78.0-70）/（90-70）*（40-20）=28.0。 2）部品部件通用化情况： 经统计本项目装配式楼栋2#楼、3#楼、6#楼、9#楼尺寸为3.125*1.675板片共计267个，大于200，此项得2分； 经统计本项目装配式楼栋2#楼、3#楼、6#楼、9#楼轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯类构件个数共计170个，大于120，此项得2分； 综上，部品部件通用化得分2+2=4分。 3）本项目装配式楼栋2#楼、3#楼、6#楼、9#楼不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸，不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，此项不扣分，得分0分。 综上，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建[2020]4号）： 2#楼主体结构项得分可得28.2+2+2=32.2分； 3#楼主体结构项得分可得28.3+2+2=32.3分； 6#楼主体结构项得分可得28.1+2+2=32.1分； 9#楼主体结构项得分可得28.0+2+2=32.0分。 |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 本项目装配式楼栋2#楼、3#楼、6#楼、9#楼采用装配式内隔墙，其所占比例≥80%。 装配式内隔墙计算结果如下： 楼号; 装配式内隔墙面积 （m2）; 内隔墙总面积 （m2）; Q2c. 2#楼; 2826.83; 3268.76; 86.5%. 3#楼; 2367.44; 2732.73; 86.6%. 6#楼; 2535.67; 2981.50; 85.0%. 9#楼; 3324.04; 3969.08; 83.7%. 装配式内隔墙比例超过80%，本项得分a=10； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建[2020]4号），本项目装配式楼栋2#楼、3#楼、6#楼、9#楼围护墙和内隔墙总计均可得10分。 |
| 3、技术创新应用情况 本项目装配式楼栋2#楼、3#楼、6#楼、9#楼在设计阶段采用BIM技术，在设计阶段提供了符合国家《建筑信息模型设计交付标准》相关要求，建模细度达到LOD3.0的全专业BIM模型，以及装配式混凝土结构提供满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，依据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》得分3分。 在施工阶段本项目装配式楼栋2#楼、3#楼、6#楼、9#楼承诺提供与装配式主体结构评价得分项相关的预制构件深化设计的BIM模型，以及与装配式围护墙与内隔墙、装饰装修和设备管线评价得分项相关的深化设计BIM模型，且建模细度达到LOD4.0，依据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》得分3分。 本项目采用可追溯管理系统，依据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》，得2分。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建[2020]4号），本项目装配式楼栋2#楼、3#楼、6#楼、9#楼技术创新总计可得8分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福州新城恒卓置业有限公司成立于2021年05月26日，注册地位于福建省福州市晋安区秀峰路188号闽台广告创意园8号楼5层515室-1，法定代表人为虞波。经营范围包括许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、工程总承包、设计、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |  |  |  |  | 承担主要工作 |  |  |  |  |  |  |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目福州市晋安区坂中路北侧，龙头路东侧，装配式楼栋2#楼、3#楼、6#楼、9#楼结构类型为装配式混凝土剪力墙结构。 装配式方案采用钢筋桁架叠合板、预制悬挑板、预制飘窗盖板、预制楼梯及装配式内隔墙等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段采用BIM技术，并采用可追溯管理系统。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建[2020]4号）关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |