天津大学福州校区（一期）教学楼、实验楼

装配式建筑设计阶段评价专家评审意见

2020年9月3日，福州市教育局在福州市建筑设计院3楼会议室（福新东路185-1）组织召开“天津大学福州校区（一期）教学楼、实验楼”装配式建筑设计阶段评价专家论证会，会议由福州市教育局、福州新区开发投资集团有限公司主持，评审专家、施工图审查单位和设计单位参加了会议。

项目简况如下：本项目位于福州市长乐区，教学楼、实验楼项目总计容建筑面积为68575.61㎡。教学楼、实验楼项目均采用预制装配式混凝土结构，装配式楼栋总计容建筑面积68575.61㎡,装配式建筑面积比为100%，满足榕政综〔2017〕1164号文滨海新城新建建筑50%以上面积采用装配式建造的要求。

各单体建筑预制装配内容及装配率详下表：

|  | 评价项 | 教学楼 | 实验楼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体结构 | 水平构件、采用装配式模板 | 29.6 | 30.2 |
|  | 装配式建筑设计标准化、模数化 | 0 | 0 |
|  | 部品部件通用化 | 2 | 2 |
| 围护墙和内隔墙 | 内隔墙非砌筑 | 9.3 | 9.2 |
|  | 内隔墙与装修一体化 | 1.9 | 1.8 |
| 装修和设备管线 | 全装修 | 6 | 6 |
|  | 管线分离 | 5 | 5 |
| 技术创新 | 设计阶段BIM | 3 | 3 |
|  | 施工阶段BIM | 3 | 3 |
|  | 可追溯系统 | 2 | 2 |
|  | 采用工程总承包模式 | 1 | 1 |
|  | 按绿色建筑二星标准设计并取得绿色二星设计标识证书 | 1 | 1 |
| 总计 |  | 63.8 | 64.2 |
| 装配率（%） |  | 64% | 64% |

本项目施工图设计文件已通过审查机构审查。

审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司

合格证编号: 3501821907240101-TX-003

与会专家听取了天津大学建筑设计规划研究总院有限公司及建设单位对本工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1) 本项目预制装配式建筑面积大于总计容建筑面积的50%，满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号文相关规定。

(2) 本工程教学楼、实验楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，建筑装配率>60%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意本工程教学楼、实验楼设计阶段评价为一星装配式建筑。

（3）建筑与结构施工图中的非砌筑内隔墙应体现并与深化图一致。

专家名单：

翁锦华  福州市建筑设计院有限责任公司        教授级高工

彭伙水  福建省建筑科学研究院有限责任公司    教授级高工

郑卫基  福建省建筑工程技术中心              教授级高工

2020年 9月3日