附件2

装配式建筑评价申请表

报建编号         3501122002170114

项目名称  天津大学福州校区（一期）项目第2标段

申报单位        福州市教育局      （盖章）

主管部门        福州市城乡建设局

申报时间    2020    年   8    月    28   日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | □居住建筑 ☑公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 天津大学福州校区（一期）项目第2标段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福州市长乐区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑 面积 （m2） |  | 主体 结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 教学楼 | ☑ 装配式 混凝土 □ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构 | 27580.88（地上） |  | 31.6 |  | 11.2 | 11 |  | 10 |  | 64% | 一星 |
|  | 实验楼 |  | 40994.73（地上） |  | 32.2 |  | 11 | 11 |  | 10 |  | 64% | 一星 |
| 建设单位 |  | 福州市教育局 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市仓山区南江滨西大道193号东部新城办公区B座8层至12层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  | 福州新区开发投资集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市仓山区高盛路3号11楼 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  | 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 天津市南开区鞍山西道192号1895天大建筑创意大厦 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 福州市建筑设计院有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州高新区海西高新技术产业园创业大厦B区2层218室 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 福州建工（集团）总公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市台江区群众东路99号元一花园元禧楼6层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 福建省冠成天正工程管理有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路11号恒宝城市广场6号楼401号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 360000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 教学楼为多层公共建筑，钢筋混凝土框架结构，总建筑面积33657.15㎡，其中地上建筑面积27580.88㎡，地下建筑面积6076.27 ㎡。建筑层数：地上4层、地下1层，建筑高度23.90m。建筑功能：地下一层为汽车库、设备用房；一层为实习用房、公共教室、办公室、报告厅、附属用房、设备用房；二至三层为实习用房、公共教室、办公室、师生活动室、设备用房；四层为阅览室、师生活动室、办公室、设备用房等。 实验楼为多层公共建筑，钢筋混凝土框架结构，总建筑面积49922.96 ㎡，其中地上建筑面积40994.73㎡，地下建筑面积8928.23㎡。建筑层数：地上4层、地下1层，建筑高度23.50m。建筑功能：地下一层为实验室、设备用房、汽车库；一层为重载实验室、实验平台、实验附属用房、办公室、专用实验室、开敞实验室、学生实验室、设备用房等；二至四层为办公室、专用实验室、实验附属用房、学生实验室、设备用房等。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司 合格证编号:3501821907240101-TX-003 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．主体结构应用情况 教学楼、实验楼整体预制方案如下：拟采用叠合楼板、叠合屋面板、叠合悬挑板；部品部件通用化；并符合设计标准化、模数化要求。 （1）叠合楼板、叠合屋面板、叠合阳台板（教学楼比例79.59%，实验楼比例80.15%）： 各楼面及屋面板采用叠合楼板（局部设备间部位、设备管井部位采用现浇）。 叠合板规格： 楼面板：采用60mm预制层+70mm现浇层； 屋面板：采用70mm预制层+100mm现浇层； 挑板：首层为400mm厚空心（空腔横截面为矩形）悬挑板，底部60mm厚+100mm 宽240mm高竖向肋板为预制部分，顶部100mm厚为现浇层；二~屋面层为250mm厚空心（空腔横截面为矩形）悬挑板，底部60mm厚+100mm宽130mm高竖向肋板为预制部分，顶部60mm厚为现浇层。 为避免施工误差导致叠合板拼缝之间形成缝隙影响外观设置宽度不大于300mm的后浇段。 （2）部品部件通用化：轮廓尺寸相同的预制混凝土板类构件个数≥200。 （3）设计标准化、模数化：轴线尺寸、楼梯间开间及进深的轴线尺寸、层高均符合模数化要求。 |  |  |  |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 本工程外围护墙：外围护墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑墙。 本工程内隔墙：内隔墙采用装配式内隔墙龙骨+装配式水泥纤维内隔墙板（带装饰面层），局部设备管井、电梯井道采用轻集料混凝土小型空心砌块墙，教学楼装配式内隔墙占比76%，实验楼装配式内隔墙占比75.4%。 |  |  |  |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修：教学楼和实验楼均为精装修。 给排水专业：地上部分管线均裸露于室内空间以及敷设在地面架空层、非承重墙体空腔和吊顶内，管线分离比例为100%。 暖通专业：地上部分管线均裸露于室内空间以及敷设在地面架空层、非承重墙体空腔和吊顶内，管线分离比例为100%。 电气专业：除部分火灾自动报警系统及个别照明线路敷设于结构板或柱内，地上部分其他管线均裸露于室内空间以及敷设在地面架空层、非承重墙体空腔和吊顶内，管线分离比例为70%。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 （1）BIM技术应用（设计阶段） 本项目采用BIM设计，采用BIM技术创建叠合楼板等构件库，进行土建模型和建筑模型的搭建，同时建立设备管线的BIM模型，进行各专业内部及专业间碰撞分析，并进行优化，最后采用BIM进行预拼装施工分析。力求达到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 （2）BIM技术应用（施工阶段） 本项目施工阶段应用BIM技术实施装配式建筑建造管理，能提供与装配式主体结构评价得分项相关的预制构件深化设计BIM模型，并同时提供与装配式围护墙与内隔墙、装饰装修和设备管线评价得分项相关的深化设计BIM模型。 （3）可追溯管理系统 设计及施工阶段均采用BIM技术，生产厂家提供产品编码方案、生产信息化系统使用说明与管理方案、编码物料清单。施工单位提供基于产品编码物料清单的安装方案、进场验收文件、现场隐蔽验收记录及相应的视频资料。 （4）工程总承包模式 （5）绿色建筑 本项目按照《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019进行预评价，满足标准二星的要求。本版的国家绿色建筑评价标准在原有绿色建筑标准的基础上对绿色建筑内涵进行了扩展，增加了全装修、安全防护、耐久、全龄友好、健康、绿色建材等多方面的性能要求，并将绿色建筑指标体系划分为安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居等5类性能指标，对绿色建筑的质量提出了更高的要求。因此，针对本项目的绿色建筑措施主要从安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约和环境宜居五个方面进行分析。经过预评价，本项目得分73.6分，大于70分，可以达到二星级绿色建筑的要求。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 本工程申报单位为福州市教育局。 福州市教育局福州市教育局是主管全市教育事业的市政府工作部门，为正处级。与中共福州市委教育工作委员会合署办公。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 商旻 | 项目经理 | 中学一级教师 | 建设单位项目负责人 |
| 陈福 | 项目经理 | 中级工程师 | 代建单位项目负责人 |
| 吴放 | 设计负责人 | 一级注册建筑设计师 | 设计单位项目负责人 |
| 朱子朋 | 项目经理 | 高级工程师 | 施工单位项目负责人 |
| 游克发 | 总监 | 高级工程师 | 监理单位总监理工程师 |
| 徐兰珍 | 造价负责人 | 高级工程师 | 造价单位项目负责人 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 本项目主要应用了叠合楼板、蒸压加气混凝土砌块砌筑外围护墙、装配式内隔墙龙骨+装配式水泥纤维内隔墙板（带装饰面层）的内隔墙、集成卫生间、管线分离、BIM技术、精装修等技术，较全面的执行了《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》，达到了一星装配式建筑标准。装配式建筑方式虽然在前期阶段投入的费用比较高，但在后期的经济优势会逐渐弥补前期的高成本；装配式建造方式可以降低噪声污染、减少建筑垃圾、减少施工降尘，并且整体达到了二星级绿色建筑的标准。本工程的建设为福建省装配式建筑的发展、规范装配式建筑的评价提供了宝贵的工程经验。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |