附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称        融信澜域园

申报单位    融信（福建）置业有限公司   （盖章）

主管部门      福州市城乡建设局

申报时间   2021  年   10   月   11   日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  | ☑居住建筑 □公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 融信澜域园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  | 福建省福州市晋安区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 | 计容面积（m2） |  | 主体结构Q1得分 |  |  | 围护墙和内隔墙Q2得分 |  |  | 装修与设备管线Q3得分 |  | 技术创新Q4得分 |  | 单体建筑装配率（%） |  | 评价 等级 |
|  | 6#楼 | ☑装配式混凝土建筑 □装配式钢结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 | 3251.81 |  | 32.1 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 |  | 50 |  |  |
|  | 7#楼 |  | 6132.25 |  | 32.3 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 |  | 50 |  |  |
|  | 9#楼 |  | 5874.08 |  | 32.8 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 |  | 51 |  |  |
|  | 10#楼 |  | 5812.72 |  | 32.4 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 |  | 50 |  |  |
|  | S4#楼 |  | 87.27 |  | 34 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 |  | 52 |  |  |
| 建设单位 |  |  | 融信（福建）置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福建省福州市晋安区新店镇磐石路盘南小区D座202室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 代建单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 负责人 |  | / |  |
| 联系人 |  |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 联系人 |  | / |  |
| 设计单位 |  |  | 福建博宇建筑设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区6号楼4-6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350003 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 深化设计单位 |  |  | 福建博宇建筑设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手机 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区6号楼4-6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350003 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 中建华宏建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市晋安区世欧广场王子塔26楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 福州弘信工程监理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市鼓楼区八一七北路81号五洲大厦14层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  | / |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  | 福建省城投科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 仓山区聚春园会展酒店B栋6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 |  |  |  | 起止时间 |  |  |  |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  | 2021年6月~2021年7月 |  |  |  |  |  |  |  | 项目方案，扩初，施工图设计 |  |  |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  |  | 2021年8月~2021年9月 |  |  |  |  |  |  |  | 项目报批，建设单位进场准备 |  |  |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  |  | 2021年10月至2022年6月 |  |  |  |  |  |  |  | 项目实际施工 |  |  |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  | 2022年7月至2022年12月 |  |  |  |  |  |  |  | 项目竣工验收 |  |  |  |  |  |

| 三、单位工程概况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目位于福建省福州市晋安区。 本项目总计容建筑面积为42099.07㎡，总建筑面积为57415.40㎡，地上建筑面积为42099.07㎡。其中6#楼、7#楼、9#楼、10#楼、S4#楼为装配式建筑，装配式建筑的计容建筑面积为21158.13㎡，装配式建筑的比例为50.26 %，结构体系：装配式混凝土结构。本项目6#楼、7#楼、9#楼、10#楼预制构件均为预制叠合板、预制楼梯,S4#楼预制构件为预制叠合板。6#楼、7#楼、9#楼、10#楼、S4#楼装配率分别为50%、50%、51%、50%、52%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。 审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司， 合格证编号:3501112105280105-TX-004。 |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| - 主体结构应用情况 1.1、本项目中6#楼、7#楼、9#楼、10#楼、S4#楼的预制构件为预制叠合板、预制楼梯。 水平构件中预制部品部件的应用比例应计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 6#楼; 2887.5; 3695.63; 78.10; 28.1. 7#楼; 5406.79; 6904.31; 78.30; 28.3. 9#楼; 5087.54; 6455.47; 78.81; 28.8. 10#楼; 5020.82; 6406.25; 78.37; 28.4. S4#楼; 82.05; 95.38; 86.0; 36.0. 1.2、本项目6#楼、7#楼、9#楼、10#楼满足1M基本模数整倍数的轴线尺寸，满足扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，满足1M基本模数整倍数的层高，6#楼、7#楼、9#楼、10#楼得分0分;S4#楼满足1M基本模数整倍数的轴线尺寸，不存在扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，存在不符合1M基本模数整倍数的层高,S4#楼得分-2分。 1.3、本项目6#楼、7#楼、9#楼、10#楼叠合板轮廓尺寸为1320x570的预制叠合板个数为213，轮廓尺寸相同的预制构件个数大于200，S4#楼轮廓尺寸相同的预制构件个数小于100，6#楼、7#楼、9#楼、10#楼得分2分，S4#楼得分0分; 1.4、本项目6#楼、7#楼、9#楼、10#楼轮廓尺寸3080x1180相同的预制混凝土楼梯构件个数138，S4#楼轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯构件个数小于60个，6#楼、7#楼、9#楼、10#楼得分2分，S4#楼得分0分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构得分分别为：6#楼为32.1分，7#楼为32.30分，9#楼为32.80分，10#楼为32.40分，S4#楼为34分。 |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 本项目6#楼、7#楼、9#楼、10#楼、S4#楼采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 6#楼; 555.12; 688.08; 80.68; 10. 7#楼; 751.92; 934.56; 80.46; 10. 9#楼; 1025.64; 1274.38; 80.48; 10. 10#楼; 1001.52; 1233.22; 81.21; 10. S4#楼; 27.69; 27.69; 100; 10. 本项目6#楼、7#楼、9#楼、10#楼、S4#楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分均为10分。 |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |
| 4、技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术， 在设计阶段提供： 建模精度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分； 满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，得 2 分; 在施工阶段提供（详建设单位承诺函）： 评分项相关的预制构件深化设计BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得2分； 内隔墙BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得1分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯管理系统（详建设单位承诺函），得分2分； 本项目技术创新应用6#楼、7#楼、9#楼、10#楼、S4#楼得分为6+2=8分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 融信集团于2003年成立，总部位于上海，2016年1月于香港联交所上市（简称融信中国，股票代码：3301.HK），同年纳入MSCI指数及恒生指数，并入选首批深港通成份股。目前已布局海峡西岸、长三角、长江中游、大湾区、京津冀、中原、成渝、西北、山东半岛等全国九大核心城市群。融信以诚信立世，用品质开疆，聚焦房地产主业，通过地产开发、物业服务、景观工程、资管运营等业务板块，实现全产业链协同发展。截至2019年12月31日止，集团共布局44个城市，共计200个项目，总土储达约2696万平方米，位居中国房企20强。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、工程总承包、设计、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
|  | 项目经理 | 高级工程师 | 设计单位项目负责人 |
|  | 部门经理 | 工程师 | PC深化设计负责人 |
|  | 厂长 | 工程师 | 构件生产负责人 |
|  | 项目经理 | 工程师 | 施工单位项目经理 |
|  | 项目负责人 | 工程师 | 建设单位项目负责人 |
|  | 总监 | 工程师 | 监理单位总监 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 本项目位于福建省福州市晋安区。结构类型为装配式整体混凝土结构。 装配式方案采用钢筋桁架叠合板、预制楼梯、装配式内隔墙等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（征求意见稿）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |