附件2

装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称 福建省立医院金山院区二期工程项目（施工图设计、施工、预制构件生产一体化）（6-2# ）

申报单位     福建省立医院

主管部门     福州市城乡建设局

申报时间   2021  年   12月 10 日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

一、项目基本情况. 建筑类型; □居住建筑 ☑公共建筑 □其他 （选项打☑，下同）. 申请评价阶段; ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价. 项目名称; 福建省立医院金山院区二期工程项目（施工图设计、施工、预制构件生产一体化）（6-2# ）. 项目所在地; 福州市仓山区金榕南路516号. 实施装配式建造情况; 装配式建筑 栋号; 结构类型; 建筑 面积 （m2）; 主体 结构Q1得分; 围护墙和内隔墙Q2 得分; 装修与设备管线Q3 得分; 技术 创新Q4得分; 单体 建筑 装配率（%）; 评价等级. 福建省立医院金山院区二期工程项目（施工图设计、施工、预制构件生产一体化）6-2#; R 装配式 混凝土 □ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构; 21165.51; 30; 10; 6; 7; 53; \. 建设单位; 福建省立医院; 传真; /. 通讯地址; 福州市仓山区金榕南路516号; 邮编; 350007. 负责人; 电话; /; 手机. 联系人; 电话; /; 手机. 代建单位; /; 传真; /. 通讯地址; /; 邮编; /. 负责人; /; 电话; /; 手机; /. 联系人; /; 电话; /; 手机; /. 设计单位; 中建海峡建设发展有限公司; 传真; /. 通讯地址; 福州市马尾区中建海峡商务广场A座17A层; 邮编; 350000. 负责人; 电话; /; 手机. 联系人; 电话; /; 手机. 深化设计单位; 中建海峡建设发展有限公司; 传真; /. 通讯地址; 福州市马尾区中建海峡商务广场A座17A层; 邮编; 350000. 负责人; 电话; /; 手机. 联系人; 电话; /; 手机. 施工单位; 中建海峡建设发展有限公司; 传真; /. 通讯地址; 福州市马尾区中建海峡商务广场A座; 邮编; 350000. 负责人; 电话; /; 手机. 联系人; 电话; /; 手机. 监理单位; 厦门基业衡信咨询有限公司; 传真; /. 通讯地址; 厦门市南山路319号; 邮编; 361006. 负责人; 电话; /; 手机. 联系人; 电话; /; 手机. 部品部件生产单位; 中建科技（福州）有限公司; 传真; /. 通讯地址; 福州市闽清县云龙乡后垄村; 邮编; 350800. 负责人; 电话; /; 手机. 联系人; 电话; /; 手机.

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2021.08~2021.10 | 工程图纸设计 |
| 建设准备阶段 | 2021.08~2021.10 | 场地三通一平 |
| 建设实施阶段 | 2021.10~2023.10 | 地基基础、主体结构、装饰装修 |
| 竣工验收阶段 | 2023.10-2023.12 | 消防、人防、竣工验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 拟建场地位于福州仓山区金榕南路西侧、金山文体中心南侧。该项目建筑占地面积约135481m2，总建筑面积93864.53 m2，其中地上建筑计容面积54846.79m2;拟建福建省立医院金山院区二期工程项目（施工图设计、施工、预制构件生产一体化）6-2#采用装配整体式钢筋混凝土框架结构。建筑高度21.2m。 本工程地上部分6-2#采用装配整体式钢筋混凝土框架结构建造。装配式建筑计容面积为21165.51m2 ，装配式计容面积占比38.59%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。 审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司 合格证编号：3501042012220191-TX-002 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、主体结构应用情况 1.1、拟建福建省立医院金山院区二期工程项目（施工图设计、施工、预制构件生产一体化）6-2#地上部分预制构件采用预制叠合板，预制叠合梁，水平构件中的预制部品部件的应用比例计算结果如下： 楼号; 装配式水平构件面积（㎡）; 外轮廓面积（㎡）; Q1b; 水平构件得分; 设计标准化、模数化得分; 主体结构得分. 6-2#; 16066; 20590; 78.03; 28; 0; 28. 1.2、装配式建筑设计标准化、模数化： 本项目预制部分不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸，不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得0分； 本项目尺寸为3770X2580的预制叠合板共计200块，部品通用化得分为2分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目主体结构总得分为30分。 |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 福建省立医院金山院区二期工程项目（施工图设计、施工、预制构件生产一体化）6-2#内隔墙墙体应用ALC预制内隔墙，非砌筑内隔墙非砌筑比例≥80%。内隔墙非砌筑部分均满足“工厂生产，现场安装，干法施工”的建造方式。本项得分为10分。 装配式围护外墙的应用比例如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 6-2#; 23491.17; 28363.52; 82.82; 10. 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》围护墙和内隔墙得分为10分。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求:建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域，本项目为医疗服务类公共建筑，采用全装修施工，交付时按照全装修交付，因此根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》，采用装修和设备管线得分为6分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 福建省立医院金山院区二期工程项目（施工图设计、施工、预制构件生产一体化）6-2#在设计阶段采用BIM技术，在设计阶段提供符合国家《建筑信息模型设计交付标准》建模细度达到LOD3.0的全专业BIM模型，依据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行)》得分1分。装配式混凝土结构提供满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检测报告得分2分，应用施工阶段BIM技术，提供LOD4.0的BIM模型，得3分。采用工程总承包模式，得分1分。 技术创新共计得分7分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 业主单位公司简介：福建省立医院是福建省卫生健康委直属的、非营利性三级甲等综合医院，创建于1937年，由华侨胡文虎先生捐资兴建，是福建省最早创办的公立医院之一。80多年来，经过几代省立人的不懈努力，秉承“精于医术、诚于医德”的院训，坚持“照顾好每一个患者，照顾好每一个职工”的办院理念，发展成为我省临床诊疗、医学研究、医学教育、预防保健的中心。近年来，先后获评全国卫生计生系统先进集体、全国文明单位、全国人文爱心医院、改善医疗服务创新医院、全国抗击新冠肺炎疫情先进集体等。 医院学科齐全、技术力量雄厚、特色专科突出、多学科综合优势强大，编制床位2500张，设有临床科室57个、医技科室11个、党委和行政职能部门29个；在岗职工3700多人，其中专业技术人员3200多人，医生约1100人、护士1700多人。年门急诊病人约200万人次、住院病人10万人次，手术例数约5万人次。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
|  | 建筑专业项目负责人 | 高级工程师 | 项目负责人 |
|  | 结构所总工程师 | 高级工程师 | 结构专业审核人 |
|  | 结构专业负责人 | 工程师 | 结构专业负责人 |
|  | 项目负责人 | 高级工程师 | 建设单位项目负责人 |
|  | 总监理工程师 | 高级工程师 | 监理单位项目负责人 |
|  | 项目经理 | 高级工程师 | 施工单位项目负责人 |
|  | 技术负责人 | 高级工程师 | 施工单位技术负责人 |
|  | 构件生产 | 初级工程师 | 构件生产负责人 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 本项目位于福州市仓山区金榕南路西侧、金山文体中心南侧，地上部分主体结构类型为装配式框架结构。装配式方案采用预制叠合梁，预制叠合板等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 福建省立医院金山院区二期工程项目（施工图设计、施工、预制构件生产一体化）自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 (1)该工程6-2#采用装配式建造，符合福建省住房和城乡建设厅关于福建省金山医院二期项目列为装配式建筑试点项目的意见（闽建筑函〔2020〕18号）的要求。装配式建筑计容面积比例大于35%，符合福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号文相关规定； (2)该工程6-2#装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该项目设计阶段预评价为装配式建筑。 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |