附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号     3501032106150101

项目名称      联发臻品公馆

申报单位    福州榕盛置业有限公司   （盖章）

主管部门      福州市城乡建设局

申报时间   2021  年   11   月        日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  |  | ☑居住建筑 □公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  |  | ☑设计阶段评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 联发臻品公馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  |  | 福建省福州市晋安区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 |  | 计容面积（m2） |  | 主体结构Q1得分 |  |  | 围护墙和内隔墙Q2得分 |  |  |  | 装修与设备管线Q3得分 |  | 技术创新Q4得分 |  | 单体建筑装配率（%） |  | 评价 等级 |
|  | 1#楼 | ☑装配式混凝土建筑 □装配式钢结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 |  | 5122.50 |  | 31.1 |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 9 |  | 50 |  |  |
|  | S1#楼 |  |  | 481.87 |  | 31.1 |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 9 |  | 50 |  |  |
|  | P1#楼 |  |  | 512.00 |  | 31.3 |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 9 |  | 50 |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 福州榕盛置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 莆田市城厢区荔城北大道联发电商城B2-3#10层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 351100 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 代建单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  |  | 负责人 |  | / |  |
| 联系人 |  |  |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  |  | 联系人 |  | / |  |
| 设计单位 |  |  |  | 中建海峡建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福州市马尾区儒将西路60号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 深化设计单位 |  |  |  | 福建省城投科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福州市仓山区城门镇龙岗路6号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350004 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 中建海峡建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福州市马尾区儒将西路60号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 厦门高诚信工程技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 厦门市厦禾路862号金山大厦十三层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  |  | 中建科技（福州）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福州市闽清县云龙乡中建科技 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 |  |  |  |  | 起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  |  | 2021.10-2021.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | PC设计深化 |  |  |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  |  |  | 2021.12-2022.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | PC模具生产以及试装 |  |  |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  |  |  | 2021.12-2022.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | PC安装施工 |  |  |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  |  | 2022.08-2023.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主体结构验收、质监验收等 |  |  |  |  |  |
| 三、单位工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福建省福州市台江区国贸西路南侧，五一南路西侧。 本工程总建筑面积为15903.62㎡，计入容积率的建筑面积为12224.75㎡，由2栋住宅、商业及配套组成。其中1#楼、S1#楼、P1#楼 共3栋楼为装配式建筑，装配式建筑的计容面积为6116.37㎡，装配式建筑的比例为50.03%，结构体系：装配整体式混凝土结构。本项目预制构件为预制叠合板、预制楼梯、预制挑板、装配式内墙板，各单体装配率均大于50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司，合格证编号:3501032106150101-TX-002。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主体结构应用情况 1.1、本项目中1#楼、S1#楼、P1#楼的预制构件为预制叠合板、预制楼梯、预制挑板、装配式内墙板。 水平构件中预制部品部件的应用比例应计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 4118.51; 5157.02; 79.86; 29.9. S1#楼; 392.77; 491.56; 79.90; 29.9. P1#楼; 424.49; 529.64; 80.15; 30.1. 1.2、本项目1#楼、S1#楼、P1#楼满足1M基本模数整数倍的轴线尺寸，满足扩大模数2M、3M整数倍的楼梯开间及进深的轴线尺寸，满足1M基本模数整数倍的层高，1#楼、S1#楼、P1#楼得分均为0分。 1.3、本项目1#楼、S1#楼、P1#楼叠合板轮廓尺寸为2820x1320的预制叠合板个数为115;得分1.2分； 1.4、本项目1#楼轮廓尺寸3080x1130相同的预制混凝土楼梯构件个数32,预制混凝土楼梯构件个数小于60个，1#楼得分0分。S1#楼、P1#楼无语中楼梯，S1#楼、P1#楼得分0分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构总得分分别为：1#楼为29.90分，S1#楼为29.90分，P1#楼为30.10分。 |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 本项目1#楼、S1#楼、P1#楼采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 739.93; 916.56; 80.73; 10. S1#楼; 138.14; 170.46; 81.04; 10. P1#楼; 160.6; 199; 80.70; 10. 本项目1#楼、S1#楼、P1#楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分均为10分。 |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术， 在设计阶段提供： 建模精度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分； 满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，得 2 分; 在施工阶段提供（详建设单位承诺函）： 评分项相关的预制构件深化设计BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得2分； 内隔墙BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得1分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯系统（详建设单位承诺函），得分2分； 4.3、本项目采用工程总承包模式，得分1份 本项目技术创新应用1#楼、S1#楼、P1#楼得分为6+2+1=9分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福州榕盛置业有限公司成立于2021年05月25日，注册地位于福建省福州市台江区洋中街道八一七中路797号202，法定代表人为曾永春。经营范围包括房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、工程总承包、设计、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |  |  | 承担主要工作 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目负责人 |  |  | / |  |  |  |  |  | 建设单位项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计负责人 |  |  | 高级工程师 |  |  |  |  |  | 施工图设计项目负责人 PC深化设计负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目经理 |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  | 施工单位项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总监 |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  | 监理单位项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术负责人 |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  | 施工单位技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福建省福州市台江区国贸西路南侧，五一南路西侧。结构类型为装配式整体混凝土结构。 装配式方案采用钢筋桁架叠合板、预制楼梯、预制挑板、装配式内隔墙等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（征求意见稿）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

装配式建筑评价申报材料清单

一、设计阶段预评价应提供的材料

1．装配式建筑评价申请表；

2．国有土地出让合同复印件（加盖建设单位公章）；

3．用地规划、工程规划许可证复印件（加盖建设单位公章）；

4．通过图审机构审查合格后的施工图图纸（建筑、结构、电气、给排水、暖通、室内装修等专业，含装配式建筑专项设计文件）；

5．施工图审查合格文件复印件（加盖建设单位公章）；

6．装配式模板配模设计图；

7．非砌筑墙体深化设计图纸；

8．评价得分项所需的IFC格式BIM模型；

9．装配率计算书；

10．其它证明材料。

应用装配式模板、全装修、施工阶段BIM技术、可追溯管理系统、绿色建筑标识以及装配式混凝土路面、围墙、路缘石、检查井等事项在设计阶段预评价时可提供承诺书。

二、施工阶段评价应提供的材料

1．装配式建筑评价申请表；

2．项目施工图、竣工图（建筑、结构、电气、给排水、暖通、室内装修等专业，含装配式建筑专项设计说明书）及设计变更文件，预制构件深化设计图纸，装配式模板配模设计图、内隔墙深化设计图纸；

3．项目实景照片；

4．技术创新得分项证明材料；

5．评价得分项所需的IFC格式BIM模型；

6．装配式建筑施工过程中的视频资料，包括预制构件现场吊（安）装、套筒连接或灌浆、装配式模板安装等。视频资料应体现项目技术负责人与监理人员旁站、受力结构构件（或施工部位）位置信息牌、灌浆孔编号及过程施工信息；

7．装配率计算书；

8．设计阶段专家评审意见；

9．部品部件供货合同、进场质量验收文件以及部品部件生产单位供货完成证明；

10．其它证明材料。