附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号       3501112011300106

项目名称          榕发物流园

申报单位     福建榕发置地有限公司     （盖章）

主管部门       福州市城乡建设局

申报时间   2021  年   09   月   22  日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  |  |  | □居住建筑 R公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  |  |  | R设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 榕发物流园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  |  |  | 福建省福州市晋安区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 |  |  | 计容面积（m2） | 主体结构Q1得分 |  |  | 围护墙和内隔墙Q2得分 |  |  |  | 装修与设备管线Q3得分 | 技术创新Q4得分 | 单体建筑装配率（%） |  | 评价 等级 |
|  | 1#配套办公 | R装配式混凝土建筑 R装配式钢结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 |  |  | 5697.88 | 32.5 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 8 | 51 |  | / |
|  | 2-A#物流仓库（丙二类） |  |  |  | 19390.96 | 32.4 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 8 | 50 |  | / |
|  | 2-B#物流仓库（丙二类） |  |  |  | 6996.96 | 40 |  |  | 10 |  |  |  | 6 | 8 | 64 |  | / |
| 建设单位 |  |  |  |  | 福建榕发置地有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福州市台江区台江路15号城投大厦1102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350004 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 代建单位 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  | / |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  | / |  |
| 联系人 |  |  |  |  | / |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  | / |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 福州市城乡规划设计院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福州市仓山区连江南路136号建总大厦6层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 深化设计单位 |  |  |  |  | 福建省城投科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 手机 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 仓山区聚春园会展酒店B栋6层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 福建榕发置地有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福州市台江区台江路15号城投大厦1102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350004 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 中融固成建设科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福州市鼓楼区西洪路528号2#楼802室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  |  |  | 福建省城投科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 仓山区聚春园会展酒店B栋6层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶 段 |  |  |  | 起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  | 2020/12/1-2020/2/7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目方案，扩初，施工图设计 |  |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  |  | 2020/2/8-2021/3/19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目报批，建设单位进场准备 |  |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  |  | 2021/3/19-2022/10/30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目实际施工 |  |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  | 2022/11/1-2022/12/30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程预验收，竣工验收 |  |  |  |  |
| 三、单位工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福州市晋安区。 本工程总建筑面积为53074.84㎡，计入容积率的建筑面积为56491.03㎡，由5栋物流仓库、4栋配套建筑和地下室组成。其中1#配套办公、2-A#物流仓库（丙二类）、2-B#物流仓库（丙二类）为装配式建筑，装配式建筑的计容面积为32085.80㎡，装配式建筑的比例为56.80 %。1#配套办公、2-A#物流仓库（丙二类）结构体系为：装配整体式框架结构，2-B#物流仓库（丙二类）结构体系为：装配式钢结构。本项目1#配套办公预制构件为预制叠合板、预制叠合梁，2-A#物流仓库（丙二类）预制构件为预制叠合板，2-B#物流仓库（丙二类）为钢结构。1#配套办公装配率为51%，2-A#物流仓库（丙二类）装配率为50%，2-B#物流仓库（丙二类）装配率为64%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司，合格证编号:3501112011300106-TX-002。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、主体结构应用情况 1.1、本项目1#配套办公预制构件均为预制叠合板、预制叠合梁，2-A#物流仓库（丙二类）预制构件为预制叠合板，2-B#物流仓库（丙二类）为钢结构。 水平构件中预制部品部件的应用比例计算如下表： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 1#配套办公; 4650.64; 5777.00; 80.5%; 30.5. 2-A#物流仓库（丙二类）; 15484.74; 19269.81; 80.4%; 30.4. 2-B#物流仓库（丙二类）; 2345.19; 2379.23; 98.6%; 40.0. 1.2、本项目1#配套办公、2-A#物流仓库（丙二类）、2-B#物流仓库（丙二类）标准化及模数化均满足要求，得分0分。 1.3、本项目1#配套办公、2-A#物流仓库（丙二类）均有叠合板轮廓尺寸为2720x3635的预制叠合板总个数为693，轮廓尺寸相同的预制构件个数大于200，得分均为2分。 1.4、本项目1#配套办公、2-A#物流仓库（丙二类）、2-B#物流仓库（丙二类）均无预制楼梯，得分0分。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构总得分分别为：1#配套办公为32.5分，2-A#物流仓库（丙二类）为32.4分，2-B#物流仓库（丙二类）为40.0分。 |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 本项目1#配套办公、2-A#物流仓库（丙二类）、2-B#物流仓库（丙二类）均采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 1#配套办公; 1854.74; 2268.62; 81.76%; 10. 2-A#物流仓库（丙二类）; 2218.5; 2723.41; 81.46%; 10. 2-B#物流仓库（丙二类）; 38.75; 43.25; 89.60%; 10. 本项目1#配套办公、2-A#物流仓库（丙二类）、2-B#物流仓库（丙二类）装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分均为10分。 |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目2-B#物流仓库（丙二类）采用全装修施工，因此此项得分为6分，其余楼栋均未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术， 1#配套办公、2-A#物流仓库（丙二类）在设计阶段提供： 建模精度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分； 满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，得 2 分; 在施工阶段提供（详建设单位承诺函）： 评分项相关的预制构件深化设计BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得2分； 内隔墙BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得1分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 2-B#物流仓库（丙二类）在设计阶段提供： 建模精度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分； 满足钢结构碰撞检查要求的BIM模型及碰撞检查报告，得 2 分; 在施工阶段提供（详建设单位承诺函）： 评分项相关的钢结构深化设计BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得2分； 内隔墙BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得1分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯系统（详建设单位承诺函），得分2分； 本项目技术创新应用1#配套办公、2-A#物流仓库（丙二类）、2-B#物流仓库（丙二类）总得分均为6+2=8分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福建榕发置地有限公司成立于2020年07月03日。经营范围包括许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：园区管理服务；商业综合体管理服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |  |  | 承担主要工作 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目经理 |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  | 建设单位项目负责人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 部门经理 |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  | 设计单位PC深化设计负责人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 部门经理 |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  | 设计单位项目负责人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目经理 |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  | 总包单位项目负责人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目总监 |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  | 榕发物流园项目总监 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厂长 |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  | 构件生产负责人 |  |  |  |  |  |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福州市晋安区。结构类型为装配式混凝土框架结构、装配式钢结构。 装配式方案采用钢筋桁架叠合板、预制叠合梁、钢结构、装配式内隔墙等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》关于装配式建筑的要求，申请1#配套办公、2-A#物流仓库（丙二类）、设计阶段预评价为装配式建筑，2-B#物流仓库（丙二类）设计阶段预评价为一星装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |