附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号                                   .

项目名称          首开香悦嘉园             .

申报单位     福州首开峻宸置业有限公司      .

主管部门         福州市城乡建设局          .

申报时间      2021  年   11  月       日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  | ☑居住建筑 £公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  | ☑设计阶段评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 首开香悦嘉园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  | 福州市晋安区中医院西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 | 建筑面积（m2） | 主体结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2得分 |  | 装修与设备管线Q3得分 |  | 技术创新Q4得分 | 单体建筑装配率（%） | 拟申请等级 |
|  | 1# | ☑装配式混凝土建筑 □装配式钢结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 | 6792.84 | 31.1 |  | 10 |  | 0 |  | 9 | 50 |  |
|  | 2# |  | 6811.94 | 31.1 |  | 10 |  | 0 |  | 9 | 50 |  |
| 建设单位 |  |  | 福州首开峻宸置业有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 鼓楼区东街83号中庚青年广场27F |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |
| 设计单位 |  |  | 中建海峡建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市马尾区儒江西路中建海峡商务广场A座 |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |
| 深化设计单位 |  |  | 中建海峡建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市马尾区儒江西路中建海峡商务广场A座 |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |
| 施工单位 |  |  | 中建海峡建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市马尾区儒江西路中建海峡商务广场A座 |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |
| 监理单位 |  |  | 福州市建筑设计院有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福建省福州高新区海西高新技术产业园创业大厦B区2层218室 |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  | 中建科技（福州）有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福建省福州市闽清县云龙乡后垄村中建科技（福州）有限公司 |  |  |  |  |  |  | 邮编 | 350800 |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 |  |  | 起止时间 |  |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  | 2021.06.06-2021.10.20 |  |  |  |  |  | 项目方案，扩初，施工图设计 |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  | 2021.10.12-2021.10.20 |  |  |  |  |  | 项目报批，建设单位进场准备 |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  | 2021.10.20-2023.06.30 |  |  |  |  |  | 项目实际施工 |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  | 2023.07.01-2023.08.30 |  |  |  |  |  | 项目竣工验收 |  |  |  |
| 三、单位工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目用地位于福州市晋安区中医院西侧。 本项目总计容建筑面积为43365.58m2，租赁房5#楼总计容建筑面积为18060.85m2，根据土拍相关文件中对于租赁房可不做装配式建筑要求，扣除租赁房面积后住宅及配套总计容建筑面积为25304.73m2。其中1#、2#楼为装配式建筑，合计2栋单体，装配式建筑的计容面积为13604.78㎡，装配式建筑的比例为（13604.78/25304.73）x100%=53.76%，结构体系：装配整体式剪力墙结构。本项目水平构件中预制部品部件采用预制叠合板、预制楼梯、预制凸窗盖板，各单体楼栋装配率≥50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。 审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司 合格证编号号: 3501112106180115-TX-002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、主体结构应用情况 1.本项目各楼栋预制构件均为预制叠合板、预制楼梯、预制凸窗盖板。 水平构件中预制部品部件的应用比例应计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 1#; 6426.94; 8229.81; 78.09%; 28.1. 2#; 6254.28; 8006.47; 78.12%; 28.1. 3.本项目装配式楼栋叠合板编号为3DBS-5(1.01t)系列轮廓尺寸为1680x3920的预制叠合板个数为201，轮廓尺寸相同的预制叠合板构件个数大于200，得分2分； 4.本项目所有楼栋轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯PCTB1(1.84t)构件个数总和为60，轮廓尺寸相同的预制楼梯个数≥60，得分1分。 5.本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸；不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸；不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，符合设计标准化、模数化要求，此项不扣分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构总得分分别为：1#楼为31.1分，2#楼为31.1分。 |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 本项目1#、2#楼均采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 1#; 651.8; 812.5; 80.12%; 10. 2#; 779.6; 973.4; 80.09%; 10. 本项目1#、2#楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分均为10分。 |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |
| 4、技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。在设计阶段提供主体结构、装配式内隔墙的全专业BIM模型并提供满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分3分；在施工阶段提供与装配式主体结构评价得分相关的预制构件深化设计BIM模型以及装配式内隔墙得分项相关的深化设计BIM模型，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分3分； 4.2、本项目采用可追溯系统，得分2分； 4.3、本项目采用工程总承包模式，可得 1分； 本项目技术创新应用： 总得分为3+3+2+1=9分； |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 首开地产是北京首都开发控股（集团）有限公司的行业品牌。首开地产品牌涵盖企业30多年的发展历程以及房地产开发和持有型物业经营全部业务领域。作为首开地产品牌的载体，北京首都开发股份有限公司2001年3月在上海证交所挂牌上市(股票代码：600376，简称首开股份)，连续入围沪深房地产上市公司TOP10、国有房地产企业品牌价值TOP10、连续10年跻身“中国房地产百强企业”TOP 10、连续三年荣获"责任地产10强"第1名、财富创造能力TOP10。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、工程总承包、设计、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
|  | 工程负责人 | 高级工程师 | 项目负责人 |
|  | 总包项目经理 | 工程师 | 项目经理 |
|  | 总包技术负责人 | 高级工程师 | 技术负责人 |
|  | 总监理工程师 | 注册监理工程师 | 总监理工程师 |
|  | 项目负责人 | 工程师 | 建设单位项目负责人 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 本项目位于福州市晋安区中医院西侧。结构体系为装配整体式剪力墙结构。 装配式方案采用钢筋桁架叠合板、装配式内隔墙等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（征求意见稿）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |