申请表

装配式建筑评价申请表

报建编号 3501112108180102

项目名称 未来科技大厦

申报单位 福州无线创意科技有限公司 （盖章）

主管部门 福州市城乡建设局

申报时间   2022   年   02  月  16  日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | □居住建筑 ☑公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 未来科技大厦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福建省福州市晋安区湖塘路以南，福兴大道以东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑 面积 （m2） |  | 主体 结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 1#楼 | ☑ 装配式 混凝土 □ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构 | 20515.86 |  | 32.0 |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
| 建设单位 |  | 福州无线创意科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市晋安区塔头路225号世欧澜山园一期商业二（世欧澜山北门） |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  | / |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 负责人 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 联系人 |  | / |  |  |
| 设计单位 |  | 福州市建筑设计院有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市闽侯县乌龙江大道26号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 福州市建筑设计院有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市闽侯县乌龙江大道26号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 未确定 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 监理单位 |  | 未确定 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 部品部件生产单位 |  | 未确定 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2021.11.17-2022.01.29 | 图纸设计完成并图审 |
| 建设准备阶段 | 2021.12.01-2022.03.15 | 项目报批，建设单位进场准备 |
| 建设实施阶段 | 2022.03.15-2024.3.31 | 主体结构施工 |
| 竣工验收阶段 | 2024.04.01-2024.5.30 | 组织竣工验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 概况:本工程位于福建省福州市晋安区湖塘路以南，福兴大道以东。总建筑面积48895. 59m²，地上总建筑面积36241.75m²，地下总建筑面积12653.84m²,总占地面积3446.79m²。总共含有2栋楼，其中: 1#楼、 2#楼及裙房建筑面积36226.12m²，占地面积3431.16m²，规划高度59.95m，消防高度59.55m，建筑层数地上13层，地下2层，生产的火灾危险性类别为丙类，建筑物耐火等级一级， 使用功能:生产车间、配套办公。垃圾集散间建筑面积15.63m²，占地面积15.63m²，规划高度3. 65m，消防高度3.15m,建筑层数地上1层，建筑物耐火等级二级，使用功能:垃圾集散间。地下室建筑面积12653.84m²，建筑层数地下2层，建筑物耐火等级一级，使用功能:机动车库、设备用房。建筑抗震设防类别为丙类，结构安全等级二级。设计使用年限50年。抗震设防烈度7度，设计基本地展加速度值为0.10g,设计地震分组为第三组，场地类别Ⅲ类，设计特征周期为0. 65s。五十年一遇基本风压0. 70KN/m²。2-1~2-4轴单体为框架结构，框架抗震等级三级(局部二级) ; 1-1~1~7轴、2-5~2-11轴单体为框架剪力墙结构，剪力墙抗震等级二级，框架抗震等级三级:地下室、垃圾集散间为框架结构，框架抗震等级三级。垃圾集散间采用柱下独立基础，持力层为压实处理的填土层，承载力特征值为60KPa;其余基础采用预应力管桩，持力层为6卵石层，单桩承载力特征值为2000kN。结构计算采用盈建科软件。本工程1#楼采用装配式方式建造，土地出让合同规定装配式建筑面积占比: 50%; 单体装配率50%。该项目总计容面积36840.36m2,采用装配式方式建造楼栋计容面积为20515.86m²,采用建筑工业化方式建造面积占比为55.69%，单体装配率50.0%. 采用的预制构件类型有预制楼板、预制楼梯、装配式内隔墙。 本项目于2021年09月03日取得建设用地规划许可证，许可证编号：350100202100119。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福州市中达施工图审查事务所，合格证编号：3501112108180102-TX-002。 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．主体结构应用情况 本工程所遵循的现代产业化设计标准规范，其中主要包括： 《装配式混凝土建筑技术标准》 GB/T 51231-2016 《装配式混凝土结构技术规程》 JGJ1-2014 《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》 DBJ 13-216-2015 《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》 闽建[2020]4号 根据《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》榕政综〔2017〕1164号文要求，本工程1#楼在设计阶段可被认定为工业化建筑，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建[2020]4号）文件要求，本项目装配率指标应≥50%。 本项目整体预制方案如下：拟采用叠合楼板、预制内墙板、预制楼梯；柱、梁等其余混凝土采用现浇方式，经计算，水平构件中预制部品部件的应用比例见下表。 ## 单体; ## 主体结构Q1; ## 围护墙和内隔墙Q2; ## 装修和设备管线Q3; ## 技术创新Q4; ## 总分; ## 装配率. ## 1#楼; ## 32.2; ## 10; ## 0; ## 8; ## 50.20; ## 50%. 综合以上分析，设计单位自评本工程项目可以满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》的相关规定，并可达到《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建[2020]4号文中规定的要求，且满足土地出让合同相关要求，申请本工程在设计阶段的工业化建筑认定 叠合楼板： （1）为了简化施工，减少支模节约成本，本工程叠合板选择密拼缝叠合楼板，拼缝处采用100mm*5mm尺寸的凹槽后期补充玻纤网和抗裂砂浆。 （2）考虑工厂吊装及电气管线施工方便，采用70（现浇）+60（预制）方式和100（现浇）+60（预制）（用于屋面处）二种方式。 1.1水平构件中预制部品部件的应用比例计算过程如下： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1b(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 15983.22; 19940.66; 80.20%; 30.2. 1.2装配式建筑设计标准化、模数化： 1.2.1、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸，不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得0分； 1.3部品部件通用化得分计算： 1.3.1、经统计本项目1#楼预制叠合板轮廓尺寸为1935x2920×60的预制叠合板个数为210块，1#楼轮廓尺寸相同的预制叠合板个数为210≥200，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得2分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目主体结构总得分分别为：1#楼为30.20+2=32.2分。 综上本项目主体结构得分均满足最小30分的最低要求。 |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 本工程内隔墙采用轻质蒸压加气混凝土板（ALC板材），应用比例≥80%，得分10分。 非砌筑内隔墙占比计算过程如下： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 5420.93; 6743.36; 80%; 10. - 本项目1#楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目1#楼装配式内隔墙得分均为10分。 ## 综上本项目围护墙和内隔墙应用得分均满足最小10分的最低要求。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段采用BIM技术。 4.1.1、设计阶段应用BIM技术进行装配式建筑施工图设计，并能提供BIM模型物料清单以及下列材料的，可分别计算评价分值： （1）提供符合国家《建筑信息模型设计交付标准》相关要求，建模细度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分； （2）装配式混凝土结构提供满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，其他装配式结构提供包含详细节点设计的BIM模型及碰撞检查报告，得2分。BIM设计成果需提交IFC格式文件供评审。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定BIM技术应用可得分3分； 4.1.2、设计阶段应用BIM技术，且施工阶段应用BIM技术实施装配式建筑建造管理，并能提供下列符合国家《建筑信息模型设计交付标准》相关要求，建模细度达到LOD4.0的下列材料的，可分别计算评价分值： （1）提供与装配式主体结构评价得分项相关的预制构件深化设计BIM模型，得2分； （2）提供与装配式围护墙与内隔墙、装饰装修和设备管线评价得分项相关的深化设计BIM模型，得1分。BIM设计成果需提交IFC格式文件供评审。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定BIM技术应用可得分3分； 4.2、本工程在设计及施工阶段均应用 BIM 技术，且同时满足下列要求的，可计算评价分值： （1）生产厂家能提供产品编码方案、生产信息化系统使用说明与管理方案、编码物料清单。 （2）施工单位能提供基于产品编码物料清单的安装方案、进场验收文件、现场隐蔽验收记录及相应的视频资料，得2分； 综上，本项目技术创新应用1#楼总得分为3+3+2=8分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福州无线创意科技有限公司（简称“无线创意”）注册地址位于福州市晋安区，是一家专业从事移动互联网技术开发和服务的国家高新科技公司。公司一直以来响应国家数字经济发展战略，在云通讯、大数据、物联网及AI人工智能等方面建立产业链运营。 同时，公司凭借自身业务的创新发展及区政府的领导下，公司实现了迅猛发展，成为国内具有影响力的云通讯服务商。 ## 公司拥有独立知识产权云通讯平台，先后获评国家高新技术企业、福建省科技型企业，在云通信领域开展了深入的研发、建设、维护和服务，产品广泛应用于互联网、银行、电商、公共服务等领域，为数亿用户提供沟通便利。（如：腾讯、百度、字节跳动（今日头条）、国网电力、兴业数金等国内知名企业为代表。） |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 装配式建筑作为一种新型建造模式，在节能减排、文明施工、保护环境、减少施工现场湿作业以及减少现场污染与浪费等方面都有明显改善。项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环保、清洁生产都是积极可行的。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目1#楼实施装配式建造，其中主体结构部分的分值不低于30分，围护墙和内隔墙部分的分值不低于10分，技术创新的分值不低于5分，装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文中规定的要求，现申请装配式建筑实施方案专项审查。 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）和《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》榕政综〔2017〕1164号文关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 福州无线创意有限公司（盖章） 2022年02月21日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| (1) 该项目预制装配式建筑面积大于总计容建筑面积的50%，符合福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号文相关规定，且满足该项目土地出让合同（合同编号：35010020210512P33）相关要求。 (2) 该项目1#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各单体建筑装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该项目1#楼设计阶段评价为装配式建筑。 签字： 夏 昌 福州市规划勘测设计研究总院 教授级高工 罗贤亮 中建海峡建筑发展有限公司 高级工程师 张雅杰 福建建工装配式建筑研究院有限公司 工程师 2022年02月22日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |