附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号     3501112110150103

项目名称         云 岚 居

申报单位   福州新盛博置业有限公司 （盖章）

主管部门         福州市城乡建设局

申报时间     2022   年  3  月  9  日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  |  | R居住建筑 R公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  |  | R设计阶段评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 云岚居 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  |  | 福州市晋安区三环路东侧，原福州海王制药公司及周边旧改地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 |  | 建筑面积（m2） | 主体结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2得分 |  |  | 装修与设备管线Q3得分 |  | 技术创新Q4得分 | 单体建筑装配率（%） | 拟申请等级 |
|  | B-1# | ☑装配式混凝土建筑 □装配式钢结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 |  | 3896.86 | 32.6 |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 51 |  |
|  | B-2# |  |  | 4197.69 | 32.1 |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 50 |  |
|  | B-3# |  |  | 3992.60 | 32.1 |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 50 |  |
|  | B-5# |  |  | 3896.42 | 32.3 |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 50 |  |
|  | B-6# |  |  | 3892.68 | 32.6 |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 51 |  |
|  | B-9# |  |  | 3896.42 | 32.6 |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 51 |  |
|  | B-10# |  |  | 4132.08 | 32.1 |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 50 |  |
|  | B-11# |  |  | 3676.86 | 32.1 |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 50 |  |
|  | B-12# |  |  | 4197.86 | 32.1 |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 50 |  |
|  | B-13# |  |  | 187.79 | 32.2 |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 50 |  |
|  | B-15# |  |  | 134.83 | 32.9 |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 51 |  |
| 建设单位 |  |  |  | 福州新盛博置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福州市台江区曙光路宇洋金座52F |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 福建省新广厦工程设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福州市晋安区福兴大道3号福晟大厦21层 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | 350000 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 深化设计单位 |  |  |  | 福建省新广厦工程设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福州市晋安区福兴大道3号福晟大厦21层 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | 350000 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 福州第七建筑工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福州市鼓楼区五四路19号国泰大厦4楼 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 福建省新广厦工程设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福州市晋安区福兴大道3号福晟大厦10层 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | 350000 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  |  | 福建省城投科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福建省福州市连江县敖江镇青塘村青龙路福建连江经济开发区管理委员会4楼 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 |  |  |  | 起止时间 |  |  |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  | 2021年10月～2021年12月 |  |  |  |  |  |  | 项目方案，扩初，施工图设计 |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  |  | 2021年12月～2022年1月 |  |  |  |  |  |  | 临时设备，管理人员入场 |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  |  | 2022年1月～2023年3月 |  |  |  |  |  |  | 主体施工，落架 |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  | 2023年3月～2023年6月 |  |  |  |  |  |  | 资料备齐，入档备案 |  |  |  |
| 三、单位工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福州市晋安区三环路东侧，原福州海王制药公司及周边旧改地块。 本工程总建筑面积为93092.90㎡（计容面积为72108.43平方米），本项目总平面共布置16栋7~8层多层住宅，1栋4层12班幼儿园，2栋商业，2栋配套用房，3栋1层配电房，2栋门卫。其中A-1#、A-2#、A-3#、A-5#、A-6#、B-1#、B-2#、B-3#、B-5#、B-6#、B-7#、B-8#、B-9#、B-10#、B-11#、B-12#为多层住宅，A-8#、B-13#、B-15#为1层配电房，A-7#为1层配套用房，B-16#为2层配套用房，B-18#为4层12班幼儿园，B-19#、B-20#为2层商业，A-9#、B-17#为1层大门门卫。本项目设一层地下室。其中B-1#、B-2#、B-3#、B-5#、B-6#、B-9#、B-10#、B-11#、B-12#、B-13#、B-15#为装配式建筑，装配式建筑的建筑面积为36102.09㎡，装配式建筑的比例为50.06%，结构体系：剪力墙结构、框架结构。本项目预制构件为预制叠合板、预制楼梯、装配式内隔墙，装配率为50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建省星华建筑工程施工图审查事务所，合格证编号:3501112110150103-TX-002。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、主体结构应用情况 1.1本项目B-1#、B-2#、B-3#、B-5#、B-6#、B-9#、B-10#、B-11#、B-12#预制构件为预制叠合板、预制楼梯、装配式内隔墙；B-13#、B-15#预制构件为预制叠合板、装配式内隔墙。 水平构件中预制部品部件的应用比例应计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. B-1#; 3211.20; 4084.00; 78.6%; 28.6. B-2#; 3458.87; 4331.13; 78.1%; 28.1. B-3#; 3242.11; 4146.03; 78.1%; 28.1. B-5#; 3211.20; 4101.41; 78.3%; 28.3. B-6#; 3211.20; 4084.26; 78.6%; 28.6. B-9#; 3211.20; 4086.29; 78.6%; 28.6. B-10#; 3390.83; 4342.58; 78.1%; 28.1. B-11#; 3040.98; 3892.79; 78.1%; 28.1. B-12#; 3458.87; 4331.13; 78.1%; 28.1. B-13#; 160.37; 195.09; 82.2%; 32.2. B-15#; 117.67; 142.00; 82.9%; 32.9. 1.2、本项目不存在不符合扩大模数2M 3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，得分0分； 1.3、本项目B-1#、B-2#、B-3#、B-5#、B-6#、B-9#、B-10#、B-11#、B-12#叠合板轮廓尺寸为1320x3020的预制叠合板个数为380块，轮廓尺寸相同的预制构件个数均大于200，B-1#、B-2#、B-3#、B-5#、B-6#、B-9#、B-10#、B-11#、B-12#得分2分；B-1#、B-2#、B-3#、B-5#、B-6#、B-9#、B-10#、B-11#、B-12#预制楼梯PCLT1有133块，轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯类构件个数大于120块，B-1#、B-2#、B-3#、B-5#、B-6#、B-9#、B-10#、B-11#、B-12#可得2分。 1.4、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的层高,得分0分； 1.5、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸,得分0分。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构应用 B-1#总得分为28.6+2+2=32.6分； B-2#总得分为28.1+2+2=32.1分； B-3#总得分为28.1+2+2=32.1分； B-5#总得分为28.3+2+2=32.3分； B-6#总得分为28.6+2+2=32.6分； B-9#总得分为28.6+2+2=32.6分； B-10#总得分为28.1+2+2=32.1分； B-11#总得分为28.1+2+2=32.1分； B-12#总得分为28.1+2+2=32.1分； B-13#总得分为32.2分； B-15#总得分为32.9分。 |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 本项目B-1#、B-2#、B-3#、B-5#、B-6#、B-9#、B-10#、B-11#、B-12#、B-13#、B-15#采用装配式内隔墙，楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. B-; # 617.12; 761.25; 81.07; 10. B-2#; 845.00; 1044.09; 80.93; 10. B-3#; 607.12; 738.29; 82.23; 10. B-5#; 617.12; 761.25; 81.07; 10. B-6#; 617.12; 761.25; 81.07; 10. B-9#; 617.12; 761.25; 81.07; 10. B-10#; 815.28; 985.71; 82.71; 10. B-11#; 740.25; 914.57; 80.94; 10. B-12#; 845.00; 1044.09; 80.93; 10. B-13#; 66.01; 81.50; 80.90; 10. B-15#; 56.17; 70.11; 80.12; 10. 本项目B-1#、B-2#、B-3#、B-5#、B-6#、B-9#、B-10#、B-11#、B-12#、B-13#、B-15#装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分均为10分。 |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、技术创新应用情况 本项目B-1#、B-2#、B-3#、B-5#、B-6#、B-9#、B-10#、B-11#、B-12#、B-13#、B-15#设计阶段及施工阶段均应用BIM技术，并采用可追溯管理系统。设计阶段提供完整的设计阶段BIM技术应用资料，并由建设单位提供施工阶段BIM技术应用、可追溯管理系统承诺函，承诺云岚居B-1#、B-2#、B-3#、B-5#、B-6#、B-9#、B-10#、B-11#、B-12#、B-13#、B-15#施工阶段按《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建(2020)4号)的相关规定采用BIM技术应用及可追溯管理系统。则设计阶段BIM技术应用，各评价单元均得3分;施工阶段BIM技术应用，各评价单元均得3分;可追溯管理系统，各评价单元均得2分。技术创新项B-1#、B-2#、B-3#、B-5#、B-6#、B-9#、B-10#、B-11#、B-12#、B-13#、B-15#各评价单元合计得分均为8分，满足技术创新的分值不低于5分的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 建设单位：福州新盛博置业有限公司 - 福州新盛博置业有限公司位于福建省福州市晋安区福马路478号鼓山镇人民政府八层841室，于2021年09月22日注册成立，公司注册资本50000万元，属房地产开发二级资质企业，是一家专业从事房地产开发与销售的规模企业。 - 二、主体设计单位/深化设计单位：福建省新广厦工程设计研究院有限公司 - 福建省新广厦工程设计研究院有限公司，行业资质为建筑工程甲级，拥有国家一级注册建筑师5人，国家一级注册结构师6人，国家注册电气工程师2人，国家注册公用设备师（给水排水、暖通空调）各2人，国家注册岩土工程师1人，拥有教授级高工、高级工程师、工程师等中高级技术人员一百多人。设计院可以承担大型公共建筑、技术复杂的工业建筑、高级公寓、别墅以及居住建筑等设计。新广厦能有效的整合多方设计成果：土建、景观、室内室外的管线综合、幕墙等所有信息汇总到一个设计模型，对项目进行更精确效果控制、工程量统计，成本控制，提供全流程一站式设计服务。并且，设计院在钢结构、幕墙、PC拆分、BIM设计方面具有鲜明的特色与优势。 - 三、施工单位：福州第七建筑工程有限公司 - 福州第七建筑工程有限公司创建于1957年，是一家有着光荣历史的建筑施工企业。公司现有职工350多人，中高级职称人员130多名，具备专业技术职称和执业资格人员占90%以上。公司始终注重科技创新与技术开发，近年来主、参编了多项国家行业标准和福建省地方技术标准，取得多项国家级工法和省级工法，获得多项国家专利授权，拥有较强的科技攻关能力。公司先后被评为全国质量管理优秀企业、福建省重合同守信用企业、福建省先进建筑业企业等荣誉称号。公司连续多年被国家税务总局福建省税务局评为纳税信用A级企业。2020年，公司作为福州市建筑业“双百双千”企业，增产增效行动表现突出，荣获福州市人民政府通报表扬。 - 监理单位：福建省新广厦工程设计研究院有限公司 福建省新广厦工程设计研究院有限公司成立于1996年3月22日，是一家以行业资质为建筑工程设计甲级核心，并具备房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理乙级、工程造价咨询乙级、园林设计乙级等资质的公司。拥有各类注册专业人员27人，教授级高工、高级工程师、工程师等技术人员一百多人，可承担所有类别房屋建筑工程监理业务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、工程总承包、设计、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职 务 |  | 职 称 |  |  |  | 承担主要工作 |  |  |  |  |  |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福州市晋安区，宗地编号为宗地2021-48号，结构类型为剪力墙结构、框架结构。装配式方案采用钢筋桁架叠合板、装配式楼梯、装配式内隔墙等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年02月28日，福州新盛博置业有限公司在福州市组织召开云岚居项目装配式建筑设计阶段预评价专家评审会，项目评审专家及建设单位、设计单位、施工图审查单位相关人员参加了会议。 项目简况如下：本项目位于福州市晋安区三环路东侧，原福州海王制药公司及周边旧改地块。项目总建筑面积为93092.90㎡（计容面积为72108.43㎡）。其中B-1#、B-2#、B-3#、B-5#、B-6#、B-9#、B-10#、B-11#、B-12#、B-13#、B-15#采用装配式建造，装配式建造的建筑面积为：36102.09㎡,装配式楼栋的建筑面积占比为36102.09/72108.43=50.06%>50%，满足《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综〔2017〕1164号）相关规定。 单体建筑预制装配内容及装配率详下表： 评价项; B-1#; B-2#、B-12#; B-3#; B-5#; B-6#; B-9#; B-10#; B-11#; B-13#; B-15#. 主体结构; 叠合板、预制楼梯; 28.6; 28.1; 28.1; 28.3; 28.6; 28.6; 28.1; 28.1; 32.2; 32.9. 装配式建筑设计 标准化、模数化; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 部品部件通用化; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 0; 0. 围护墙和内隔墙; 内隔墙非砌筑; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10. 装修和设备管线; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 技术创新; 设计阶段BIM; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3. 施工阶段BIM; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3. 可追溯系统; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2. 总计; 50.6; 50.1; 50.1; 50.3; 50.6; 50.6; 50.1; 50.1; 50.2; 50.9. 装配率（%）; 51%; 50%; 50%; 50%; 51%; 51%; 50%; 50%; 50%; 51%. 该项目施工图设计文件已通过审查机构审查。 审查机构：福建省星华建筑工程施工图审查事务所 合格证编号:3501112110150103-TX-002。 与会专家听取了福建省新广厦工程设计研究院有限公司及建设单位对本工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见： (1)该项目B-1#、B-2#、B-3#、B-5#、B-6#、B-9#、B-10#、B-11#、B-12#、B-13#、B-15#预制装配式建筑面积大于总计容建筑面积的50%，符合《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综〔2017〕1164号）相关规定，且满足该项目国有建设用地使用权出让合同（合同编号35010020210908P051）、项目规划条件函相关要求。 (2)该项目B-1#、B-2#、B-3#、B-5#、B-6#、B-9#、B-10#、B-11#、B-12#、B-13#、B-15#云岚居装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建【2020】4号)的相关规定，同意该项目B-1#、B-2#、B-3#、B-5#、B-6#、B-9#、B-10#、B-11#、B-12#、B-13#、B-15#云岚居设计阶段预评价为装配式建筑。 专家名单： 郑卫基 福建省建筑工程技术中心 教授级高工 翁锦华 福州市建筑设计院有限责任公司 教授级高工 林珠清 福建省建筑科学研究院有限责任公司 高级工程师 ## 2022年 02月28日 |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |