附件2

装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称  福州市群众艺术馆

申报单位 福州市群众艺术馆

主管部门  福州市城乡建设局

申报时间   2021  年  10 月    09  日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

一、项目基本情况. 建筑类型; □居住建筑 ☑公共建筑 □其他 （选项打☑，下同）. 申请评价阶段; ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价. 项目名称; 福州市群众艺术馆. 项目所在地; 晋安区龙安路以西，化工路以南，晋安湖公园内. 实施装配式建造情况; 装配式建筑 栋号; 结构类型; 建筑 面积 （m2）; 主体 结构Q1得分; 围护墙和内隔墙Q2 得分; 装修与设备管线Q3 得分; 技术 创新Q4得分; 单体 建筑 装配率（%）; 评价等级. A#楼; □ 装配式 混凝土 ☑ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构; 8873.51; 36; 10; 6; 9; 61; 一星. 建设单位; 福州市群众艺术馆; 传真; /. 通讯地址; 福州市台江区八一七中路766号 工人文化宫4楼; 邮编; 350000. 负责人; 电话; 手机. 联系人; 电话; 手机. 代建单位; 福州市城乡建总集团有限公司; 传真; /. 通讯地址; 福州市仓山区连江南路建总大厦; 邮编; 350000. 负责人; 电话; /; 负责人. 联系人; 电话; /; 联系人. 设计单位; 中建海峡建设发展有限公司; 传真; /. 通讯地址; 福州市马尾区中建海峡商务广场A座17A层; 邮编; 350000. 负责人; 电话; /; 手机. 联系人; 电话; /; 手机. 深化设计单位; 中建海峡建设发展有限公司; 传真; /. 通讯地址; 福州市马尾区中建海峡商务广场A座17A层; 邮编; 350000. 负责人; 电话; /; 手机. 联系人; 电话; /; 手机. 施工单位; 中建海峡建设发展有限公司; 传真; /. 通讯地址; 福州市马尾区中建海峡商务广场A座; 邮编; 350000. 负责人; 电话; /; 手机. 联系人; 电话; /; 手机. 监理单位; 厦门市东区建设有限公司; 传真; /. 通讯地址; 厦门市思明区莲花南路经协大厦13层; 邮编; 361000. 负责人; 电话; /; 手机. 联系人; 电话; /; 手机. 部品部件生产单位; 中建科技（福州）有限公司; 传真; /. 通讯地址; 福州市闽清县云龙乡后垄村; 邮编; 350800. 负责人; 电话; /; 手机. 联系人; 电话; /; 手机.

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2021.01~2021.05 | 工程图纸设计 |
| 建设准备阶段 | 2021.04~2021.05 | 工程施工前准备 |
| 建设实施阶段 | 2021.06~2023.03 | 工程施工 |
| 竣工验收阶段 | 2023.04~2023.06 | 工程竣工验收准备 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 福州市群众艺术馆项目场地位于福州市晋安区龙安路以西，化工路以南，晋安湖公园内。 项目总用地面积11566㎡，总建筑面积27396.84㎡，地上建筑面积15028.52㎡。主要建设内容包含A#、B#及地下室。其中A#、B#楼地上部分建筑使用功能为演艺厅、展厅、各种培训教室、业主管理用房等。 本工程地上部分A#采用装配式钢结构建造。装配式建筑面积为8873.51m2 ，装配式面积占比8873.51/15028.52=59%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。 审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司。 合格证编号：3501112008110191-TX-002。 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、主体结构应用情况 1.1、A#楼预制钢构件采用钢柱、钢梁、钢筋桁架楼承板。 各栋主楼水平构件中的预制部品部件的应用比例计算结果如下： 楼号; 装配式水平构件面积（㎡）; 外轮廓面积（㎡）; Q1b; 水平构件得分; 设计标准化、模数化得分; 主体结构得分. A#楼; 9052.38; 9685.51; 93.46%; 40; -4; 36. 1.2、装配式建筑设计标准化、模数化： 本项目存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸，存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得-4分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目主体结构总得分为36分。 |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 福州市群众艺术馆A#楼外维护墙体均采用玻璃幕墙，非砌筑围护墙非砌筑比例≥80%。围护墙均满足“工厂生产，现场安装，干法施工”的建造方式。本项得分为10分。 装配式围护外墙的应用比例如下表： 楼栋; 装配式围护墙面积(㎡); 围护墙总面积(㎡); 装配式围护隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. A# 楼; 4875; 5975; 81.59; 10. 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》围护墙和内隔墙得分为10分。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求:建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域，本项目为场馆类公共建筑，采用全装修施工，交付时按照全装修交付，因此根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》，采用装修和设备管线得分为6分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 福州市群众艺术馆项目A#楼在设计阶段采用BIM技术，在设计阶段提供符合国家《建筑信息模型设计交付标准》建模细度达到LOD3.0的全专业BIM模型，依据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行)》得分1分。装配式混凝土结构提供满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检测报告得分2分，应用施工阶段BIM技术，提供LOD4.0的BIM模型，得3分，采用可追溯系统，得分2分。采用工程总承包模式，得分1分。 技术创新共计得分9分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 业主单位公司简介：福州市群众艺术馆是福州市政府设立的公益性文化事业机构,是提供公共文化服务、开展群众文化活动的主导性业务单位，是构建和谐繁荣的省会中心城市公共文化服务体系的重要组成部分。福州市群众艺术馆的前身是1949年8月成立的福州市人民教育馆，后改名为福州市人民文化馆，1978年恢复成立了福州市文化馆，1980年又 更名为福州市群众艺术馆。2008年以来,连续被文化部评为"一级文化馆"。多年来，福州市群众艺术馆始终以丰富群众精神文化生活、维护人民的文化权益为己任,每年承担政府主办的各类大型文艺演出上百场;长期坚持开展面向全社会的公益性艺术培训，辅导基层文艺队伍和骨干;积极组织群众文艺作品创作，开展群众文化理论研究,诞生了- -批批优秀的文艺精品;承担非遗项目、传承人申报工作,并开展各类形式丰富 的非遗展演活动，为进- -步建设和谐繁荣的文化强市 而不断努力。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 本项目位于晋安区龙安路以西，化工路以南，晋安湖公园内， A#楼结构类型为装配式土钢框架结构。装配式方案采用钢柱、钢梁、钢筋桁架楼承板等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目A#楼自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |