“恒荣星光荟”项目

装配式建筑设计阶段预评价专家评审意见

2022年03月04日，福州荣恒昇置业有限公司在福州市组织召开恒荣星光荟项目装配式建筑设计阶段预评价专家评审会，项目评审专家及建设单位、设计单位、施工图审查单位相关人员参加了会议。

项目简况如下：恒荣星光荟项目位于福州市仓山区三环路与杨周路交叉口东南侧地块。该工程于2021年6月22日取得建设用地规划许可证。项目总建筑面积为18342.19㎡。计入容积率上部总建筑面积12105.17㎡，包含共1栋高层公共建筑（8层）和2层地下室。地上部分采用装配式建造，结构体系为框架-剪力墙结构。装配式建造的建筑面积为：12105.17㎡,装配式楼栋的建筑面积占比为12105.17/12105.17=100%>50%，满足《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综〔2017〕1164号）相关规定。

| 单体建筑预制装配内容及装配率详下表： | 评价项 |  | 评价分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体结构 | 叠合板、预制楼梯 |  | 30 |
|  | 装配式建筑设计 标准化、模数化 |  | 0 |
|  | 部品部件通用化 |  | 2 |
| 围护墙和内隔墙 |  | 非承重围护墙非砌筑 | 10 |
| 装修和设备管线 |  |  | 0 |
| 技术创新 | 设计阶段BIM |  | 3 |
|  | 施工阶段BIM |  | 3 |
|  | 可追溯系统 |  | 2 |
| 总计 |  |  | 50.0 |
| 装配率（%） |  |  | 50% |

该项目施工图设计文件已通过审查机构审查。

审查机构：福州建功施工图审查有限公司

合格证编号: 3501042106030102-TX-002

与会专家听取了福建众合开发建筑设计院有限公司及建设单位对本工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

- 该项目预制装配式建筑面积大于总计容建筑面积的50%，符合《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综〔2017〕1164号）相关规定，且满足该项目国有建设用地使用权出让合同（合同编号35010020210512P019）、项目规划条件函相关要求。

- 该项目装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建【2020】4号)的相关规定，同意该项目设计阶段预评价为装配式建筑。

专家名单：

郑卫基 福建省建筑工程技术中心             教授级高工

翁锦华 福州市建筑设计院有限责任公司       教授级高工

石晓航 北京华巨建筑规划设计院有限公司     高工

2022年 03月04日