sh附件2

装配式建筑评价申请表

报建编号      3501112006080103

项目名称   福州市中医院五四北分院

申报单位        福州市中医院

主管部门      福州市城乡建设局

申报时间  2022  年   2  月   23   日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | □居住建筑 ☑公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 福州市中医院五四北分院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 晋安区五四北片区，晋安区青少年活动中心西侧、坂中路北侧、战峰雅苑南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 计容 面积 （m2） |  | 主体 结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 门急诊综合楼 | □装配式混凝土 ☑装配式钢结构 | 23012.24 |  | 38 |  | 10 | 6 |  | 9 |  | 63 | 一星 |
|  | 医技楼 | □装配式混凝土 ☑装配式钢结构 | 19091.72 |  | 38 |  | 10 | 6 |  | 9 |  | 63 | 一星 |
|  | 出入院办理 | □装配式混凝土 ☑装配式钢结构 | 533.61 |  | 40 |  | 10 | 6 |  | 9 |  | 65 | 一星 |
|  | 病房楼1# | □装配式混凝土 ☑装配式钢结构 | 8141.39 |  | 36 |  | 10 | 6 |  | 9 |  | 61 | 一星 |
|  | 病房楼2# | □装配式混凝土 ☑装配式钢结构 | 7850.66 |  | 36 |  | 10 | 6 |  | 9 |  | 61 | 一星 |
|  | 病房楼3# | □装配式混凝土 ☑装配式钢结构 | 8076.43 |  | 36 |  | 10 | 6 |  | 9 |  | 61 | 一星 |
|  | 感染性疾病科综合楼 | □装配式混凝土 ☑装配式钢结构 | 5371.12 |  | 38 |  | 10 | 6 |  | 9 |  | 63 | 一星 |
|  | 制剂楼 | □装配式混凝土 ☑装配式钢结构 | 3007.77 |  | 38 |  | 10 | 6 |  | 9 |  | 63 | 一星 |
|  | 门卫 | □装配式混凝土 ☑装配式钢结构 | 21.50 |  | 40 |  | 10 | 6 |  | 9 |  | 65 | 一星 |
| 建设单位 |  | 福州市中医院 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市鼓东路102号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  | 福州市城乡建总集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 仓山区连江南路136号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  | 福建一建集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 三明市三元区新市中路182号8幢 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 福建一建集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 三明市三元区新市中路182号8幢 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 福建一建集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 三明市三元区新市中路182号8幢 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 监理单位 |  | 福建隆峰建设管理有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市仓山区浦上大道208号点金财富中心1幢2016单元 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  | 未确定 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2021.03.20-2021.12.05 | 施工图设计、深化设计 |
| 建设准备阶段 | 2021.03.20-2021.04.15 | 开工前期准备工作 |
| 建设实施阶段 | 2021.05.31-2023.12.11 | 现场施工 |
| 竣工验收阶段 | 2023.11.20-2024.02.01 | 竣工验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本项目位于晋安区五四北片区，晋安区青少年活动中心西侧、坂中路北侧、战峰雅苑南侧。 本项目总建筑面积136412.77㎡。（其中地上建筑面积：75076.91㎡，地下建筑面积：61335.86㎡；计容建筑面积：75922.19㎡，不计容建筑面积：60744.14㎡）。其中门急诊综合楼、医技楼、住院楼（出入院办理、病房楼1#、病房楼2#、病房楼3#）、感染性疾病科综合楼、制剂楼、门卫采用工业化方式建造，装配式计容建筑面积75106.44㎡ ，占本项目总计容面积的98.93%。主体结构为装配式钢结构，装配率均为50%以上。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。 审查机构：福州市建设工程施工图审查有限公司 合格证编号：3501112006080103-TX-003 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 主体结构应用情况 《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》 闽建[2020]4号 根据榕政综[2017]1164号福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）要求本工程门急诊综合楼、医技楼、住院楼（出入院办理、病房楼1#、病房楼2#、病房楼3#）、感染性疾病科综合楼、制剂楼、门卫设计阶段被认定为工业化建筑，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建[2020]4号）文件要求，本项目装配率指标应≥50%。 主体结构类型：门急诊综合楼、医技楼、住院楼（出入院办理、病房楼1#、病房楼2#、病房楼3#）、感染性疾病科综合楼、制剂楼、门卫为钢框架结构。 本项目整体预制方案如下：门急诊综合楼、医技楼、住院楼（出入院办理、病房楼1#、病房楼2#、病房楼3#）、感染性疾病科综合楼、制剂楼、门卫采用钢筋桁架楼承板、方形钢管柱、矩形钢管柱、H型钢柱、矩形钢管梁、H型钢梁、钢楼梯。经计算，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建[2020]4号）文要求，本工程水平构件投影面积占比100%，得分40分。 门急诊综合楼、医技楼、感染性疾病科综合楼、制剂楼存在不符合扩大模数2M、3M整数倍的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，设计标准化、模数化中均扣2分；病房楼1#、病房楼2#、病房楼3#存在不符合1M基本模数整数倍的轴线尺寸，存在不符合扩大模数2M、3M整数倍的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，设计标准化、模数化均扣4分；出入院办理、门卫设计标准化、模数化不扣分。 主体结构装配式总分值为：门急诊综合楼得38分，医技楼得38分，出入院办理得40分，病房楼1#得36分，病房楼2#得36分，病房楼3#得36分，感染性疾病科综合楼得38分，制剂楼得38分，门卫得40分。 |  |  |  |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 门急诊综合楼、医技楼、住院楼（出入院办理、病房楼1#、病房楼2#、病房楼3#）、感染性疾病科综合楼、制剂楼、门卫采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 门急诊综合楼; 31212.63; 38783.15; 80.48; 10. 医技楼; 32606.57; 40750.32; 80.02; 10. 出入院办理; 401.40; 497.40; 80.70; 10. 病房楼1#; 8787.36; 10915.26; 80.51; 10. 病房楼2#; 7912.08; 9835.33; 80.45; 10. 病房楼3#; 7756.56; 9668.29; 80.23; 10. 感染性疾病科综合楼; 6596.70; 8165.46; 80.79; 10. 制剂楼; 3706.45; 4595.45; 80.65; 10. 门卫; 15.12; 15.12; 100; 10. 门急诊综合楼、医技楼、住院楼（出入院办理、病房楼1#、病房楼2#、病房楼3#）、感染性疾病科综合楼、制剂楼、门卫装配式内隔墙所占比例≥80%，本项得分10分。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建[2020]4号）文要求，围护墙和内隔墙总计得分均为10分。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 门急诊综合楼、医技楼、住院楼（出入院办理、病房楼1#、病房楼2#、病房楼3#）、感染性疾病科综合楼、制剂楼、门卫均采用全装修，本项得分6分。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建[2020]4号）文要求，装修和设备管线总计得分均为6分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 本项目门急诊综合楼、医技楼、住院楼（出入院办理、病房楼1#、病房楼2#、病房楼3#）、感染性疾病科综合楼、制剂楼、门卫设计阶段及施工阶段均应用BIM技术，并采用可追溯管理系统，项目组织方式采用总承包模式。设计阶段提供完整的设计阶段BIM技术应用资料，并由建设单位提供施工阶段BIM技术应用、可追溯管理系统承诺函，承诺门急诊综合楼、医技楼、住院楼（出入院办理、病房楼1#、病房楼2#、病房楼3#）、感染性疾病科综合楼、制剂楼、门卫施工阶段按《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》（闽建〔2020〕4号）的相关规定采用BIM技术应用、可追溯管理系统、总承包模式。 则设计阶段BIM技术应用，各评价单元均得3分; 施工阶段BIM技术应用，各评价单元均得3分; 可追溯管理系统，各评价单元均得2分。 项目组织方式采用总承包模式，各评价单元均得1分 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，技术创新应用情况项总得分均为8分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福州市中医院始建于1947年，前身为福建佛教医院，系福建中医药大学非行政隶属附属医院，福州市中医医疗联合体牵头单位，是全国较早创立的一家集医疗、教学、科研、预防保健和康复于一体的三级甲等综合性中医医院。 医院历史悠久，中医底蕴深厚。王德藩、何秀春等中医先贤医术高超，医声远扬;陈桐雨、孙浩铭、黄庭翼、邓少杰、郑孙谋、吴味雪等几代中医名家医术精湛，医德高尚;传承百年的孙氏妇科、陈氏儿科、邓氏肛肠科、黄氏针灸科享誉八闽，被美誉为福州中医界“四大金刚”。 医院下设福州市中医研究所、福州市直机关东部办公区医疗应急部、福州市中医院东街贤南分诊部、四个军休分诊点。系全国中医住院医师、全科医生规培基地，全国中医药特色项目培训基地，国家中医药管理局首批中医“治未病”试点单位和扶优单位，全国中医急诊医联体副主席单位，为福建省中医药学会药膳分会、中药炮制分会、中医经典分会挂靠单位，福建省中医健康管理(治未病)联盟副理事长单位，福州市中西医结合学会妇产科学分会、福州市中医药学会呼吸分会主任委员单位。 医院坚持“中医有特色，西医有实力”的发展目标，中西医并重，医疗技术全面，具备较强的综合医疗和急救能力，成为福建省120急救网络医院，福建省二级保健干部定点医院。医院拥有科研创新团队9支，近五年承担国家、省、市级科研课题近百项，发表学术论文数百篇，出版专著近20部。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 本项目位于晋安区五四北片区，晋安区青少年活动中心西侧、坂中路北侧、战峰雅苑南侧，结构类型为装配式钢结构。 1、装配式方案采用钢筋桁架楼承板、装配式钢结构构件等较成熟的体系及技术手段。 2、门急诊综合楼、医技楼、住院楼（出入院办理、病房楼1#、病房楼2#、病房楼3#）、感染性疾病科综合楼、制剂楼、门卫内隔墙部分为装配式内墙板，装配式内墙板采用工厂规格化生产，现场装配式安装，可以有效减少现场湿作业，加快施工效率，缩短工期，减少环境污染。 3、通过 BIM 技术的三维空间特性，对复杂结构进行碰撞检查，对关键部位节点进行碰撞检查，有效提高装配式建筑构件生产、施工吊装、工程造价、运维等生命周期的效率与质量。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段预评价为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |