淮安村学生公寓项目

装配式建筑设计阶段认定专家论证意见

2021年1月14日，福州市仓山区建新镇淮安村经济合作社在福州市组织召开淮安村学生公寓项目装配式建筑设计阶段专家论证会，会议由建设单位主持，评审专家、设计单位、图审单位等参加了会议。

该工程基本简况如下：项目位于福州市建新镇淮安村，项目总建筑面积为18654.71㎡，地上总计容面积为14631.53㎡，包含1栋中型住宅宿舍楼（学生公寓）及1层地下室。该工程学生公寓楼采用装配式方式建造，结构体系：装配整体式框架结构。采用装配式建造的建筑计容面积为14631.53㎡，装配式建筑的比例为100%，满足采用装配式建造的建筑计容面积不应小于新建地上计容面积50%的要求。

该工程预制装配式建造内容及装配率详下表：

| 评价项 | 预制装配式建造内容 | 评价分值 |
| --- | --- | --- |
| 主体结构（Q1） | 桁架钢筋叠合板、预制楼梯、预制挑板、部品部件通用化 | 30.1 |
| 围护墙和内隔墙（Q2） | 内隔墙非砌筑 | 10 |
| 装修与设备管线（Q3） | 全装修 | 6 |
| 技术创新 （Q4） | 设计阶段及施工阶段BIM应用、可追溯系统 | 8 |
| 装配率 |  |  |

该工程已通过施工图审查，审查机构：福建省星华建筑工程施工图审查事务所，合格证编号: FJSSJZ-19-01250。

与会专家听取了福建经福建筑设计工程有限公司对该工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见与建议：

（1）该工程采用装配式建造的建筑计容面积大于新建地上计容面积的50%，满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号及榕建筑[2019]4号《福州市城乡建设局关于将淮安村学生公寓列入装配式建筑试点的复函》的相关规定。

（2）该工程装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，其单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该工程设计阶段评价为装配式建筑。

专家名单：

福建省建筑工程技术中心           郑卫基    教授级高工

福州市建筑设计院有限责任公司     翁锦华    教授级高工

福建省城投科技有限公司           蔡仁武    总工

2021年1月14日