装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称       淮安村学生公寓

申报单位 福州市仓山区建新镇淮安村经济合作社 （盖章）

主管部门        福州市城乡建设局

申报时间  2021   年  01  月  11    日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | ¨居住建筑 þ公共建筑 ¨其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | þ设计阶段预评价 ¨施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 淮安村学生公寓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福州市建新镇淮安村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑 面积 （m2） |  | 主体 结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 淮安村学生公寓 | ☑ 装配式 混凝土 □ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构 | 14624.53 |  | 30.11 |  | 10 | 6 |  | 8 |  | 54 |  |
| 建设单位 |  | 福州市仓山区建新镇淮安村经济合作社 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市仓山区建新镇淮安村 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350028 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  | 福州佳创房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州高新区华建大厦2号楼21层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350108 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  | 福建经福建筑设计工程有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市杨桥中路 145号锦绣大厦 5层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350025 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 福建九鼎建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 闽清县省璜镇溪滨路1号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350108 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 福建九鼎建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市鼓楼区龙山巷32号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 福建富彬工程项目管理有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市五四路奥体都市花园14层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350004 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  | 未确定 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2020.9-2020.10 | 施工图设计、深化设计 |
| 建设准备阶段 | 2020.10-2020.12 | 地基处理、桩基施工 |
| 建设实施阶段 | 2021.1-2023.11 | 主体结构施工 |
| 竣工验收阶段 | 2023.11-2013.12 | 竣工验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本项目位于福州市建新镇淮安村。 本工程总建筑面积为18654.71㎡，地上计容建筑面积为14631.53㎡。包含1栋中型住宅宿舍楼（学生公寓）及1层地下室。学生公寓为装配式建筑，装配式建造的建筑计容面积为14631.53㎡，装配式建筑的比例100%，结构体系：为框架结构。本项目预制构件为预制叠合板、预制楼梯、预制挑板，学生公寓装配率为54%，装配率≥50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建省星华建筑工程施工图审查事务所，合格证编号：FJSSJZ-19-01250。 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．主体结构应用情况 本项目学生公寓楼预制构件为预制叠合板、预制楼梯、预制挑板。 1.1水平构件中预制部品部件的应用比例计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1b(%); 装配率 评价分值. 学生公寓; 12844.37; 16033.57; 80.11%; 30.11. 1.2装配式建筑设计标准化、模数化： 1.2.1、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸，不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，存在不符合1M基本模数整倍数的层高，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得-2分； 1.3部品部件通用化得分计算： 1.3.1、本项目学生公寓楼叠合板轮廓尺寸为3245x2260x60的预制叠合板个数为218；轮廓尺寸相同的预制构件个数均≥200，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得2分； 1.3.2、本项目学生公寓楼轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯PCLT1构件个数为16个；轮廓尺寸相同的预制楼梯个数均小于120，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得0分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目主体结构总得分为：30.11+2-2=30.11分。 |
| - 围护墙和内隔墙应用情况 本项目学生公寓楼部分采用装配式内隔墙，装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 学生公寓; 11071.01; 13281.39; 83.36%; 10. 本项目学生公寓楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目学生公寓楼装配式内隔墙得分均为10分。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目为教育类建筑，可实现全装修施工，因此此项得分为6分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术，在设计阶段提供主体结构、装配式模板、装配式内隔墙的全专业BIM模型，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯系统，得分2分； 本项目技术创新应用学生公寓楼总得分为6+2=8分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 1、本项目内隔墙为装配式内墙板，装配式内墙板采用工厂规格化生产，现场装配式安装，可以有效减少现场湿作业，加快施工效率，缩短工期，减少环境污染。 2、通过 BIM 技术的三维空间特性，对复杂结构进行碰撞检查，对关键部位节点进行碰撞检查优化钢筋排布，生成预制构件制造图及物料清单，有效提高装配式建筑构件生产、施工吊装、工程造价、运维等生命周期的效率与质量。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目学生公寓楼实施装配式建造，其中主体结构部分的分值不低于30分，围护墙和内隔墙部分的分值不低于10分，技术创新的分值不低于5分，装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文中规定的要求，现申请装配式建筑实施方案专项审查。 福州市仓山区建新镇淮安村经济合作社（盖章） 2021年1月11日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| （1）该工程采用装配式建造的建筑计容面积大于新建地上计容面积的50%，满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号及榕建筑[2019]4号《福州市城乡建设局关于将淮安村学生公寓列入装配式建筑试点的复函》的相关规定。 （2）该工程装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，其单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定。 结论：同意该工程学生公寓楼设计阶段认定为装配式建筑。 签字： 福建省建筑工程技术中心 郑卫基 教授级高工 福州市建筑设计院 翁锦华 教授级高工 福建省城投科技有限公司 蔡仁武 总工 2021年 1 月 14 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |