装配式建筑评价申请表

报建编号    3501042005130101      .

项目名称               侨城悦府                .

申报单位 福建省侨玺新域实业有限公司 （盖章）

主管部门   福州市城乡建设局  .

申报时间 2022 年 05 月 10 日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  | □居住建筑 ☑ 公共建筑 £其他 （选项打☑下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  | ☑设计阶段评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 侨城悦府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  | 福建省福州市仓山区南江滨西大道南侧，规划前横南路南段东侧江南CBD片区出让地块二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 | 建筑计容面积（m2） | 主体结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2得分 |  | 装修与设备管线Q3得分 |  | 技术创新Q4得分 | 单体建筑装配率（%） | 拟申请等级 |
|  | 1-1#楼 | ☑装配式混凝土建筑 □装配式钢结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 | 25172.46 | 30.3 |  | 15 |  | 0 |  | 8 | 53% |  |
| 建设单位 |  |  | 福建省侨玺新域实业有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市台江区江滨西大道100号融侨中心28楼 |  |  |  |  |  |  | 邮编 | 350001 |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |
| 设计单位 |  |  | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 深圳市南山区滨海之窗办公楼六层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 | 518054 |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |
| 深化设计单位 |  |  | 福建省建研工程顾问有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州高新区创业路8号万福中心3号楼15－20层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 | 350100 |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |
| 施工单位 |  |  | 福建华建工程建设有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市台江区曙光路118号宇洋中央金座东群楼4层3035 |  |  |  |  |  |  | 邮编 | 350001 |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |
| 监理单位 |  |  | 福建固特新工程监理咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市晋安区金鸡山路59号鼎鑫创意园2#楼5F |  |  |  |  |  |  | 邮编 | 350000 |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  | 未确定 |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 | / |  |
| 联系人 |  |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 | / |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 |  |  | 起止时间 |  |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  | 2021年09月-2022年06月 |  |  |  |  |  | 通过图审机构审查合格的全专业施工图、预制构件深化设计图纸等 |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  | 2021年10月-2021年12月 |  |  |  |  |  | 施工组织设计、施工场地布置、专项施工方案编制等 |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  | 2022年06月-2023年10月 |  |  |  |  |  | 地基与基础施工、主体结构施工、装饰装修施工等 |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  | 2023年11月-2024年02月 |  |  |  |  |  | 竣工验收、装配式建筑施工阶段评价等 |  |  |  |

| 三、单位工程概况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目位于福建省福州市仓山区南江滨西大道南侧，规划前横南路南段东侧江南CBD片区出让地块二。 本项目总计容面积为34084.45㎡，由1栋地上14层、地下2层的商业、办公楼组成，设置地下室。其中1-1#楼为装配式建筑，装配式建造的建筑计容面积为25172.46㎡，装配式建筑的比例为73.85%，结构体系：1-1#楼为框架剪力墙结构。本项目预制构件为预制叠合板、预制楼梯，1-1#楼装配率为53%，装配率不小于50%。 本项目施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司，合格证编号:3501042005130101-TX-002。 |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| 1、主体结构应用情况 本项目1-1#楼预制构件为预制叠合板、预制楼梯。 1.1水平构件中预制部品部件的应用比例应计算： 评价单元; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 评价分值. 1-1#楼; 17646.33; 24071.93; 73.31%; 23.3. 1.2 主体结构竖向构件施工中装配式模板的应用比例计算： 评价单元; 装配式模板的现浇混凝土体积之和(V1c)(m3); 主体结构竖向构件混凝土总体积（V）(m3); 装配式模板的应用比例的应用比例Q1b(%); 评价分值. 1-1#楼; 1231.29; 1705.53; 72.19%; 5. 1.3 装配式建筑设计标准化、模数化： 1.3.1、本项目不存在不符合 1M 基本模数整倍数的轴线尺寸，不存在不符合扩大 模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4 号文规定，此项得 0 分； 1.4 部品部件通用化得分计算： 1.4.1、经统计本项目1-1#楼叠合板轮廓尺寸为 3820x1850x60 的预制叠合板个数为 250，轮廓尺寸相同的预制构件个数满足大于200的要求，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4 号文规定，此项得2分；本项目1-1#楼轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯构件个数小于60，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得0分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4 号文规定，本项 目主体结构总得分为： 1-1#楼总得分为 23.3+5+2=30.3 分 ； |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 2.1本项目1-1#楼围护墙采用全玻璃幕墙，非承重围护墙非砌筑应用比例为100%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目1-1#楼非承重围护墙非砌筑得分为10分。 2.2本项目1-1#楼内隔墙采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 1-1#楼; 8551.12; 16463.38; 51.94%; 5. 本项目1-1#楼装配式内隔墙应用比例大于50%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目1-1#楼内隔墙非砌筑得分为5分。 |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |
| 4、技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术，在设计阶段提供：建模细度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分；满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告得 2 分；在施工阶段提供（详建设单位承诺函）：评价得分项相关的预制构件深化设计BIM模型（建模细度达到LOD4.0），得2分；内隔墙BIM模型（建模细度达到LOD4.0），得1分；根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯系统（详建设单位承诺函），得分2分； 本项目技术创新应用1-1#楼总得分为6+2=8分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福建省侨玺新域实业有限公司成立2019年12月12日。注册地址：福建省福州市仓山区盖山镇盖山路9-5号2层110。法定代表人：卓耀华。经营范围主要有：渔业捕捞；水产养殖；建筑工程和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动等。具体详营业执照内容。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、工程总承包、设计、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 1、本项目内隔墙为装配式墙板，装配式板采用工厂规格化生产，现场装配式安装，可以有效减少现场湿作业，加快施工效率，缩短工期，减少环境污染。 2、通过 BIM 技术的三维空间特性，对复杂结构进行碰撞检查，对关键部位节点进行碰撞检查优化钢筋排布，生成预制构件制造图及物料清单，有效提高装配式建筑构件生产、施工吊装、工程造价、运维等生命周期的效率与质量。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目1-1#楼实施装配式建造，装配式建筑面积占比73.85%> 50%，可以满足国有建设用地使用权出让合同（合同编号：35010020190509P096）及榕政综〔2017〕1164号文的相关规定；其中主体结构部分的分值不低于30分，围护墙和内隔墙部分的分值不低于10分，技术创新的分值不低于5分，装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文中规定的要求，现申请装配式建筑实施方案专项审查。 福建省侨玺新域实业有限公司（盖章） 2022年05月10日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| “侨城悦府”项目1-1#楼 装配式建筑设计阶段预评价专家评审意见 2022年05月17日，福建省侨玺新域实业有限公司在福州市组织召开侨城悦府项目装配式建筑设计阶段预评价专家评审会，项目评审专家及福州市建设局、建设单位、设计单位、施工图审查单位相关人员参加了会议。 项目简况如下：本项目位于福州市仓山区南江滨西大道南侧，规划前横南路南段东侧江南CBD片区出让地块二。项目总建筑面积为54852.80㎡（计容面积为34084.45㎡）。其中1-1#楼采用装配式建造，装配式建造的计容建筑面积为：25172.46㎡,装配式楼栋的计容建筑面积占比为25172.46/34084.45=73.85%>50%。 单体建筑预制装配内容及装配率详下表：; 评价项; 1-1#楼. 主体 结构; 叠合板、预制楼梯; 23.3. 现浇竖向构件采用装配式模板; 5. 装配式建筑设计 标准化、模数化; 0. 部品部件通用化; 2. 围护墙和 内隔墙; 围护墙非砌筑; 10. 内隔墙非砌筑; 5. 装修和设备管线; 0. 技术 创新; 设计阶段BIM; 3. 施工阶段BIM; 3. 可追溯系统; 2. 总计; 53.3. 装配率（%）; 53%. 该项目施工图设计文件已通过审查机构审查。 审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司 合格证编号:3501042005130101-TX-002 与会专家听取了福建省建研工程顾问有限公司及建设单位对本工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见： (1)该项目1-1#楼预制装配式建筑面积大于总计容建筑面积的50%，符合《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综〔2017〕1164号）相关规定，且满足该项目国有建设用地使用权出让合同（合同编号35010020190509P096）、项目规划条件函相关要求。 (2)该项目1-1#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建【2020】4号)的相关规定，同意该项目1-1#楼设计阶段预评价为装配式建筑。 专家名单： 北京华巨建筑规划设计院有限公司福州分公司 石晓航 高工 嘉博联合设计股份有限公司 洪志 高工 金强（福建）建材科技股份有限公司 吕胜利 工程师 2022年 05月17日 |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |