装配式建筑评价申请表

报建编号      3501042106100104

项目名称          融信公馆

申报单位   福建融飞翔房地产有限公司   （盖章）

主管部门       福州市城乡建设局

申报时间  2022  年  05  月  16  日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | R居住建筑 R公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 融信公馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福州市仓山区郭宅南路以北、郭宅路以西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑计容 面积 （m2） |  |  |  |  | 主体 结构Q1得分 |  |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 1#楼、S11#楼 | R 装配式 混凝土 □ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构 | 7247.96 |  |  |  |  | 32.3 |  |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
|  | 2#楼、S12#楼 |  | 6045.72 |  |  |  |  | 32.4 |  |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
|  | 3#楼、S13#楼 |  | 6393.54 |  |  |  |  | 32.7 |  |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 51 |  |
|  | 5#楼、S14#楼 |  | 6967.16 |  |  |  |  | 32.2 |  |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
|  | 6#楼、S14#楼 |  | 6792.85 |  |  |  |  | 32.3 |  |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
|  | 7#楼、S15#楼 |  | 7473.12 |  |  |  |  | 32.4 |  |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
|  | 8#楼、S15#楼 |  | 6823.70 |  |  |  |  | 32.4 |  |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
|  | S16#楼 |  | 4012.11 |  |  |  |  | 32.2 |  |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
|  | 2A#楼 |  | 2829.26 |  |  |  |  | 32.6 |  |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 51 |  |
|  | 5A#楼 |  | 2232.44 |  |  |  |  | 32.2 |  |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
| 建设单位 |  | 福建融飞翔房地产有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | 无 |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市仓山区盖山镇盖山路9-6号2层105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 无 |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 无 |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | 无 |  |  |
| 通讯地址 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 无 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 无 |  |  | 负责人 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 无 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  | 北京华巨建筑规划设计院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市台江区振武路70号福晟钱隆广场三十五楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 福建正博建筑科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | 无 |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州高新区创业路6号山亚国际中心2102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350108 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 福建省荔隆工程建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市仓山区金山大道580号融信第一城会所二楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 无 |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 无 |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 福州弘信工程监理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | 无 |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市晋安区新店镇磐石路18号时代广场1座东区2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 无 |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 无 |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  | 福建金华鼎科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市闽清县金沙县沃头村沃头172号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350800 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  | 无 |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  | 无 |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2021年12月-2022年3月 | 施工图设计、深化设计 |
| 建设准备阶段 | 2022年6月-2022年12月 | 地基处理、桩基施工 |
| 建设实施阶段 | 2022年10月-2024年1月 | 主体结构施工 |
| 竣工验收阶段 | 2024年1月-2024年10月 | 竣工验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本工程于2021年7月5日取得建设用地规划许可证，许可证编号：350100202100094。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司，合格证编号:3501042106100104-TX-002、3501042106100104-TX-003。 本项目位于福建省福州市仓山区郭宅南路以北、郭宅路以西。 本项目总建筑面积190400.86㎡（不含历史建筑）,地上建筑总计容面积128636.76㎡（不含历史建筑）,社会租赁用房计容面积18787.87㎡，新建建筑地上总计容面积为109848.89平方米（已扣除社会租赁用房计容面积）。本项目分为地块一、地块二两个地块，其中地块一由七幢 8-12层高层住宅楼、三幢12层高层社会租赁住宅楼、56 幢2-3层低多层商业办公楼、一幢5层多层街道级社区文化服务中心、一幢5层多层街道级卫生服务中心、一幢1层低层物业用房组成；地块二由 2-3层低多层商业办公楼、5层多层街道级社区文化服务中心、5层多层街道级卫生服务中心、1 层低层物业用房组成，设有1层地下室。其中（1#楼、S11#楼）、（2#楼、S12#楼）、（3#楼、S13#楼）、（5#楼、S14#楼）、（6#楼、S14#楼）、（7#楼、S15#楼）、（8#楼、S15#楼）、S16#楼、2A#楼、5A#楼为装配式建筑，装配式建造的建筑计容面积为56817.86㎡，装配式建筑的比例为51.72%；结构体系：（1#楼、S11#楼）、（2#楼、S12#楼）、（3#楼、S13#楼）、（5#楼、S14#楼）、（6#楼、S14#楼）、（7#楼、S15#楼）、（8#楼、S15#楼）结构体系为剪力墙结构，S16#、2A#、5A#楼结构体系为框架结构。本项目（1#楼、S11#楼）、（2#楼、S12#楼）、（3#楼、S13#楼）、（5#楼、S14#楼）、（6#楼、S14#楼）、（7#楼、S15#楼）、（8#楼、S15#楼）预制构件为预制叠合板、预制盖板、预制楼梯、装配式内墙板，S16#楼、2A#楼、5A#楼预制构件为预制叠合板、装配式内墙板，（1#楼、S11#楼）、（2#楼、S12#楼）、（5#楼、S14#楼）、（6#楼、S14#楼）、（7#楼、S15#楼）、（8#楼、S15#楼）、S16#楼、5A#楼装配率为50%，（3#楼、S13#楼）、2A#楼装配率为51%，满足装配率50%的要求。 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．主体结构应用情况 （1#楼、S11#楼）、（2#楼、S12#楼）、（3#楼、S13#楼）、（5#楼、S14#楼）、（6#楼、S14#楼）、（7#楼、S15#楼）、（8#楼、S15#楼）预制构件为预制叠合板、预制盖板、预制楼梯、装配式内墙板，S16#楼、2A#楼、5A#楼预制构件为预制叠合板、装配式内墙板。 1.1预制叠合板：考虑工厂吊装及电气管线施工方便，楼层管线密集区采用60+80、60+100叠合板，楼层阳台采用60+60叠合板，大跨度板采用60+90、70+80、70+100叠合板，屋面板采用60+100、60+110叠合板，其余楼层板采用60+70叠合板。 1.2水平构件中预制部品部件的应用比例应计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1b(%); 装配率 评价分值. 1#楼、S11#楼; 6201.24; 7921.65; 78.3%; 28.3. 2#楼、S12#楼; 5507.29; 7020.4; 78.4%; 28.4. 3#楼、S13#楼; 5531.36; 7032.83; 78.7%; 28.7. 5#楼、S14#楼; 5913.46; 7564.86; 78.2%; 28.2. 6#楼、S14#楼; 5810.92; 7418.3; 78.3%; 28.3. 7#楼、S15#楼; 6348.92; 8094.18; 78.4%; 28.4. 8#楼、S15#楼; 5831.38; 7441.85; 78.4%; 28.4. S16#楼; 3032.91; 3784.01; 80.2%; 30.2. 2A#楼; 2562.79; 3178.51; 80.6%; 30.6. 5A#楼; 2017.8; 2517.21; 80.2%; 30.2. 1.3装配式建筑设计标准化、模数化得分计算： 1.3.1、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸，不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得0分； 1.3.2、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的整倍数的层高，此项得0分； 1.4部品部件通用化计算： 经统计本项目（1#楼、S11#楼）存在轮廓尺寸3020x1320x60相同的叠合板个数为38个；（2#楼、S12#楼）存在轮廓尺寸3020x1320x60相同的叠合板个数为30个；（3#楼、S13#楼）存在轮廓尺寸3020x1320x60相同的叠合板个数为30个；（5#楼、S14#楼）存在轮廓尺寸3020x1320x60相同的叠合板个数为38个；（6#楼、S14#楼）存在轮廓尺寸3020x1320x60相同的叠合板个数为38个；（7#楼、S15#楼）存在轮廓尺寸3020x1320x60相同的叠合板个数为38个；（8#楼、S15#楼）存在轮廓尺寸3020x1320x60相同的叠合板个数为38个；2A#楼存在轮廓尺寸3020x1320x60相同的叠合板个数为1个；5A#楼存在轮廓尺寸3020x1320x60相同的叠合板个数为1个；S16#楼存在轮廓尺寸3020x1320x60相同的叠合板个数为1个；轮廓尺寸相同的预制构件个数253＞200，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得2分； 本项目（1#楼、S11#楼）存在轮廓尺寸2880x1180x120相同的预制楼梯个数为32个，（2#楼、S12#楼）存在轮廓尺寸2880x1180x120相同的预制楼梯个数为1个，（3#楼、S13#楼）存在轮廓尺寸2880x1180x120相同的预制楼梯个数为1个，（5#楼、S14#楼）存在轮廓尺寸2880x1180x120相同的预制楼梯个数为32个，（6#楼、S14#楼）存在轮廓尺寸2880x1180x120相同的预制楼梯个数为32个，（7#楼、S15#楼）存在轮廓尺寸2880x1180x120相同的预制楼梯个数为32个，（8#楼、S15#楼）存在轮廓尺寸2880x1180x120相同的预制楼梯个数为32个，轮廓尺寸相同的预制构件个数162＞120，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，（1#楼、S11#楼）、（2#楼、S12#楼）、（3#楼、S13#楼）、（5#楼、S14#楼）、（6#楼、S14#楼）、（7#楼、S15#楼）、（8#楼、S15#楼）此项得2分，S16#楼、2A#楼、5A#楼此项得0分。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目主体结构总得分为： （1#楼、S11#楼）总得分为28.3+2+2=32.3分； （2#楼、S12#楼）总得分为28.4+2+2=32.4分； （3#楼、S13#楼）总得分为28.7+2+2=32.7分； （5#楼、S14#楼）总得分为28.2+2+2=32.2分； （6#楼、S14#楼）总得分为28.3+2+2=32.3分； （7#楼、S15#楼）总得分为28.4+2+2=32.4分； （8#楼、S15#楼）总得分为28.4+2+2=32.4分 ； S16#楼总得分为30.2+2=32.2分； 2A#楼总得分为30.6+2=32.6分； 5A#楼总得分为30.2+2=32.2分 。 |
| - 围护墙和内隔墙应用情况 本项目（1#楼、S11#楼）、（2#楼、S12#楼）、（3#楼、S13#楼）、（5#楼、S14#楼）、（6#楼、S14#楼）、（7#楼、S15#楼）、（8#楼、S15#楼）、S16#楼、2A#楼、5A#楼采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 1#楼、S11#楼; 1905.00; 2365.97; 80.5%; 10. 2#楼、S12#楼; 1388.91; 1732.46; 80.2%; 10. 3#楼、S13#楼; 1354.54; 1682.57; 80.5%; 10. 5#楼、S14#楼; 1621.00; 2022.38; 80.2%; 10. 6#楼、S14#楼; 1577.69; 1967.90; 80.2%; 10. 7#楼、S15#楼; 1868.11; 2327.73; 80.3%; 10. 8#楼、S15#楼; 1584.70; 1979.03; 80.1%; 10. S16#楼; 427.63; 533.00; 80.2%; 10. 2A#楼; 837.07; 1024.17; 81.7%; 10. 5A#楼; 739.79; 920.15; 80.4%; 10. - 本项目（1#楼、S11#楼）、（2#楼、S12#楼）、（3#楼、S13#楼）、（5#楼、S14#楼）、（6#楼、S14#楼）、（7#楼、S15#楼）、（8#楼、S15#楼）、S16#楼、2A#楼、5A#楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号 文规定，本项目内隔墙非砌筑得分为10分。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术，在设计阶段提供：建模细度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分；满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告得 2 分；在施工阶段提供（详建设单位承诺函）：评价得分项相关的预制构件深化设计BIM模型（建模细度达到LOD4.0），得2分；内隔墙BIM模型（建模细度达到LOD4.0），得1分；根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯系统（详建设单位承诺函），得分2分； 本项目技术创新应用（1#楼、S11#楼）、（2#楼、S12#楼）、（3#楼、S13#楼）、（5#楼、S14#楼）、（6#楼、S14#楼）、（7#楼、S15#楼）、（8#楼、S15#楼）、S16#楼、2A#楼、5A#楼总得分为6+2=8分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| - 福建融飞翔房地产有限公司成立于2021年05月20日，注册地位于福建省福州市仓山区盖山镇盖山路9-6号2层105，法定代表人为郎辉。经营范围包括许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 1、本项目内隔墙为装配式内墙板，装配式内墙板采用工厂规格化生产，现场装配式安装，可以有效减少现场湿作业，加快施工效率，缩短工期，减少环境污染。 2、通过 BIM 技术的三维空间特性，对复杂结构进行碰撞检查，对关键部位节点进行碰撞检查优化钢筋排布，生成预制构件制造图及物料清单，有效提高装配式建筑构件生产、施工吊装、工程造价、运维等生命周期的效率与质量。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目（1#楼、S11#楼）、（2#楼、S12#楼）、（3#楼、S13#楼）、（5#楼、S14#楼）、（6#楼、S14#楼）、（7#楼、S15#楼）、（8#楼、S15#楼）、S16#楼、2A#楼、5A#楼实施装配式建造，装配式建筑计容面积比例大于50%，满足国有建设用地使用权出让合同（合同编号：35010020210512P027）、福州市人民政府文件榕政综“〔2017〕1164号文”及“榕政综〔2020〕117号文”的相关规定；其中主体结构部分的分值不低于30分，围护墙和内隔墙部分的分值不低于10分，技术创新的分值不低于5分，装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文中规定的要求，现申请装配式建筑实施方案专项审查。 福建融飞翔房地产有限公司（盖章） 2022年05月16日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| - 该工程采用装配式建造的计容面积比例大于总计容面积（已扣除社会租赁用房部分）的50%，符合福州市人民政府文件“榕政综〔2017〕1164号文”及“榕政综〔2020〕117号文”的相关规定，且满足本项目国有建设用地使用权出让合同（合同编号：35010020210512P027）相关要求。 - 该工程装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该工程（1#、S11#楼）、（2#、S12#楼）、（3#、S13#楼）、（5#、S14#楼）、（6#、S14#楼）、（7#、S15#楼）、（8#、S15#楼）、S16#楼、2A#楼、5A#楼设计阶段预评价为装配式建筑。 专家名单： 郑卫基 福建省建筑工程技术中心 教授级高工 胡贤忠 福州国伟建设设计有限公司 教授级高工 洪 志 嘉博联合设计股份有限公司 高级工程师 2022年05月09日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |