附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称          益凤商务综合楼

申报单位    福州工业园区开发集团有限公司    （盖章）

主管部门         福州市城乡建设局

申报时间    2022   年    05   月    25   日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  | □居住建筑 ☑公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 益凤商务综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  | 福建省福州市晋安区西岭互通北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 | 计容面积（m2） | 主体结构Q1得分 |  |  | 围护墙和内隔墙Q2得分 |  |  | 装修与设备管线Q3得分 | 技术创新Q4得分 | 单体建筑装配率（%） |  | 评价 等级 |
|  | 2#楼 | ☑装配式混凝土建筑 □装配式钢结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 | 7347.41 | 32.3 |  |  | 10 |  |  | 0 | 8 | 50 |  | / |
| 建设单位 |  |  | 福州工业园区开发集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福建省福州市晋安区福新东路185-1号一层、四~六层 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  | 手机 |  |  |  |
| 代建单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  | / |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |
| 联系人 |  |  | / |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |
| 设计单位 |  |  | 福州市城乡规划设计院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福建省福州市仓山区连江南136号建总大厦五层、六层 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  | 手机 |  |  |  |
| 深化设计单位 |  |  | 福建左海科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福建省福州市晋安区福新东路185号 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  | 手机 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 福州工业园区开发集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福建省福州市晋安区福新东路185-1号一层、四~六层 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  | 手机 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 福州宏诚工程建设监理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州台江区茶亭街道群众路198号汇福大厦3层01室 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  | 手机 |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  | 未确定 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶 段 |  | 起止时间 |  |  | 计划安排内容 |
| 设计阶段 |  | 2021.1-2021.11 |  |  | 项目方案，扩初，施工图设计 |
| 建设准备阶段 |  | 2021.1-2021.11 |  |  | 项目报批，建设单位进场准备 |
| 建设实施阶段 |  | 2021.11-2023.11 |  |  | 项目实际施工 |
| 竣工验收阶段 |  | 2023.4-2023.11 |  |  | 工程预验收，竣工验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福建省福州市晋安区西岭互通北侧。 本工程总建筑面积为21496.73㎡，计入容积率的建筑面积为14588.67㎡。本工程由2栋6层综合楼与地下室组成。其中2#楼为装配式建筑，装配式建筑的计容面积为7347.41㎡，装配式建筑的比例为7347.41/14588.67=50.4%＞50%，结构体系：装配式混凝土结构。2#楼预制构件为预制叠合板，装配率为50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司，合格证编号: 3501112101110101-TX-003。 |  |  |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |  |  |
| 1、主体结构应用情况 1.1、本项目2#楼预制构件为预制叠合板。 水平构件中预制部品部件的应用比例计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 2#楼; 6056.53; 7541.39; 80.3%; 30.3. 1.2、本项目2#楼满足1M基本模数整倍数的轴线尺寸，满足扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，满足1M基本模数整倍数的层高，得分0分； 1.3、本项目2#楼叠合板轮廓尺寸为1845x3920的预制叠合板总个数为273，轮廓尺寸相同的预制构件个数大于200，得分为2分； 1.4、本项目未采用预制混凝土楼梯，得分为0分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构总得分为：2#楼为32.3分。 |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 本项目2#楼采用装配式内隔墙，装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 2#楼; 1111.955; 1386.506; 80.20%; 10. 本项目2#楼装配式内隔墙应用比例大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分为10分。 |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |  |  |
| 4、技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术， 在设计阶段提供： 建模精度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分； 满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，得 2 分; 在施工阶段提供（详建设单位承诺函）： 评分项相关的预制构件深化设计BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得2分； 内隔墙BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得1分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯系统（详建设单位承诺函），得分2分； 本项目技术创新应用2#楼总得分为6+2=8分。 |  |  |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |  |  |
| 工业园区集团由福州市城投建筑有限公司更名而来，是市国资委监管的市属重要骨干企业，隶属于福州左海控股集团有限公司，主要负责工业及园区领域的投资、建设及运营管理工作。 近年来，该集团承担了我市近300万平方米保障性安居住房的建设任务，建成祥浦苑、城投·凤峦郡、景湖佳园、滨江市民广场、鼓山惠民商业广场、U厝长租公寓等多个民生项目。 工业园区集团以投资、开发、设计、施工、制造、建设、运营一体化能力打造全产业链，成为工业企业及科创企业的集成服务商，是集施工建设、房地产开发、投资运营等业务于一体的大型国有企业。 |  |  |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 |  | 职 称 | 承担主要工作 |  |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福建省福州市晋安区西岭互通北侧。2#楼结构类型为装配式混凝土结构。 装配式方案采用钢筋桁架叠合板、装配式内隔墙等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段预评价为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |