福州市第二医院改扩建项目 健康管理中心

工业化建筑设计阶段认定专家论证意见

2020年10月30日，福州市第二医院在中建海峡商务广场A座会议室组织召开福州市第二医院改扩建项目-健康管理中心工业化建筑设计阶段认定专家论证会，会议由福州市第二医院主持，评审专家、建设单位、设计单位和施工图审查单位参加了会议。

工程简况如下：项目位于福州市仓山区上藤路47号。拟建项目总建筑面积15765.89平方米，计容面积为13609.82平方米。该工程健康管理中心采用装配整体式框架结构，预制装配式建筑面积为11658.28平方米,满足预制装配式建筑面积不小于计容面积50%的要求。

单体预制装配内容及预制率详下表：

| 单体名称 | 预制装配内容 | 专项预制率 | 总预制率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 健康管理中心 | 叠合楼板 | 12.19% | 20.40% |
|  | 叠合次梁 | 3.21% |  |
|  | 室内装修一体化施工并实现成品房交付使用 | 5% |  |

该工程施工图设计文件已通过审图机构审查。

审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司

合格证编号: 3501041803070101-TX-001

与会专家听取了中建海峡建设发展有限公司及建设单位对该工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1) 该工程采用装配式建造的建筑面积不小于总建筑面积计容部分的50%，单体预制率不小于20%，满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号文及设计施工总承包合同（合同编号：107003001【2019】35）的相关规定。

(2) 该工程装配式结构设计符合《福建省工业化建筑认定管理（试行）办法》（闽建[2015]6号文）的相关规定，同意该工程健康管理中心设计阶段认定为工业化建筑。

专家名单：

2020年 10月30 日