申请表

装配式建筑评价申请表

报建编号     3501041905230101

项目名称       三江口小学

申报单位     福州市下洋小学       （盖章）

主管部门   福州市城乡建设局

申报时间   2022   年   05   月  30  日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | □居住建筑 ☑公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 三江口小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福建省福州市仓山区城门镇下洋路北侧，三江口高级中学东侧。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑 面积 （m2） |  | 主体 结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 1#教学楼 | ☑ 装配式 混凝土 □ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构 | 7295.56 |  | 30.4 |  | 10 | 6 |  | 7 |  | 53 |  |
|  | 2#教学楼 |  | 7295.76 |  | 30.4 |  | 10 | 6 |  | 7 |  | 53 |  |
|  | 3#教学楼 |  | 7291.62 |  | 30.4 |  | 10 | 6 |  | 7 |  | 53 |  |
| 建设单位 |  | 福州市下洋小学 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市仓山区城门镇下洋路北侧，三江口高级中学东侧 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 负责人 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  | 福州市建筑设计院有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市晋安区福新东路185号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 福州市建筑设计院有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市晋安区福新东路185号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 福州建工集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 群众路99号元禧楼6-8层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 厦门市思明区湖滨南路20号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 361000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | xx |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | xx |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2021.04.20-2021.07.20 | 图纸设计完成并图审 |
| 建设准备阶段 | 2021.08.01-2022.05.25 | 项目报批，建设单位进场准备 |
| 建设实施阶段 | 2022.06.10-2023.04.30 | 主体结构施工 |
| 竣工验收阶段 | 2023.05.01-2023.06.30 | 组织竣工验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本项目位于福州市仓山区城门镇下洋路北侧，三江口高级中学东侧。项目规划用地面积39743平方米，总建筑面积43094.46平方米，总地上建筑面积37051.28平方米，总计容建筑面积37627.40平方米，总地下建筑面积6043.18平方米。包括3栋5层教学楼(1~3#楼)、1栋4层图书楼、1栋6层体艺、行政楼、2栋1层门卫室和1栋1层医务室；地下室一层，平时为机动车库、非机动车库及设备用房，战时为二等人员掩蔽所。其中1#、2#、3#教学楼(建筑高度均小于60米)采用工业化方式建造，计容建筑面积37627.40平方米，装配式面积占比：21882.94/37627.40=58.16%，满足土地出让合同预制装配式建筑计容面积不小于总计容建筑面积50%的要求。 本项目于2022年5月24日取得建设用地规划许可证，许可证编号：350100202200058。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福州市中达施工图审查事务所，合格证编号：3501041905230101-TX-002。 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．主体结构应用情况 本工程所遵循的现代产业化设计标准规范，其中主要包括： 《装配式混凝土建筑技术标准》 GB/T 51231-2016 《装配式混凝土结构技术规程》 JGJ1-2014 《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》 DBJ 13-216-2015 《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》 闽建[2020]4号 根据《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》榕政综〔2017〕1164号文要求本工程1#、2#、3#教学楼在设计阶段被认定为工业化建筑，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建[2020]4号）文件要求，本项目装配率指标应≥50%。 本项目整体预制方案如下：拟采用叠合楼板、预制内墙板；柱、梁等其余混凝土采用现浇方式，经计算，水平构件中预制部品部件的应用比例见下表。 ## 单体; ## 主体结构Q1; ## 围护墙和内隔墙Q2; ## 装修和设备管线Q3; ## 技术创新Q4; ## 总分; ## 装配率. ## 1#; ## 30.4; ## 10; ## 6; ## 7; ## 53.4; ## 53%. ## 2#; ## 30.4; ## 10; ## 6; ## 7; ## 53.4; ## 53%. ## 3#; ## 30.4; ## 10; ## 6; ## 7; ## 53.4; ## 53%. 综合以上分析，设计单位自评本工程项目可以满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》的相关规定，并可达到《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建[2020]4号文中规定的要求，且满足土地出让合同相关要求，申请本工程在设计阶段的工业化建筑认定 叠合楼板： （1）为避免施工误差导致叠合板拼缝之间形成缝隙影响外观，以及增加结构的整体性，本工程选择双向叠合楼板，后浇缝宽度290~300mm。 （2）考虑工厂吊装及电气管线施工方便，采用60（现浇）+60（预制）和80（现浇）+60（预制）（用于屋面处）二种方式。 1.1水平构件中预制部品部件的应用比例计算过程如下： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1b(%); 装配率 评价分值. 1#教学楼; 6670.59; 8506.43; 78.4%; 28.4. 2#教学楼; 6670.59; 8505.16; 78.4%; 28.4. 3#教学楼; 6670.59; 8509.98; 78.4%; 28.4. 1.2装配式建筑设计标准化、模数化： 1.2.1、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸，不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得0分； 1.3部品部件通用化得分计算： 1.3.1、经统计本项目1#教学楼预制叠合板轮廓尺寸为2520×4260×60的预制叠合板个数为72块，2#教学楼预制叠合板轮廓尺寸为2520×4260×60的预制叠合板个数为72块，3#教学楼预制叠合板轮廓尺寸为2520×4260×60的预制叠合板个数为72块；轮廓尺寸相同的预制构件个数为216≥200，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得2分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目主体结构总得分分别为： 1#教学楼为28.4+2=30.4分，2#教学楼为28.4+2=30.4分，3#教学楼为28.4+2=30.4分。 综上本项目主体结构得分均满足最小30分的最低要求。 |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 本工程内隔墙采用轻质蒸压加气混凝土板（ALC板材），应用比例≥80%，得分10分。 非砌筑内隔墙占比计算过程如下： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 1#教学楼; 1273.44; 1580.33; 80.43%; 10. 2#教学楼; 1298.52; 1615.77; 80.37%; 10. 3#教学楼; 1309.08; 1622.88; 80.66%; 10. - 本项目1#教学楼、2#教学楼、3#教学楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目1#教学楼、2#教学楼、3#教学楼装配式内隔墙得分均为10分。 ## 综上本项目围护墙和内隔墙应用得分均满足最小10分的最低要求。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目采用全装修施工，因此此项得分为6分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 4.1、本项目在设计、施工阶段采用BIM技术。 4.1.1、设计阶段应用BIM技术进行装配式建筑施工图设计，并能提供BIM模型物料清单以及下列材料的，可分别计算评价分值： （1）提供符合国家《建筑信息模型设计交付标准》相关要求，建模细度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分； （2）装配式混凝土结构提供满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，其他装配式结构提供包含详细节点设计的BIM模型及碰撞检查报告，得2分。BIM设计成果需提交IFC格式文件供评审。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定BIM技术应用可得分3分； 4.1.2、设计阶段应用BIM技术，且施工阶段应用BIM技术实施装配式建筑建造管理，并能提供下列符合国家《建筑信息模型设计交付标准》相关要求，建模细度达到LOD4.0的下列材料的，可分别计算评价分值： （1）提供与装配式主体结构评价得分项相关的预制构件深化设计BIM模型，得2分； （2）提供与装配式围护墙与内隔墙、装饰装修和设备管线评价得分项相关的深化设计BIM模型，得1分。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定BIM技术应用可得分3分； 4.2、本工程在项目组织方式上采用工程总承包模式，并提供工程总承包合同，得1分； 本项目技术创新应用1#教学楼、2#教学楼、3#教学楼总得分为3+3+1=7分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福州市下洋小学地处仓山区东南端，是一所农村小学，学校环境幽雅，温馨和谐，有着优良的办学传统，全体教师在上级部门的领导下，认真贯彻教育方针，努力创建规范、优质、特色的农村完小。近年来有多名教师获得市、区级表彰，分别评为“先进工作者”、“优秀班主任”、“优秀少先队辅导员”等。学校也获得了一些荣誉：先后被评为仓山区文明学校、仓山区德育合格校、福州市义务教育标准化学校、仓山教育工作先进单位。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 装配式建筑作为一种新型建造模式，在节能减排、文明施工、保护环境、减少施工现场湿作业以及减少现场污染与浪费等方面都有明显改善。项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环保、清洁生产都是积极可行的。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目1#教学楼、2#教学楼、3#教学楼实施装配式建造，其中主体结构部分的分值不低于30分，围护墙和内隔墙部分的分值不低于10分，技术创新的分值不低于5分，装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文中规定的要求，现申请装配式建筑实施方案专项审查。 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）和《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》榕政综〔2017〕1164号文关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 福州市下洋小学（盖章） 2022年05月30日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| (1) 该项目预制装配式建筑面积大于总计容建筑面积的50%，符合福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号文相关规定，且满足国有建设用地划拨决定书（合同编号：35010020220215H070）相关要求。 (2) 该项目1#教学楼、2#教学楼、3#教学楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各单体建筑装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该项目1#教学楼、2#教学楼、3#教学楼设计阶段评价为装配式建筑。 2022年05月30日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |