附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号                                    .

项目名称    福州世茂帝封江2020-23地块      .

申报单位     福州茂洲置业有限公司     （盖章）

主管部门          福州市城乡建设局          .

申报时间      2020  年  11  月  12  日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  | R居住建筑 £公共建筑 □其他 （选项打R，下同） |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  | R设计阶段评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 福州世茂帝封江2020-23地块 |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  | 福州市仓山区帝封江片区。 |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 | 建筑面积（m2） | 主体结构Q1得分 | 围护墙和内隔墙Q2得分 | 装修与设备管线Q3得分 | 技术创新Q4得分 | 单体建筑装配率（%） | 拟申请等级 |
|  | A地块3#楼 | R装配式混凝土建筑 □装配式钢结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 | 3716.674 | 32.1 | 10 | 0 | 8 | 50.0 |  |
|  | A地块5#楼 |  | 4244.01 | 32.3 | 10 | 0 | 8 | 50.0 |  |
|  | A地块2#、10#楼 |  | 3921.14 | 32.2 | 10 | 0 | 8 | 50.0 |  |
|  | A地块8#楼 |  | 3870.96 | 32.2 | 10 | 0 | 8 | 50.0 |  |
|  | A地块9#楼 |  | 3832.65 | 32.2 | 10 | 0 | 8 | 50.0 |  |
|  | A地块1#、6#、7#楼 |  | 4686.06 | 32.6 | 10 | 0 | 8 | 51.0 |  |
|  | B地块1#、2#、5#楼 |  | 3662.56 | 32.7 | 10 | 0 | 8 | 51.0 |  |
|  | B地块3#楼 |  | 2545.25 | 32.3 | 10 | 2 | 8 | 50.0 |  |

| 实施装配式建造情况 | D地块1#楼 | R装配式混凝土建筑 □装配式钢结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 |  | 5077.61 | 32.8 |  | 10 |  | 0 |  |  | 8 | 51.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D地块2#楼 |  |  | 5012.97 | 32.7 |  | 10 |  | 0 |  |  | 8 | 51.0 |  |
|  | N地块5#楼 |  |  | 4562.58 | 32.4 |  | 10 |  | 0 |  |  | 8 | 50.0 |  |
|  | N地块6#、12#楼 |  |  | 2287.36 | 32.4 |  | 10 |  | 0 |  |  | 8 | 50.0 |  |
|  | N地块7#楼 |  |  | 4132.64 | 33.4 |  | 10 |  | 0 |  |  | 8 | 51.0 |  |
|  | N地块8#楼 |  |  | 2287.36 | 32.4 |  | 10 |  | 0 |  |  | 8 | 50.0 |  |
|  | N地块9#楼 |  |  | 4379.75 | 32.0 |  | 10 |  | 0 |  |  | 8 | 50.0 |  |
|  | N地块10#楼 |  |  | 2445.83 | 32.5 |  | 10 |  | 0 |  |  | 8 | 51.0 |  |
|  | N地块11#楼 |  |  | 2469.77 | 33.4 |  | 10 |  | 0 |  |  | 8 | 51.0 |  |
| 建设单位 |  |  |  | 福州茂洲置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 福建省闽武建筑设计院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 泉州市丰泽区真武庙21号楼 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 深化设计单位 |  |  |  | 福建省闽武建筑设计院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 泉州市丰泽区真武庙21号楼 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 | / |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 |  |  |  | 起止时间 |  |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  | 2020.xx.xx~2020.xx.xx |  |  |  |  |  | 项目方案，扩初，施工图设计 |  |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  |  | 2020.xx.xx~2020.xx.xx |  |  |  |  |  | 项目报批，建设单位进场准备 |  |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  |  | 2020.xx.xx~2020.xx.xx |  |  |  |  |  | 项目实际施工 |  |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  | 2020.xx.xx~2020.xx.xx |  |  |  |  |  | 项目竣工验收 |  |  |  |  |
| 三、单位工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⒈本工程位福州市苍山区帝封江片区，环岛路北侧，帝封江片区出让地块二。用地面积379393.00 m2。 本工程A地块、B地块、D地块、N地块总建筑面积为152726.4㎡，总计容建筑面积为113287.9㎡。其中A地块1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼、B地块1#、2#、3#、5#楼、D地块1#、2#楼、N地块5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#楼为装配式建筑，装配式建筑的计容面积为86293.88㎡。本项目预制构件为预制叠合板、预制凸窗板、预制内墙板，A地块：2#、3#、5#、8#、9#、10#楼装配率为50.0%，1#、6#、7#楼装配率为51.0%；B地块：1#、2#、5#楼装配率为51.0%，3#装配率为50.0%；D地块：1#楼装配率为51.0%，2#楼装配率为51.0%；N地块：6#、12#楼装配率为50.0%，7#楼装配率为51.0%，8#楼装配率为50.0%，9#楼装配率为50.0，10#楼装配率为51.0%，11#楼装配率为51.0%。 2.本工程结构设计计算所采用的计算程序 本工程采用北京盈建科软件有限公司编制的YJKS(2.0.3)软件程序计算。 3.图审概况 本工程施工图已通过施工图审查，A地块，审查机构：福建垒智施工图审查有限公司 ，合格证编号：3501042006160103-TX-007；B地块，审查机构：福建垒智施工图审查有限公司，合格证编号：3501042006160103-TX-008；D地块，审查机构：福建垒智施工图审查有限公司，合格证编号：3501042006160103-TX-009；N地块，审查机构：福建垒智施工图审查有限公司，合格证编号：3501042006160103-TX-010。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、主体结构应用情况 本工程A地块1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼、B地块1#、2#、3#、5#楼、D地块1#、2#楼、N地块5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#楼预制构件为：预制叠合板、预制凸窗板、预制内墙板。 水平构件中预制部品部件的应用比例应计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. A地块3#楼; 3432.4; 4285; 80.10; 30.1. A地块5#楼; 3918.20; 4881; 80.30; 30.3. A地块2#、10#楼; 3584.5; 4463.18; 80.20; 30.2. A地块8#楼; 3571.5; 4452.18; 80.20; 30.2. A地块9#楼; 3571.5; 4452.18; 80.20; 30.2. A地块1#、6#、7#楼; 4208.2; 5220.79; 80.60; 30.6. B地块1#、2#、5#楼; 3451.08; 4274.74; 80.70; 30.7. B地块3#楼; 2309.6; 2875.49; 80.30; 30.3. D地块1#楼; 4579.08; 5663.24; 80.80; 30.8. D地块2#楼; 4579.08; 5669.46; 80.70; 30.7. N地块5#楼; 4169.1; 5179.59; 80.40; 30.4. N地块6#、12#楼; 2088.02; 2596.35; 80.40; 30.4. N地块7#楼; 3843.82; 4697.85; 81.80; 31.8. N地块8#楼; 2088.02; 2596.35; 80.40; 30.4. N地块9#楼; 4010.11; 5012; 80.00; 30.0. N地块10#楼; 2149.69; 2669.76; 80.50; 30.5. N地块11#楼; 2144.24; 2625.35; 81.70; 31.7. 本工程A地块1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼、B地块1#、2#、3#、5#楼、D地块1#、2#楼:该板块尺寸2520*1220，共有367块；N地块7#、9#、10#、11#楼:该板块尺寸3220*2040，共有288块；N地块6#、12#、5#、8#楼:该板块尺寸5270*1480，共有224块。轮廓尺寸相同的预制构件个数大于200，得分2分； 本工程不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸；不存在不符合1M基本模数整数倍的轴线尺寸；不存在不符合1M基本模数整数倍的层高（具体详施工图）。不扣分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构总得分分别为：A地块3#楼为32.1分，A地块5#楼为32.3分，A地块2#、10#楼为32.2分，A地块8#楼为32.2分，A地块9#楼为32.2分，A地块1#、6#、7#楼为32.6分，B地块1#、2#、5#楼为32.7分，B地块3#楼为32.3分，D地块1#楼为32.8分，D地块2#楼为32.7分，N地块5#楼为32.4分，N地块6#、12#楼为32.4分，N地块7#楼为33.4分，N地块8#楼为32.4分，N地块9#楼为32.0分，N地块10#楼为32.5分，N地块11#楼为33.4分，。 |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 本工程A地块1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼、B地块1#、2#、3#、5#楼、D地块1#、2#楼、N地块5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#楼均采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. A地块3#楼; 2794.47; 3379.25; 82.60; 10. A地块5#楼; 3193.68; 3862; 82.70; 10. A地块2#、10#楼; 2520; 3075.2; 81.90; 10. A地块8#楼; 2520; 3075.2; 81.90; 10. A地块9#楼; 2520; 3145.1; 80.10; 10. A地块1#、6#、7#楼; 3190; 3905; 81.70; 10. B地块1#、2#、5#楼; 2658; 3222; 82.50; 10. B地块3#楼; 1740; 2130; 81.60; 10. D地块1#楼; 3544; 4296; 82.50; 10. D地块2#楼; 3544; 4296; 82.50; 10. N地块5#楼; 3102.4; 3830.4; 81.00; 10. N地块6#、12#楼; 1516.72; 1851.68; 81.90; 10. N地块7#楼; 2650; 3282; 80.74; 10. N地块8#楼; 1516.72; 1851.68; 81.90; 10. N地块9#楼; 2532.78; 3140.75; 80.64; 10. N地块10#楼; 1236.28; 1489.78; 82.98; 10. N地块11#楼; 1214.78; 1458.28; 83.30; 10. 本工A地块1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼、B地块1#、2#、3#、5#楼、D地块1#、2#楼、N地块5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分均为10分。 |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本工程未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、技术创新应用情况 4.1、本工程在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术，在设计阶段提供主体结构、装配式内隔墙的全专业BIM模型，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 4.2、本工程采用可追溯系统，得分2分； 本工程技术创新应用： A地块1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼、B地块1#、2#、3#、5#楼、D地块1#、2#楼、N地块5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#楼总得分均为3+3+2=8分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、工程总承包、设计、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职 务 |  | 职 称 |  |  |  |  |  | 承担主要工作 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场土建专业 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场水电专业 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场旁站、记录 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |
| - 项目综合效益分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本工程用地位于福州市苍山区帝封江片区，环岛路北侧，帝封江片区出让地块二。结构体系：装配整体式框架结构、装配整体式剪力墙结构。 装配式方案采用预制叠合板、预制凸窗板、预制内墙板等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本工程A地块1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼、B地块1#、2#、3#、5#楼、D地块1#、2#楼、N地块5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#楼实施装配式建造，其中主体结构部分的分值不低于30分，围护墙和内隔墙部分的分值不低于10分，技术创新的分值不低于5分，装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文中规定的要求，现申请装配式建筑实施方案专项审查。 福建茂洲置业有限公司（盖章） 2020年 11 月 12 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) 该工程A、B、D、N地块总计容建筑面积为113287.9㎡，其装配式建筑的计容面积为86293.88㎡。装配式建筑面积比例为76.2%＞50%，符合《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见》榕政综〔2017〕1164号文相关规定，且满足该项目土地出让合同相关要求。 (2) 该工程A地块1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼、B地块1#、2#、3#、5#楼、D地块1#、2#楼、N地块5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各单体建筑装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定。 (3)应对楼梯开间及进深尺寸模数进一步复核。 结论： 同意该工程A地块1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼、B地块1#、2#、3#、5#楼、D地块1#、2#楼、N地块5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#楼设计阶段评价为装配式建筑 2020年 11月12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |