装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称      福州商贸大厦

申报单位 福建省闽江房地产开发公司（盖章）

主管部门     福州市城乡建设局

申报时间  2022   年     月     日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | □居住建筑 R公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | R设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 福州商贸大厦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福建省福州市鼓楼区八一七路东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑 面积 （m2） |  |  | 主体 结构Q1得分 |  |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  |  | □装配式 混凝土 R装配式 钢结构 □装配式 木结构 □装配式 混合结构 | 22849.12 |  |  | 36 |  |  | 10 | 0 |  | 9 |  | 55 |  |
| 建设单位 |  | 福建省闽江房地产开发公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  | -- |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  | -- |  |  |
| 联系人 |  | -- |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  | -- |  |  |
| 代建单位 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  | -- |  |  | 电话 |  |  | -- |  |  | 负责人 |  | -- |  |  |
| 联系人 |  | -- |  |  | 电话 |  |  | -- |  |  | 联系人 |  | -- |  |  |
| 设计单位 |  | 福建众合开发建筑设计院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 台江区广达路141号恒宇大厦3楼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  | -- |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  | -- |  |  |
| 联系人 |  | -- |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  | -- |  |  |
| 施工单位 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  | -- |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  | -- |  |  |
| 联系人 |  | -- |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  | -- |  |  |
| 监理单位 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  | -- |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  | -- |  |  |
| 联系人 |  | -- |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  | -- |  |  |
| 部品部件生产单位 |  | 未确定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | -- | 施工图设计、深化设计 |
| 建设准备阶段 | -- | 地基处理、桩基施工 |
| 建设实施阶段 | -- | 主体结构施工 |
| 竣工验收阶段 | -- | 竣工验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本项目位于福建省福州市鼓楼区八一七路东侧。 本项目总建筑面积为27752.97m2, 地上计容面积为22745.93m2。包含一栋十二层的高层商业综合楼及两层地下室，结构体系为钢框架结构。采用装配式建造的计容建筑面积为22745.93m2，装配式建筑的比例为100%。本项目预制构件为钢筋桁架楼承板、钢梁、钢楼梯；装配率为55%。 本项目施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司，合格证编号：3501022203090191-TX-001。 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．主体结构应用情况 本项目为钢框架结构，采用钢梁、钢柱、钢楼梯、钢筋桁架楼承板、预制内隔墙。 1.1本项目全楼均采用桁架楼承板，属于免支模楼盖，可计入其水平投影面积，预制部分应用比例Q1b=100%,该项分值为40.0分。 1.2本项目存在不符合1M基本模数整数倍的轴线尺寸，该项分值为-2。 1.3本项目存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，该项分值为-2； 1.4本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，该项不扣分； 综上，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目主体结构Q1总得分为：Q1=40-2-2= 36分。 |  |  |  |
| - 围护墙和内隔墙应用情况 本项目采用预制内隔墙，其应用比例计算如下表： 子项; 预制墙体面积(㎡); 墙体总面积(㎡); 装配式建造应用比例Q2c(%); 装配率 评价分. 非砌筑内隔墙; 19313.9; 23018.5; 83.9%; 10. 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定,本项目预制内隔墙应用均大于比例上限80%,分值为10分。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为Q3=0分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 本项目设计阶段及施工阶段均应用BIM技术，并采用可追溯管理系统。设计阶段提供完整的设计阶段BIM技术应用资料，并由建设单位提供施工阶段BIM技术应用、可追溯管理系统承诺函，承诺福州商贸大厦施工阶段按《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闵建(2020)4号文)的相关规定采用BIM技术应用及可追溯管理系统。则设计阶段BIM技术应用，得3分；施工阶段BIM技术应用，得3分；可追溯管理系统，得2分；项目组织方式采用工程总承包，得1分。 则本项目技术创新项合计得分为9分，满足技术创新的分值不低于5分的要求。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 1、本项目大部分内隔墙为预制内隔墙板，采用工厂规格化生产，现场装配式安装，可以有效减少现场湿作业，加快施工效率，缩短工期，减少环境污染。 2、通过 BIM 技术的三维空间特性，对复杂结构进行碰撞检查，对管线、桥架等的空间排布进行优化，生成预制构件制造图及物料清单，有效提高装配式建筑构件生产、施工吊装、工程造价、运维等全生命周期的效率与质量。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目实施装配式建造，其中主体结构部分的分值不低于30分，围护墙和内隔墙部分的分值不低于10分，技术创新的分值不低于5分，装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文中对各个分项规定的下限要求。 现申请设计阶段认定为装配式建筑。 福建省闽江房地产开发公司（盖章） 2022年xx月xx日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| (1)该工程采用装配式建造的计容建筑面积大于新建总计容建筑面积的50%，符合《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综〔2017〕1164号）相关规定,并满足《国有建设用地使用权出让补充合同》（合同编号：35010020191126X103补1号-2022）的相关要求。 (2)该工程装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，其单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该工程设计阶段预评价为装配式建筑。 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |