“榕发北源云筑”项目一区

装配式建筑设计阶段预评价专家评审意见

2022年09月16日，在福州市召开“榕发北源云筑”项目装配式建筑设计阶段预评价专家论证会，主管部门、设计单位、建设单位派员与评审专家共同参加了会议。

项目简况如下：本项目位于福州市仓山区二环路以北、则徐大道以南、白湖北园周边旧改片区一。本项目总计容面积为152834㎡，装配式建筑计容面积应不小于152834x50%=76417㎡。因分区建设需要，项目一区（A1地块+A2地块）A-1~A-3#、A-7~A-9#、A-10#、A-18#、A-19#、A-20#楼采用预制装配式混凝土结构，先进行装配式设计阶段预评价；项目一区装配式楼栋总计容建筑面积55002.96㎡,二区部分装配式建筑计容面积应不小于76417-55002.96=21414.04㎡。

项目一区各单体建筑预制装配内容及装配率详下表：

|  | 评价项 | A-1~A-3# |  | A-7~A-9# |  | A-10# |  | A-18# | A-19# | A-20# |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构 | 水平预制构件 | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.5 |  | 28.4 | 28.6 | 28.6 |  |
|  | 现浇竖向构件采用装配式模板 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 装配式建筑设计标准化、模数化 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 部品部件通用化 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  |
| 围护墙和内隔墙 | 内隔墙非砌筑 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  |
| 技术创新 | 设计阶段BIM | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |
|  | 施工阶段BIM | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |
|  | 可追溯管理系统 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 项目组织方式 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 总计 |  |  | 50.1 |  | 50.1 |  | 50.5 | 50.4 | 50.6 | 50.6 | 50.1 |
| 装配率（%） |  |  | 50% |  | 50% |  | 51% | 50% | 51% | 51% | 50% |

项目一区（A1地块、A2地块）施工图设计文件已通过审查机构审查。审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司

A1地块合格证编号：3501042112300101-TX-009

A2地块合格证编号：3501042112300101-TX-002

与会专家听取了建设单位和设计单位对本项目的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1) 本项目总计容面积为152834㎡，装配式建筑计容面积应不小于152834x50%=76417㎡。项目一区装配式楼栋总计容建筑面积55002.96㎡,二区部分装配式建筑计容面积应不小于76417-55002.96=21414.04㎡。总预制装配式建筑计容面积应大于总计容建筑面积的50%，以符合福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号文相关规定，且满足国有建设用地使用权出让合同要求（合同编号：35010020211210P076）。

(2) 本项目一区A-1~A-3#、A-7~A-9#、A-10#、A-18#、A-19#、A-20#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各单体建筑装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意本项目一区A-1~A-3#、A-7~A-9#、A-10#、A-18#、A-19#、A-20#楼设计阶段预评价为装配式建筑。

专家名单：

## 罗贤亮   中建海峡建筑发展有限公司             正高级工程师

## 吕胜利   金强（福建）建材科技股份有限公司     高级工程师

## 蔡仁武   福建左海科技有限公司                 工程师

2022年 09月16日