装配式建筑评价申请表

报建编号      3501042101130101

项目名称  福建同春生物医药产业园项目

申报单位  福建同春药业股份有限公司 （盖章）

主管部门       福州市城乡建设局

申报时间  2022  年  9  月  28  日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | £居住建筑 £公共建筑 R其他 工业建筑 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 福建同春生物医药产业园项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福建省福州市仓山区福峡路以东、清凉山西北侧，仓山东扩企业 3#地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 计容 面积 （m2） |  | 主体 结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 一期厂房 | R 装配式 混凝土 □ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构 | 50124.63 |  | 32.2 |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50% |  |
| 建设单位 |  | 福建同春药业股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市鼓楼区杨桥中路232号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | 无 |  |  |
| 通讯地址 |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 无 |  |  |
| 负责人 |  | 无 | 电话 |  | 无 |  |  |  | 负责人 |  | 无 |  |  |
| 联系人 |  | 无 | 电话 |  | 无 |  |  |  | 联系人 |  | 无 |  |  |
| 设计单位 |  | 福建省建筑轻纺设计院有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市鼓楼区东大路92号华源大厦9层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | 无 |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | 无 |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 福建省建筑轻纺设计院有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市鼓楼区东大路92号华源大厦9层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | 无 |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | 无 |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 未确定 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  | 1/ |  |  |
| 监理单位 |  | 未确定 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  | 1/ |  |  |
| 部品部件生产单位 |  | 未确定 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  | 1/ |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2022年03月-2022年08月 | 施工图设计、深化设计 |
| 建设准备阶段 | 2022年12月-2023年02月 | 地基处理、桩基施工 |
| 建设实施阶段 | 2023年03月-2024年03月 | 主体结构施工 |
| 竣工验收阶段 | 2024年04月-2024年07月 | 竣工验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本项目于2021年1月20日取得建设用地规划许可证，许可证编号：350100202100021。 本项目施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建市中达施工图审查事务所，合格证编号:3501042101130101-TX-002 。 本项目位于福建省福州市仓山区福峡路以东、清凉山西北侧，仓山东扩企业 3#地块。 本项目总用地面积51969㎡,总建筑面积88106.58 ㎡,总计容建筑面积91116.8 ㎡，本项目1#楼、2#楼、3#楼、一期厂房、职工中心、生产调度楼为一期单体项目，远期由二期厂房和二期办公楼组成。其中一期厂房为装配式建筑，装配式计容建筑面积为50124.63㎡。装配式计容建筑面积占比：50124.63/91116.8=55.01%。一期厂房结构体系为框架结构。 本项目一期厂房预制构件为装配箱-现浇混凝土密肋楼盖、钢结构雨披、装配式内隔墙，装配率为50%，满足装配率50%的要求。 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．主体结构应用情况 本项目一期厂房预制构件为装配箱-现浇混凝土密肋楼盖、钢结构雨披、装配式内隔墙。 1.1装配箱-现浇混凝土密肋楼盖：由钢筋混凝土顶板、钢筋混凝土底板及侧壁板组成。 1.2水平构件中预制部品部件的应用比例应计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1b(%); 装配率 评价分值. 一期厂房; 37346.52; 46593.94; 80.2%; 30.2. 1.3主体结构竖向构件一期厂房未采用装配式模板,此项得0分； 1.4装配式建筑设计标准化、模数化得分计算： 1.4.1、本项目一期厂房不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸，不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得0分； 1.4.2、本项目一期厂房不存在不符合1M基本模数整倍数的整倍数的层高，此项得0分； 1.5部品部件通用化计算： 经统计本项目存在轮廓尺寸1000x1000x320相同的装配箱-现浇混凝土密肋楼盖个数为21924个，轮廓尺寸相同的预制构件个数21924＞200，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得2分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目一期厂房主体结构总得分为： 30.2+2=32.2分。 |
| - 围护墙和内隔墙应用情况 本项目采用内隔墙非砌筑，内隔墙非砌筑应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 一期厂房; 11505.07; 13894.39; 82.8%; 10. - 本项目一期厂房装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号 文规定，本项目一期厂房内隔墙非砌筑得分为10分。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目一期厂房未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术，在设计阶段提供：建模细度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分；满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告得 2 分；在施工阶段提供（详建设单位承诺函）：评价得分项相关的预制构件深化设计BIM模型（建模细度达到LOD4.0），得2分；内隔墙BIM模型（建模细度达到LOD4.0），得1分；根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯系统（详建设单位承诺函），得分2分； 本项目一期厂房技术创新应用总得分为6+2=8分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福建同春药业股份有限公司是由南京医药股份有限公司、漳州片仔癀药业股份有限公司、桂林三金药业股份公司等企业法人，在原福州同春药业（集团）有限公司改制的基础上，于2003年2月28日正式成立的大型综合性医药商业企业，股本总额17000万元。公司总部坐落于福州市鼓楼区杨桥中路232号。企业下属常春、回春等11家子公司，在福建厦门、莆田、宁德、龙岩、三明、漳州等地设有控（参）股企业。公司设有供应链、财务、质管、人力、物流、信息等管理部室（中心）。现有员工800人，执业药师68人，专业技术人员263人，其中：中高级专业技术人员61人，药学专业技术人员193人。企业经营仓储总面积约10万平方米，企业经营范围包括中药、西药、医疗用品、保健品等，具备麻醉药品、一、二类精神药品等特管药品经营资质。是福建省级药械储备单位和全国陆军、海军军队战备药材采购与代储企业。公司于2013年10月通过新版GSP认证，成为福建省首家通过认证的企业。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 1、本项目内隔墙为装配式内墙板，装配式内墙板采用工厂规格化生产，现场装配式安装，可以有效减少现场湿作业，加快施工效率，缩短工期，减少环境污染。 2、通过 BIM 技术的三维空间特性，对复杂结构进行碰撞检查，对关键部位节点进行碰撞检查优化钢筋排布，生成预制构件制造图及物料清单，有效提高装配式建筑构件生产、施工吊装、工程造价、运维等生命周期的效率与质量。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目一期厂房实施装配式建造，装配式建筑计容面积比例55.01%大于 50%，满足国有建设用地使用权出让合同（合同编号：35010020201028P074）及福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号文的相关规定；其中主体结构部分的分值不低于30分，围护墙和内隔墙部分的分值不低于10分，技术创新的分值不低于5分，装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文中规定的要求，现申请装配式建筑实施方案专项审查。 福建同春药业股份有限公司（盖章） 2022年09月28日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |