金山橘园工业园区项目C（工程总承包）项目

装配式建筑设计阶段预评价专家组意见

2022年9月19日，福州市仓山区土地开发建设投资有限公司在福州市组织召开金山橘园工业园区项目C（工程总承包）项目1#、2#楼设计阶段预评价专家评审会，会议由福州市仓山区土地开发建设投资有限公司主持，评审专家、建设单位和设计单位派员参加了会议。

工程简况如下：

金山橘园工业园区项目C（工程总承包）项目场地位于纵一号路东侧，花溪北路西侧，横三路北侧，靠近洪湾北路。该项目于2021年4月15日取得建设用地规划许可证（地字第350104202100001号），该项目总用地面积21647.19㎡，总建筑面积105091.55㎡， 其中地上建筑计容面积82252.38㎡。拟建1#、2#楼采用装配整体式钢筋混凝土框架-剪力墙结构，装配式建筑计容面积为50823.15㎡，装配式计容面积占比61.79%。

本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。

审查机构：福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司

合格证编号：3501042101140103-TX-003

| 1#、2#楼 | 评价项 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 主体结构 | 水平构件（预制叠合板、预制叠合梁） | 29 |
|  | 部品部件通用化 | 2 |
| 围护墙和内隔墙 | 非承重围护墙非砌筑 | 10 |
| 技术创新 | 设计阶段BIM | 3 |
|  | 施工阶段BIM | 3 |
|  | 可追溯管理系统 | 2 |
|  | 采用施工总承包模式 | 1 |
| 总计 |  | 50 |
| 装配率（%） |  | 50% |

1#、2#楼建筑装配内容及装配率详下表：

与会专家听取了中建海峡建设发展有限公司及建设单位对该项目的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1)该工程1#、2#楼采用装配式建造，装配式建筑计容面积比例大于50%，符合福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号文相关规定；

(2)该工程1#、2#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，单体建筑装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该项目设计阶段预评价为装配式建筑。

专家名单：

何雁斌    福州市建筑设计院有限责任公司         高工

林实      福建正博建筑科技有限公司            工程师

张雅杰    福建建工装配式建筑研究院有限公司    工程师

2022年9月19日