“福建同春生物医药产业园项目”一期厂房

装配式建筑设计阶段预评价专家评审意见

2022年9月30日，福建同春药业股份有限公司在福州市组织召开“福建同春生物医药产业园项目”装配式建筑设计阶段预评价专家评审会，建设主管部门、评审专家、建设单位、设计单位等相关人员参加了会议。

项目简况如下：该项目位于福建省福州市仓山区福峡路以东、清凉山西北侧，仓山东扩企业 3#地块，项目总计容建筑面积为91116.8㎡，其中一期厂房采用装配式建造，装配式楼栋计容建筑面积50124.63>91116.8x50%=45558.4㎡,满足土地出让合同装配式建造的计容建筑面积不小于项目总计容建筑面积50%的要求。

单体建筑预制装配内容及装配率详下表：

|  | 评价项 | 一期厂房 |
| --- | --- | --- |
| 主体结构 | 水平构件 （装配箱-现浇混凝土密肋楼盖、 钢结构雨披） | 30.2 |
|  | 设计标准化、模数化 | 0 |
|  | 部品部件通用化 | 2 |
| 围护墙和内隔墙 | 内隔墙非砌筑 | 10 |
| 装修和设备管线 |  | 0 |
| 技术创新 | 设计阶段BIM | 3 |
|  | 施工阶段BIM | 3 |
|  | 可追溯管理系统 | 2 |
| 总计 |  | 50.2 |
| 装配率（%） |  | 50% |

该项目施工图设计文件已通过审查机构审查。

审查机构：福州市中达施工图审查事务所

合格证编号:3501042101130101-TX-002

与会专家听取了福建省建筑轻纺设计院有限公司及建设单位对该项目的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1) 该项目采用装配式建造的计容建筑面积大于总计容建筑面积的50%，符合福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号文相关规定，且满足该项目国有建设用地使用权出让合同（合同编号：35010020201028P074）相关要求。

(2) 该项目装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该项目一期厂房设计阶段预评价为装配式建筑。

专家名单：

郑卫基  福建省建筑工程技术中心                教授级高工

夏  昌  福州市规划勘测设计研究院集团有限公司  教授级高工

洪  志  嘉博联合设计股份有限公司              高级工程师

2022年 9月30日