装配式建筑评价申请表

报建编号      3501042004240102

项目名称     金山橘园工业园区项目D

申报单位 福州市仓山区土地开发建设投资集团有限公司（盖章）

主管部门      福州市城乡建设局

申报时间  2022   年  10  月  17   日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | □居住建筑 R公共建筑 □其他 工业建筑 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 金山橘园工业园区项目D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福建省福州市仓山区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑 面积 （m2） |  |  | 主体 结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 1#楼 | □装配式 混凝土 ☑装配式 钢结构 □装配式 木结构 □装配式 混合结构 | 36160.01 |  |  | 38 |  | 10 | 0 |  | 6 |  | 54 | / |
|  | 2#楼 |  | 33660.99 |  |  | 36 |  | 10 | 0 |  | 6 |  | 52 | / |
|  | 3#楼 |  | 17230.28 |  |  | 36 |  | 10 | 0 |  | 6 |  | 52 | / |
|  | 5#楼 |  | 21030.23 |  |  | 38 |  | 10 | 0 |  | 6 |  | 54 | / |
| 建设单位 |  | 福州市仓山区土地开发建设投资集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 仓山区三高路152号海通广场1#楼9层 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  | 电话 |  |  | / |  |  | 负责人 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  | 电话 |  |  | / |  |  | 联系人 |  | / |  |  |
| 设计单位 |  | 北京蓝图工程设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市鼓楼区西二环中路475号富通中心12楼 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350002 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 北京蓝图工程设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市鼓楼区西二环中路475号富通中心12楼 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350002 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 中建科工集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3331号中建科工大厦38层3801 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 518000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 福州市建设工程管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市晋安区福新中路126号岳峰工贸大厦B座6层 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350005 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  | 金强（福建）建材科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省长乐区潭头镇金强装配建筑产业园 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350400 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2020年9月-2020年10月 | 施工图设计、深化设计 |
| 建设准备阶段 | 2020年11月-2021年2月 | 地基处理、桩基施工 |
| 建设实施阶段 | 2021年3月-2022年6月 | 主体结构施工 |
| 竣工验收阶段 | 2022年7月-2022年10月 | 竣工验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本项目位于福州市仓山区 。 本工程总建筑面积为133222.94㎡，地上计容面积为108081.51㎡。本项目由4幢单体建筑（1#,2#,3#,5#）及一层地下室组成。其中上部建筑均为装配式建筑，建筑物最大高度为99.15m。装配式建筑的比例为100%，结构体系：1#楼、2#楼、3#楼、5#楼均为框架结构。本项目预制构件为压型钢板组合楼板、预制钢梁、预制钢楼梯， 1#、5#楼装配率均为54%，2#、3#楼装配率均为52%，装配率≥50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建省星华建筑工程施工图审查事务所，合格证编号：3501042004240102-TX-002。 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．主体结构应用情况 本项目1#、2#、3#、5#预制构件为压型钢板组合楼板、预制钢梁、预制钢楼梯； 1.1水平构件中预制部品部件的应用比例计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1b(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 34497.46; 34846.66; 98.9; 40. 2#楼; 32229.97; 32559.78; 98.9; 40. 3#楼; 16839.29; 16888.68; 99.2; 40. 5#楼; 20603.58; 20770.45; 99.2; 40. 1.2装配式建筑设计标准化、模数化： 1.2.1、本项目2#、3#存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸，1#、2#、3#、5#存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项1#、5#得-2分,3#、5#得-4分； 综上，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目主体结构Q1总得分为： 1#楼为Q1=40-2= 38.0分 2#楼为Q1=40-4= 36.0分 3#楼为Q1=40-4= 36.0分 5#楼为Q1=40-2= 38.0分 |
| - 围护墙和内隔墙应用情况 本项目1#、2#、3#、5#楼采用全楼装配式内隔墙。 本项目1#、2#、3#、5#楼装配式内隔墙应用比例大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目1#、2#、3#、5#楼内隔墙非砌筑得分为Q2=10分。 |  |  |  |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目1#、2#、3#、5#楼未采用全装修施工，因此此项得分为Q3=0分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术，在设计阶段提供主体结构、满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型、装配式内隔墙的全专业BIM模型，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 本项目技术创新应用1#、2#、3#、5#楼总得分为Q4=6分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 建设单位公司简介： 福州市仓山区土地开发建设投资集团有限公司成立于2016年02月01日，注册地位于福建省福州市仓山区三高路152号1号楼商业办公楼9层，法定代表人为林声。经营范围包括接受政府委托从事土地开发、整理及基础设施投资建设；提供土地开发的商务辅助服务；房地产开发；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；广告发布；电动汽车充电基础设施运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营的活动）。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 1、本项目内隔墙为装配式内墙板，装配式内墙板采用工厂规格化生产，现场装配式安装，可以有效减少现场湿作业，加快施工效率，缩短工期，减少环境污染。 2、通过 BIM 技术的三维空间特性，对复杂结构进行碰撞检查，对关键部位节点进行碰撞检查优化钢筋排布，生成预制构件制造图及物料清单，有效提高装配式建筑构件生产、施工吊装、工程造价、运维等生命周期的效率与质量。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目1#2#3#5#楼实施装配式建造，其中主体结构部分的分值不低于30分，围护墙和内隔墙部分的分值不低于10分，技术创新的分值不低于5分，装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文中规定的要求，现申请装配式建筑实施方案专项审查。 福州市仓山区土地开发建设投资集团有限公司（盖章） 2022年10月16日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 2021年9月16日，福州市仓山区土地开发建设投资有限公司在福州市组织召开金山橘园工业园区项目D 1#楼、2#楼、3#楼、5#楼项目装配式建筑（设计阶段）预评价专家论证会，会议由建设单位主持，评审专家、设计单位、图审单位等派员参加了会议。 与会专家听取了北京蓝图工程设计有限公司对该工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见与建议： （1）该项目地上建筑全部采用装配式方式建造，符合福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号的相关规定，且满足国有建设用地使用权出让合同（合同编号35000720200628P002）的相关要求。 （2）该项目1#楼、2#楼、3#楼、5#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，其单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定。 结论：同意该项目1#楼、2#楼、3#楼、5#楼（设计阶段）预评价为装配式建筑。 专家名单： 任 彧 福建省建筑设计研究院有限公司 教授级高工 郑卫基 福建省建筑工程技术中心 教授级高工 蔡仁武 福建省城投科技有限公司 工程师 2021年9月16日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |