附件2

装配式建筑评价申请表

报建编号       3501112203250101

项目名称          建总誉璟轩

申报单位 福建省榕圣市政工程股份有限公司

主管部门        福州市城乡建设局

申报时间    2022   年       月      日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | R居住建筑 □公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | R设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 建总誉璟轩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福州市晋安区东浦路南侧，晋安河东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 计容 面积 （m2） |  |  |  | 主体 结构Q1得分 |  |  |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 2#楼 | R 装配式 混凝土 □ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构 | 4412.88 |  |  |  | 32.1 |  |  |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
|  | 3#、3A#楼 |  | 8515.78 |  |  |  | 32.3 |  |  |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
| 建设单位 |  | 福建省榕圣市政工程股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市福新中路226号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  |  |  | 电话 |  |  |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  |  |  | 电话 |  |  |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 设计单位 |  | 福州市建筑设计院有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市高新区乌龙江大道26号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 福建榕圣信息科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市晋安区福新中路226号A座4楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 福建省榕圣市政工程股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市福新中路226号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 福州宏诚工程建设监理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州台江区茶亭街道群众路198号汇福大厦3层01室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  | 未确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  | 电话 |  |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  | 电话 |  |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  | / |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2022年3月-2022年8月 | 通过图审机构审查合格的全专业施工图、预制构件深化设计图纸等 |
| 建设准备阶段 | 2022年5月-2022年7月 | 施工组织设计、施工场地布置、专项施工方案编制等 |
| 建设实施阶段 | 2022年8月-2023年7月 | 地基与基础施工、主体结构施工、装饰装修施工等 |
| 竣工验收阶段 | 2023年12月-2024年1月 | 竣工验收、装配式建筑施工阶段评价等 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本项目位于福州市晋安区东浦路南侧，晋安河东侧。 本项目总建筑面积为33112.04㎡，计入容积率的建筑面积为23152.29㎡。其中2#楼、3#、3A#楼为装配式建筑，装配式建筑的计容面积为12928.66㎡，装配式建筑的比例为55.84%，，符合福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号文相关规定，且满足该项目土地出让合同（合同编号：35010020220316P019）相关要求。结构体系：2#楼、3#楼为框架剪力墙结构，3A#楼为框架结构。本项目预制构件为预制叠合板、预制叠合梁、预制楼梯、装配式内墙板。2#楼、3#、3A#楼装配率均不小于50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。 审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司 合格证编号：3501112203250101-TX-002 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．主体结构应用情况 1.1、本项目2#楼、3#、3A#楼预制构件为预制叠合板、预制叠合梁、预制楼梯、装配式内墙板。 水平构件中预制部品部件的应用比例计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 2#楼; 4736.06; 5993.40; 79.02%; 29.0. 3#、3A#楼; 6391.98; 8067.74; 79.23%; 29.2. 1.2、本项目2#楼、3#、3A#楼轮廓尺寸为2570x1723x60的预制叠合板个数为219，轮廓尺寸相同的预制混凝土板构件个数＞200，得分2分； 1.3、本项目2#楼、3#、3A#楼轮廓尺寸为2880x1200x120的预制楼梯个数为64，轮廓尺寸相同的预制楼梯构件个数＞60，＜120，按插值法得分1.1分； 1.4、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸；不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸；不存在不符合1M基本模数整倍数的层高；本项目设计标准化、模数化2#楼、3#、3A#楼均不扣分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构总得分分别为：2#楼为32.1分，3#、3A#楼为32.3分，满足主体结构部分最低分值30分的要求。 |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 本项目2#楼、3#、3A#楼均采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 2#楼; 1199.95; 1473.65; 81.43%; 10. 3#、3A#楼; 2299.08; 2830.57; 81.22%; 10. 本项目2#楼、3#、3A#楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目2#楼、3#、3A#楼此项得分均为10分，满足围护墙和内隔墙部分最低分值10分的要求。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目2#楼、3#、3A#楼未采用全装修，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目2#楼、3#、3A#楼此项得分均为0分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 本项目2#楼、3#、3A#楼在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术，在设计阶段提供：建模细度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分；满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告得 2 分；在施工阶段提供（详建设单位承诺函）：评价得分项相关的预制构件深化设计BIM模型（建模细度达到LOD4.0），得2分；内隔墙BIM模型（建模细度达到LOD4.0），得1分；根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 则设计阶段BIM技术应用，2#楼、3#、3A#楼均得3分; 施工阶段BIM技术应用，2#楼、3#、3A#楼均得3分； 采用可追溯管理系统，2#楼、3#、3A#楼均得2分。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目技术创新应用情况项总得分：2#楼、3#、3A#楼均为8分，满足技术创新部分最低分值5分的要求。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福建省榕圣市政工程股份有限公司是集投融资、建设、施工、运营为一体的综合性国有施工企业，前身系创立于1952年的福州市市政工程公司。1999年经批准整体改制为股份有限公司，现隶属于福州城市建设投资集团有限公司。 公司注册资本金10亿元，拥有建筑施工、市政公用工程施工、公路工程施工等三项总承包壹级资质，石油化工工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包叁级，隧道工程、城市及道路照明工程、环保工程、公路路面工程、公路路基工程等五项专业承包壹级资质及房地产开发企业资质贰级、风景园林工程设计专项乙级等资质，先后荣获福建省建筑业先进企业、福建省建筑业AAA级信用企业、省百大施工企业、“福建省守合同重信用单位”、福建建筑企业竞争力100强、全国市政工程优秀企业等称号。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 本项目用地位于福州市晋安区东浦路南侧，晋安河东侧。结构体系：2#楼、3#楼为框架剪力墙结构，3A#楼为框架结构。 装配式方案采用钢筋桁架叠合板、预制叠合梁、预制楼梯、装配式内隔墙等较成熟的体系及技术手段，设计阶段采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 2022年9月30日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| “建总誉璟轩”项目2#楼、3#、3A#楼 装配式建筑设计阶段预评价专家评审意见 2022年9月30日，福建省榕圣市政工程股份有限公司在福州市组织召开建总誉璟轩项目装配式建筑设计阶段预评价专家评审会，福州市建设局及项目评审专家、建设单位、设计单位相关人员参加了会议。 项目简况如下：该项目位于福州市晋安区东浦路南侧，晋安河东侧。项目总建筑面积为33112.04㎡（计容面积为23152.29㎡）。其中2#楼、3#、3A#楼采用装配式建造，由于3A#楼计容面积包含3#楼部分配套用房面积，故3#、3A#楼作为一个评价单元进行评价。装配式建造的计容建筑面积为：12928.66㎡,装配式楼栋的计容建筑面积占比为12928.66/23152.29=55.84%>50%。 单体建筑预制装配内容及装配率详下表： 评价项; 2#楼; 3#、3A#楼. 主体 结构; 预制水平构件(预制叠合板、预制楼梯、预制梁); 29.0; 29.2. 现浇竖向构件采用装配式模板; 0; 0. 装配式建筑设计 标准化、模数化; 0; 0. 部品部件通用化; 3.1; 3.1. 围护墙和 内隔墙; 围护墙非砌筑; 0; 0. 内隔墙非砌筑; 10; 10. 技术 创新; 设计阶段BIM; 3; 3. 施工阶段BIM; 3; 3. 可追溯系统; 2; 2. 总计; 50.1; 50.3. 装配率（%）; 50%; 50%. 该项目施工图设计文件已通过审查机构审查。 审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司 合格证编号:3501112203250101-TX-002 与会专家听取了福建榕圣信息科技有限公司及建设单位对本工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见： (1)该项目装配式建造的计容建筑面积大于总计容建筑面积的50%，符合《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综〔2017〕1164号）文相关规定，且满足该项目国有建设用地使用权出让合同（合同编号35010020220316P019）相关要求。 (2)该项目2#楼、3#、3A#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建【2020】4号)文的相关规定，同意该项目2#楼、3#、3A#楼设计阶段预评价为装配式建筑。 2022年 9月30日 |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |