装配式建筑评价申请表

报建编号        3501112011180112

项目名称    泰康之家福园养老社区项目

申报单位 泰康之家（福州）置业有限责任公司（盖章）

主管部门   福州市城乡建设局

申报时间  2022   年  09  月  19  日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | □居住建筑 R公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | R设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 泰康之家福园养老社区项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福州市晋安区登云养老地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑 面积 （m2） | 主体 结构Q1得分 | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 1-1# | R 装配式混凝土 £ 装配式钢结构 □ 装配式木结构 □ 装配式混合结构 | 4547.16 | 32.3 | 10 | 0 |  | 9 |  | 51 |  |
|  | 2# | R 装配式混凝土 £ 装配式钢结构 □ 装配式木结构 □ 装配式混合结构 | 5126.59 | 32.6 | 10 | 0 |  | 9 |  | 52 |  |
|  | 3# | R 装配式混凝土 £ 装配式钢结构 □ 装配式木结构 □ 装配式混合结构 | 5956.77 | 32.2 | 10 | 0 |  | 9 |  | 51 |  |
|  | 6-1# | R 装配式混凝土 £ 装配式钢结构 □ 装配式木结构 □ 装配式混合结构 | 4940.79 | 32.1 | 10 | 0 |  | 9 |  | 51 |  |
|  | 6-2# | R 装配式混凝土 £ 装配式钢结构 □ 装配式木结构 □ 装配式混合结构 | 4586.15 | 32.8 | 10 | 0 |  | 9 |  | 52 |  |
|  | 7# | R 装配式混凝土 £ 装配式钢结构 □ 装配式木结构 □ 装配式混合结构 | 5662.25 | 32.2 | 10 | 0 |  | 9 |  | 51 |  |
|  | 9# | R 装配式混凝土 £ 装配式钢结构 □ 装配式木结构 □ 装配式混合结构 | 4469.47 | 32.3 | 10 | 0 |  | 9 |  | 51 |  |
|  | 10# | R 装配式混凝土 £ 装配式钢结构 □ 装配式木结构 □ 装配式混合结构 | 5210.62 | 32.3 | 10 | 0 |  | 9 |  | 51 |  |
| 建设单位 |  | 泰康之家（福州）置业有限责任公司 |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市晋安区岳峰镇泰康之家福园养 老社区项目部 |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  | 电话 | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  | / |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / | 电话 | / |  |  | 负责人 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / | 电话 | / |  |  | 联系人 |  | / |  |  |
| 设计单位 |  | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 广东省深圳市南山区滨海之窗办公楼六层 |  |  |  |  | 邮编 |  | 518054 |  |  |
| 负责人 |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 广东省深圳市南山区滨海之窗办公楼六层 |  |  |  |  | 邮编 |  | 518054 |  |  |
| 负责人 |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 中国建筑第五工程局有限公司 |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市晋安区岳峰镇泰康之家福园养 老社区项目部 |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  | 电话 | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 上海三凯建设管理咨询有限公司 |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市晋安区岳峰镇泰康之家福园养 老社区项目部 |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  | 电话 | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  | 暂未确定 |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / | 电话 | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / | 电话 | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2022.03-2022.07 | 施工图设计、深化设计 |
| 建设准备阶段 | 2022.07-2022.12 | 地基处理、桩基施工 |
| 建设实施阶段 | 2023.01-2023.09 | 主体结构施工 |
| 竣工验收阶段 | 2024.08-2024.10 | 竣工验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本工程位于福建省福州市晋安区登云养老地块，东临太平洋高尔夫俱乐部，南临登云路，西临登云水库，北临登云路，规划功能为公共管理与公共服务（养老）用块。 本工程总建筑面积为92987.52㎡，总计容面积为76372.57㎡。1栋1-1#5层，为文体教育配套用房、办公及附属用房及老年人生活用房，1-2#地上3层，为老年生活用房、文体教育配套用房、医疗康复配套设施用房及办公及附属用房；1-3#2层，为文体教育配套用房及老年人生活用房；2#、3#、6-1#、6-2#、7#、8#、9#、10#6层，为老年人生活用房；11#地上6层，为老年人生活用房及医疗康复用房；12#1层，为文体教育配套用房；13#1层，为设备用房；14#、15#、16#1层，为设备用房；17#1层，为门卫。 其中1-1#、2#、3#、6-1#、6-2#、7#、9#、10#为装配式建筑，装配式建造的建筑计容面积为40499.80㎡，装配式建筑的比例为53.03%，结构体系为异形柱框剪结构。本项目预制构件为预制叠合板、预制楼梯， 1-1#、3#、6-1#、7#、9#、10#装配率为51%， 2#、6-2#装配率为52%，装配率≥50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司，合格证编号：3501112011180112-TX-005。 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．主体结构应用情况 本项目预制构件为预制叠合板、预制楼梯。 1.1水平构件中预制部品部件的应用比例计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1b(%); 装配率 评价分值. 1-1#; 3791.59; 4691.44; 80.3%; 30.3. 2#; 4206.44; 5241.42; 80.6%; 30.6. 3#; 4895.69; 6097.61; 80.2%; 30.2. 6-1#; 3969.31; 4948.85; 80.1%; 30.1. 6-2#; 3671.76; 4493.68; 80.8%; 30.8. 7#; 4656.83; 5796.51; 80.2%; 30.2. 9#; 3589.58; 4471.43; 80.3%; 30.3. 10#; 4249.23; 5262.54; 80.3%; 30.3. 1.2装配式建筑设计标准化、模数化： 1.2.1、本项目存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸，不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得-2分； 1.3部品部件通用化得分计算： 1.3.1、本项目轮廓尺寸为2240*3270*60的预制叠合板个数为260，大于200。根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，此项得2分。 1.3.2、本项目轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯构件个数为172个；轮廓尺寸相同的预制楼梯个数大于120，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得2分； 本项目主体结构总得分为： 1-1#：30.3-2+2+2= 32.3分 2#：30.6-2+2+2= 32.6分 3#：30.2-2+2+2= 32.2分 6-1#：30.1-2+2+2= 32.1分 6-2#：30.8-2+2+2= 32.8分 7#：30.2-2+2+2= 32.2分 9#：30.3-2+2+2= 32.3分 10#：30.3-2+2+2= 32.3分 |
| - 围护墙和内隔墙应用情况 本项目采用装配式内隔墙，装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 1-1#; 4593.83; 5616.63; 81.79%; 10. 2#; 5207.34; 6375.40; 81.68%; 10. 3#; 6078.24; 7523.23; 80.79%; 10. 6-1#; 4778.20; 5905.54; 80.91%; 10. 6-2#; 5309.62; 6460.22; 82.19%; 10. 7#; 6129.21; 7523.09; 81.47%; 10. 9#; 5089.85; 6229.94; 81.70%; 10. 10#; 6366.52; 7438.08; 85.59%; 10. 本项目1-1#、2#、3#、6-1#、6-2#、7#、9#、10#栋装配式内隔墙应用比例大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，内隔墙非砌筑得分为10分。 本项目围护墙和内隔墙1-1#、2#、3#、6-1#、6-2#、7#、9#、10#栋得分为10分。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 本项目装修和设备管线1-1#、2#、3#、6-1#、6-2#、7#、9#、10#栋得分为0分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术，在设计阶段提供主体结构、装配式内隔墙的全专业BIM模型，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯系统，得分2分； 4.3、本项目按绿色建筑二星标准设计并取得绿色二星设计标识正式，得分1分； 本项目技术创新应用1-1#、2#、3#、6-1#、6-2#、7#、9#、10#栋总得分为6+2+1=9分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 泰康之家(福州)置业有限责任公司成立于2020年09月17日，注册地位于福建省福州市晋安区福新路中段312号江盛大楼二层a2030，法定代表人为尚世睿。经营范围包括许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 1、本项目内隔墙为装配式内墙板，装配式内墙板采用工厂规格化生产，现场装配式安装，可以有效减少现场湿作业，加快施工效率，缩短工期，减少环境污染。 2、通过 BIM 技术的三维空间特性，对复杂结构进行碰撞检查，对关键部位节点进行碰撞检查优化钢筋排布，生成预制构件制造图及物料清单，有效提高装配式建筑构件生产、施工吊装、工程造价、运维等生命周期的效率与质量。、 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目1-1#、2#、3#、6-1#、6-2#、7#、9#、10#栋实施装配式建造，其中主体结构部分的分值不低于30分，围护墙和内隔墙部分的分值不低于10分，技术创新的分值不低于5分，装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文中规定的要求，现申请装配式建筑实施方案专项审查。 泰康之家（福州）置业有限责任公司（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| - 本工程采用装配式建造的面积不小于总建筑面积计容部分的50%，装配率不小于50%，符合《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综〔2017〕1164号）相关规定，且满足该项目国有建设用地使用权出让合同（合同编号35010020201028P71）相关要求。 - 本工程1-1#、2#、3#、6-1#、6-2#、7#、9#、10#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建【2020】4号)文的相关规定，同意该项目1-1#、2#、3#、6-1#、6-2#、7#、9#、10#楼设计阶段预评价为装配式建筑。 结论：同意本工程1-1#、2#、3#、6-1#、6-2#、7#、9#、10#栋设计阶段认定为装配式建筑。 签字： 胡贤忠 福建省建筑科学研究院有限责任公司 教授级高工 洪 志 嘉博联合设计股份有限公司 高工 林 实 福建正博建筑科技有限公司 工程师 年 月 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |