泉州银行福州大楼

装配式建筑设计阶段预评价专家评审意见

2022年11月15日，泉州银行股份有限公司在福州市组织召开泉州银行福州大楼装配式建筑设计阶段预评价专家论证会，会议由泉州银行股份有限公司主持，评审专家及设计单位、施工单位、装配式设计单位相关人员参加了会议。

项目简况如下：该项目位于福州市台江区鳌峰支路以东，鳌头路以北，海峡金融商务区H地块。项目总建筑面积为61173.25㎡，总计容建筑面积37104.95㎡。本项目上部建筑为装配式建筑，装配式楼栋总建筑面积37104.95㎡。

单体建筑预制装配内容及装配率详下表：

|  | 评价项 | 泉州银行福州大楼 |
| --- | --- | --- |
| 主体结构 | 水平构件（预制叠合板、楼梯） | 26.0 |
|  | 现浇竖向构件采用装配式模板 | 5 |
|  | 装配式建筑设计标准化、模数化 | -2 |
|  | 部品部件通用化 | 2 |
| 围护墙和内隔墙 | 内隔墙非砌筑 | 10 |
|  | 非承重围护墙非砌筑 | 0 |
| 装修和设备管线 |  | 0 |
| 技术创新 | 设计阶段BIM | 3 |
|  | 施工阶段BIM | 3 |
|  | 可追溯系统 | 2 |
|  | 采用工程总承包模式 | 1 |
| 总计 |  | 50.0 |
| 装配率（%） |  | 50 |

该项目施工图设计文件已通过审图机构审查。

审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司

合格证编号: 3501032107070101-TX-004

与会专家听取了福建省建筑设计研究院有限公司及建设单位对该项目的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1)该项目预制装配式建筑面积为总计容建筑面积的100%，符合福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号文、福州市国有建设用地使用权出让合同（编号：35010020190930P091）、福州市城乡建设局文件（榕建筑【2020】20号）等文件的相关要求。

(2)该项目装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该项目设计阶段预评价为装配式建筑。

专家名单：

林珠清    福建省建筑科学研究院有限责任公司    高级工程师

吕胜利    金强（福建）建材科技股份有限公司    工程师

蔡仁武    福建左海科技有限公司                工程师

2022年 11月 15日