“新玺中心”项目

装配式建筑设计阶段预评价专家评审意见

2022年11月17日，福建省侨城新玺建设有限公司在福州市组织召开新玺中心项目装配式建筑设计阶段预评价专家评审会，福州市建设局及项目评审专家、建设单位、设计单位相关人员参加了会议。

项目简况如下：本项目位于福州市台江区江滨西大道以北，闽江北岸中央商务区B2地块。项目总计容面积为95780.60㎡。新玺中心全部采用装配式建造，装配式建造的计容建筑面积为：95780.60㎡,装配式楼栋的计容建筑面积占比为95780.60/95780.60=100%>50%。

| 单体建筑预制装配内容及装配率详下表： | 评价项 | 新玺中心 |
| --- | --- | --- |
| 主体 结构 | 钢梁、钢筋桁架楼承板 | 25.2 |
|  | 现浇竖向构件采用装配式模板 | 5 |
|  | 装配式建筑设计 标准化、模数化 | 0 |
|  | 部品部件通用化 | 0 |
| 围护墙和 内隔墙 | 围护墙非砌筑 | 10 |
|  | 围护墙与保温、隔热、装饰一体化 | 4 |
| 装修和设备管线 |  | 0 |
| 技术 创新 | 设计阶段BIM | 3 |
|  | 施工阶段BIM | 3 |
| 总计 |  | 50.2 |
| 装配率（%） |  | 50% |

该项目施工图设计文件已通过审查机构审查。

审查机构：福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司

合格证编号:3501032011170194-TX-003

与会专家听取了福建省建研工程顾问有限公司及建设单位对本工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1)该项目采用装配式建造的计容建筑面积大于总计容建筑面积的50%，符合《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综〔2017〕1164号）相关规定，且满足该项目国有建设用地使用权出让合同（合同编号35010020180419P123）相关要求。

(2)该项目新玺中心装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建【2020】4号)的相关规定，同意该项目新玺中心设计阶段预评价为装配式建筑。

专家名单：

夏  昌  福州市规划勘测设计研究院集团有限公司     教授级高工

翁锦华  福州市建筑设计院有限责任公司             教授级高工

曾志攀  福建省建筑设计研究院有限公司             教授级高工

石晓航  北京华巨建筑规划设计院有限公司福州分公司  高     工

林  实   福建正博建筑科技有限公司                  工 程 师

2022年 11月17日